## Sheet1
英德市人民医院旧外科楼南座首层生化免疫全自动流水线 消防整改工程项目
报价公司：
联系人： 电话： 日期：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 报价
1 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-EI6012 | 个 | 6
2 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.规格:JTW-A2R-EI6013 | 个 | 6
3 | 模块(模块箱) | 1.名称:单输入、单输出模块 2.规格:GST-LD-8301 | 个 | 4
4 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:BJ2010 | 个 | 3
5 | 消防警铃 | 1.名称:消防警铃 2.规格:HZJL-1 | 个 | 2
6 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20 | m | 536
7 | 配线 | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BRV-2*1.00mm2 | m | 580
8 | 紧急启停按钮 | 1.名称:气体启停按钮 2.规格:GC-QTQT-J2000 | 个 | 4
9 | 气体灭火药剂储存装置 | 1.名称:气体灭火药剂储存装置 2.介质、类型:灭火药剂 HFC-227ea 3.型号、规格:GQQ100L/2.5QY 柜式 | 套 | 4
10 | 气体喷头 | 1.名称:螺旋雾化喷头 2.材质:铜制 3.型号、规格:QPT10/40-QY DN40 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
11 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器（三区） 2.类别:EI-6001QT/3 | 套 | 1
12 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格:CQ2003A | 套 | 3
13 | 自动报警系统调试 | 1.点数:256点以下 2.线制:总线制 | 系统 | 1
14 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:50L 柜式 | 点 | 4
15 | 铝扣板天花饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:铝扣板天花饰面拆除 | m2 | 50
16 | 铝扣板天花饰面安装 | 1.面层材料品种、规格:铝扣板天花饰面安装 | m2 | 50
17 | 离子型感烟探测器 | 1.名称：自动报警装置 | 个 | 10
18 | 声光警铃 | 1.名称：警铃报警装置 | 个 | 3
19 | 手动报警 | 1.名称：按压式手动自动报警器 | 个 | 3
20 | 灭火器 | 1.名称：4Kg二氧化碳灭火器 2.名称：4KgABC干粉灭火器 | 瓶 | 10 10
21 | 灭火器箱 | 1.名称：4Kg二氧化碳灭火器 2.名称：4KgABC干粉灭火器 | 个 | 5 5
合计：
备注：该报价含税、含安装、含报建、含验收。