## Sheet1
行政楼机房线路整改项目
序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 42U服务器机柜 | 标准服务器机柜 | 个 | 3
2 | 综合布线桥架 |  | 米 | 30
3 | 24口配线架 | 安普含模块 | 套 | 20
| 24口理线架 | 安普 | 个 | 20
4 | 12口ODF | ST单模双芯 | 套 | 20
5 | 光前熔接 |  | 芯 | 480
6 | 旧机柜交换机拆装 | 3个旧机柜 | 个 | 3
7 | 光纤 |  | 条 | 30
8 | 安装调试费 |  | 项 | 1
总价 |  |  |  |  | 0 |  | 含税
1、项目工期：15天 2、保修期 ：一年 3、线材要求：安普含模块 标准服务器机柜 4、付款方式：合同签订后支付30%预付款，完工验收后支付30%，结算后支付30%，10%尾款在保修期满后支付 5、报价资料： 1）本报价书 2）营业执照（三证合一） 3）法定代表人或企业负责人给业务员的委托授权书 4）法定代表人/企业负责人及业务员的身份证复印件（注明有效期）