## Sheet1
广东省英德市人民医院2023年5月消防设施小配件采购安装项目公开招标（设施设备清单）
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注
1 | 干粉灭火球 | 6KG | 3 | 个 |  | 危险化学品废弃仓库、柴油存放间
2 | 干粉灭火球悬挂架 | 6KG | 3 | 个 |  | 危险化学品废弃仓库、柴油存放间
3 | 泡沫灭火器 | 4KG | 2 | 瓶 |  | 职工饭堂
4 | 泡沫灭火器箱子 | 4KG | 1 | 个 |  | 职工饭堂
5 | 稳压泵 | 18KW | 1 | 套 |  | 外科楼天面
6 | 自动报警主机显示屏 | 4:3/17.3cm*6.8cm | 1 | 台 |  | 消防监控室
7 | CO2灭火器 | 3KG | 12 | 瓶 |  | 低压配电房和发电机房
8 | CO2灭火器箱子 | 3KG | 6 | 个 |  | 低压配电房和发电机房
9 | CO2灭火器手套 | 防冻手套 | 12 | 对 |  | 低压配电房和发电机房