## Sheet1
广东省英德市人民医院消防设施小配件采购安装项目公开招标（设施设备清单）
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 报价 | 要求
1 | 城南门诊老化的消防水泵维修 | 集水井水泵 | 1 | 套 |  | 维修更换
2 | 综合门诊留观病房消防管整改 | 喷淋水管弯头切割整改维修 | 1 | 批 |  | 把2间房内6个上喷改管改为下喷，平行于天花，含水管、开牙和其他辅件材料
3 | 全院风机房和水泵房应急灯加装 | 应急灯 | 13 | 盏 |  | 含应急灯安装，电源线、线管和辅件材料
4 | 旧院区水泵房消防电话加装 | 消防电话 | 1 | 套 |  | 含电话1台，680米电线、管材和辅件材料
5 | 病案科增加消防设施和喷淋管整改 | 4KG二氧化碳灭火器 | 8 | 箱 |  | 放置所在区域即可
6 |  | 库房喷淋水管堵塞 | 15 | 间房 |  | 15个库房内的所有喷头堵塞即可，每间房大约2至3个喷头
7 | 行政楼二楼示教室增加消防设施 | 4KG二氧化碳灭火器 | 3 | 箱 |  | 放置所在区域即可
8 | 旧院区消防泵维修 | 两台37KW主泵维修 | 2 | 台 |  | 含泵吊拆安装、顶棚铁皮拆装
9 | 外科楼1楼、2楼、13楼患者电梯前室常闭消防门改常开门 | 常闭消防门改常开门 | 3 | 扇 |  | 含联动电磁自动释放器，线管、开关、模块、电源和辅件材料
10 | 绿色施工 |  | 1 | 项
11 | 安全防护 |  | 1 | 项