## 汇总
序号 | 建设内容 | 建设费用（元） | 备注
1 | 院内信息系统
2 | 超融合及容灾系统
3 | 信息安全设备
4 | 院内Wi-Fi建设
5 | 院内导航系统建设
6 | 院内云桌面建设
7 | 等保及密评密改费用
8 | 其他费用
9 | 总计

## 院内信息系统
院内信息系统清单
序号 | 系统分类 | 系统名称 | 子系统 | 单位 | 数量 | 金额 （万元） | 电子病历四级 | 电子病例评级5级要求 | 电子病例评级6级要求 | 互联互通评级要求 | 智慧服务评级要求 | 智慧管理评测要求 | 厂家 | 系统名称 | 版本号 | 备注
1 | 系统基础管理 | 基础数据管理平台 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
2 |  | 基础平台 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
3 |  | 患者基本信息管理系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
4 | 门诊诊疗服务 | 门诊预约挂号系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | * | *
5 |  | 门诊分诊系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * |  | *
6 |  | 门诊收费系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | * |  | *
7 |  | 门诊医生工作站 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
8 |  | 门诊护士工作站 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
9 |  | 门诊药房管理系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
10 |  | 门诊配液管理系统 |  | 套 | 1
11 |  | 门诊应急系统 |  | 套 | 1
12 |  | 多学科会诊（MDT）管理系统 |  | 套 | 1
13 | 急诊诊疗服务 | 急诊挂号系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
14 |  | 急诊预检分诊系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
15 |  | 急诊收费系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | * |  | *
16 |  | 急诊医生工作站 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
17 |  | 急诊护士工作站 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
18 |  | 急诊药房管理系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
19 |  | 急诊留观系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
20 |  | 急诊质控统计 |  | 套 | 1
21 | 住院诊疗服务 | 住院医生工作站 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
22 |  | 住院护士工作站 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
23 |  | 住院出入转系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
24 |  | 住院收费系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | * |  | *
25 |  | 住院中心药房系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
26 |  | 住院配液中心系统 |  | 套 | 1 |  | * | * |  | *
27 |  | 床位管理中心 |  | 套 | 1
28 |  | 会诊管理系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
29 |  | 预住院日间手术管理 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | *
30 |  | 中药汤剂发放管理系统 |  | 套 | 1
31 |  | 移动医生工作站 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
32 |  | 陪送管理系统 |  | 套 | 1
33 |  | 体温单 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
34 | 临床信息系统 | 放射信息系统 | 放射科信息系统 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
35 |  |  | 医学影像传输与归档系统 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
36 |  | 超声影像信息系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
37 |  | 内镜影像信息系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
38 |  | 医技检查预约平台 |  | 套 | 1 |  |  | * | * | *
39 |  | 病理管理系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
40 |  | 心电信息管理系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
41 |  | 电生理工作站 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
42 |  | 脑电系统 |  | 套 | 1
43 |  | 肌电系统 |  | 套 | 1
44 |  | 检验信息系统 | 实验室质量管理系统 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
45 |  |  | 检验信息管理系统 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
46 |  |  | 微生物信息管理系统 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
47 |  |  | 试剂管理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  | *
48 |  | 输血信息系统 | 临床用血管理 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
49 |  |  | 输血科信息管理系统 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
50 |  | 血液净化信息系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
51 |  | 重症监护信息系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
52 |  | 手术麻醉信息系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
53 | 体检系统 | 体检系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | * | * |  | *
54 | HRP | HRP系统管理平台 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
55 |  | 全面预算管理系统 |  | 套 | 1
56 |  | 财务会计管理系统 | 总账管理 | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
57 |  |  | 出纳资金对账管理 | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
58 |  |  | 往来管理 | 套 | 1 |  |  |  |  | *
59 |  |  | 报表管理 | 套 | 1
60 |  | 合同管理系统 |  | 套 | 1
61 |  | 成本管理系统 | 科室成本管理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
62 |  |  | DRG/DIP病种成本管理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
63 |  | 物流管理系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | * | * |  | *
64 |  | 资产管理系统 | 资产管理系统 | 套 | 1 |  |  |  | * | * |  | *
65 |  |  | 单机效能分析系统（大型设备效益分析系统） | 套 | 1 |  |  |  |  | *
66 |  | 人力资源管理系统 | 组织机构管理 | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
67 |  |  | 岗位管理 | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
68 |  |  | 人员信息管理 | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
69 |  |  | 人员变动管理 | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
70 |  |  | 人事合同管理 | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
71 |  |  | 薪资社保发放管理 | 套 | 1 |  |  |  | * | * |  | *
72 |  |  | 考勤管理 | 套 | 1 |  |  |  | * | * |  | *
73 |  |  | 招聘管理 | 套 | 1
74 |  |  | 员工自助 | 套 | 1
75 |  | 运营辅助决策 | 运营辅助决策 | 套 | 1
76 |  | 消毒供应室管理系统 | 消毒供应室管理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
77 |  |  | 消毒供应PDA | 套 | 1 |  |  |  |  | *
78 |  | 医院规培管理系统 | 医院规培管理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
79 | 综合业务管理 | 协同办公系统（OA） |  | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
80 |  | 医政管理 | 重大非传染病疾病上报系统 | 套 | 1 |  | * | * | *
81 |  |  | 食源性疾病管理 | 套 | 1 |  |  |  |  | *
82 |  |  | 精神疾病管理 | 套 | 1 |  |  |  |  | *
83 |  |  | 传染病管理 | 套 | 1 |  | * | * | *
84 |  |  | 院内感染管理系统 | 套 | 1 |  | * | * | * | * |  | *
85 |  |  | 临床路径管理系统 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
86 |  |  | 死亡证明书管理 | 套 | 1
87 |  |  | 危急值管理平台 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
88 |  |  | 医疗安全(不良)事件 | 套 | 1 |  | * | * | * | * |  | *
89 |  |  | 随访系统 | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
90 |  |  | 医师资质授权 | 套 | 1 | [6 empty] | *
91 |  |  | 抗菌抗肿瘤药物分级管理系统 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
92 |  |  | 医疗废物智慧监管系统（含64套称重设备） | 套 | 1
93 |  | 医政质量 | VTE风险评估系统 | 套 | 1
94 |  |  | 单病种质量管理系统 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
95 |  |  | 慢性阻塞性肺疾病管理系统 | 套 | 1
96 |  |  | 罕见病诊疗服务登记系统 | 套 | 1
97 |  |  | 医疗质量综合监管平台 | 套 | 1 | [6 empty] | *
98 |  |  | 重点患者质量管理系统 | 套 | 1
99 |  |  | 医疗纠纷投诉管理系统 | 套 | 1
100 |  |  | 电子病历质量监管系统 | 套 | 1
101 |  | 数据驱动套件 | 数据驱动基础套件 | 套 | 1 |  | * | * | *
102 |  |  | 数据驱动角色套件 | 套 | 1 |  | * | * | *
103 |  | 院内DRG | DRG住院医疗费用监控与管理系统 | 套 | 1
104 |  |  | DRG住院医疗服务绩效评价与分析系统 | 套 | 1
105 |  |  | 在院病例DRG预分组 | 套 | 1
106 |  |  | DRG分组微信小程序 | 套 | 1
107 |  |  | 住院病案首页质量控制系统 | 套 | 1
108 |  |  | 病案首页数据采集系统 | 套 | 1
109 |  |  | 医保结算清单管理系统 | 套 | 1
110 |  |  | 院端DIP医保智能监测系统 | 套 | 1
111 | 电子病历 | 门（急）诊电子病历 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
112 |  | 住院医生电子病历 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
113 |  | 病历质控系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
114 |  | 电子病历归档系统 |  | 套 | 1 |  |  | * | * | *
115 |  | 住院病案管理系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
116 |  | 门诊病案管理系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
117 |  | 电子病历内涵质控系统 |  | 套 | 1
118 | 智能护理 | 智能护理管理 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | * |  | *
119 |  | 智能护理病历(含护理病历质控) |  | 套 | 1 |  | * | * | *
120 |  | 智能移动护理 | 智能移动护理 | 套 | 1 |  |  | * | *
121 |  | 智能护理白板 |  | 套 | 1
122 | 信息平台 | 服务总线 | 平台管理 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
123 |  |  | 服务管理 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
124 |  |  | 消息管理 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
125 |  |  | 标准管理 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
126 |  |  | 流程管理 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
127 |  |  | 监控管理 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
128 |  | 主数据管理 | 患者主索引 | 套 | 1 |  |  | * | * | *
129 |  |  | 术语和字典 | 套 | 1 |  |  | * | * | *
130 |  | 统一用户和单点登录 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | *
131 |  | 数据中心 | 临床数据中心 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
132 |  |  | 管理数据中心 | 套 | 1
133 |  |  | 影像数据中心 | 套 | 1 |  |  | * | *
134 |  | 基于平台的应用 | 患者360全息视图 | 套 | 1 |  |  |  | * | *
135 |  |  | 公立医院绩效考核系统 |  |  |  | * | * | * | * | * | *
136 |  |  | 院长决策支持系统 | 套 | 1 |  |  |  |  | *
137 |  |  | 门诊住院综合管理系统 | 套 | 1
138 |  |  | 移动决策支持系统 | 套 | 1
139 |  |  | 三甲医院指标统计与分析系统 | 套 | 1
140 |  |  | 医保分析与评价系统 | 套 | 1
141 |  |  | 临床科室主任决策支持 | 套 | 1
142 |  |  | 用药分析与评价系统 | 套 | 1
143 | 特别专科系统 | 治疗科室工作站 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
144 |  | 临床口腔系统 |  | 套 | 1
145 | 急救系统 | 院前急救系统 | 院前急救任务管理系统 | 套 | 1
146 |  |  | 院前急救医疗工作站 | 套 | 1
147 |  |  | 院前急救电子病历系统 | 套 | 1
148 |  |  | 远程会诊管理系统 | 套 | 1
149 |  |  | 院前急救数据协同管理系统 | 套 | 1
150 |  |  | 车载集成管理系统 | 套 | 1
151 |  |  | 院前急救综合统计系统 | 套 | 1
152 |  |  | 院前急救患者管理系统 | 套 | 1
153 |  |  | 应急保障医疗信息管理系统 | 套 | 1
154 |  | 急诊三大中心平台 | 胸痛中心管理系统 | 套 | 1
155 |  |  | 卒中中心管理系统 | 套 | 1
156 |  |  | 创伤中心管理系统 | 套 | 1
157 | 分级诊疗 | 双向转诊监管 |  | 套 | 1
158 |  | 远程诊疗监管 |  | 套 | 1
159 | 综合数据 | 抗菌药物统计查询分析 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
160 |  | 统计室报表系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
161 |  | 院长查询系统 |  | 套 | 1
162 |  | 阳光用药系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
163 |  | 指标系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
164 |  | 基础数据查询 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
165 |  | 统计查询套件 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
166 |  | 核算报表系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
167 |  | 财务报表系统 |  | 套 | 1
168 |  | 病案统计系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
169 | 知识库 | 临床诊断管理平台 | 医学知识库构建平台 | 套 | 1
170 |  |  | 基于知识库的结构化诊断系统 | 套 | 1 |  | * | *
171 |  | 临床知识库 |  | 套 | 1 |  | * | * | * | *
172 |  | 临床决策支持系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
173 | 科教研管理 | 临床科研数据管理系统 |  | 套 | 1
174 |  | 临床药理试验管理系统 |  | 套 | 1
175 |  | 科研数据探索系统 |  | 套 | 1
176 | 药事管理 | 药品供应 | 药库管理系统 | 套 | 1 |  | * | * | * | *
177 |  |  | 制剂管理系统 | 套 | 1
178 |  |  | 煎药室管理系统 | 套 | 1
179 |  |  | 中草药房管理系统 | 套 | 1
180 |  |  | 毒麻精特殊药品管理系统 | 套 | 1
181 |  | 药学服务 | 临床药师服务平台 | 套 | 1
182 |  |  | 电子药历 | 套 | 1 |  |  |  |  | *
183 |  |  | 处方点评系统 | 套 | 1 |  |  | * | * | *
184 |  |  | 处方审核 | 套 | 1 |  | * | * | *
185 |  | 合理用药 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
186 | 多媒体系统 | 数字媒体发布系统 | 数字媒体宣教 | 套 | 1 |  |  | * | *
187 |  |  | 数字媒体信息发布 | 套 | 1 |  | * | * | *
188 |  | 数字媒体呼叫系统 |  | 套 | 1 |  | * | * | *
189 | 医保产品 | 医保智能审核 | 项目付费管理系统 | 套 | 1
190 |  |  | 医保知识库工具 | 套 | 1
191 |  | 医保服务 | 医保服务(城镇职工) | 套 | 1
192 |  |  | 医保服务(城乡居民) | 套 | 1
193 |  | 医保精细化管理 | 人次付费管理系统 | 套 | 1
194 |  |  | 门诊慢特病管理系统 | 套 | 1
195 |  |  | 项目付费管理系统 | 套 | 1
196 |  |  | 总额预付管理系统 | 套 | 1
197 |  |  | 医保知识库工具 | 套 | 1
198 |  |  | 单病种付费管理系统 | 套 | 1
199 |  | 医保本地算法 | 院内医保结算 | 套 | 1
200 |  | 院端商保转换平台 | 院端商保平台转换接口 | 套 | 1
201 | 互联网医院 | 互联网+基础平台 | 互联网开放平台 | 套 | 1 | [5 empty] | *
202 |  |  | 互联网支付平台 | 套 | 1 | [5 empty] | *
203 |  |  | 消息平台 | 套 | 1 | [5 empty] | *
204 |  |  | 互联网业务管理平台 | 套 | 1 | [5 empty] | *
205 |  |  | 云影像平台(支持云胶片) | 套 | 1
206 |  | 互联网+患者服务 | 医院微信公众号/支付宝服务窗 | 套 | 1
207 |  |  | 互联网医院患者微信小程序 | 套 | 1
208 |  |  | 药品配送服务 | 套 | 1 |  |  |  |  | * | *
209 |  |  | 病历复印小程序 | 套 | 1 | [5 empty] | *
210 |  |  | 院内导航接口 | 套 | 1
211 |  | 互联网+医生服务 | 互联网医院医生APP应用 | 套 | 1 |  |  |  |  | * | *
212 |  |  | 互联网医院医生PC端工作站 | 套 | 1 | [5 empty] | *
213 |  | 互联网+宣教 | 内容管理平台 | 套 | 1 |  |  |  |  | * | *
214 |  | 互联网+系统监管 | 对接互联网医院监管平台 | 套 | 1 |  |  |  |  | * | *
215 |  | 远程会诊 | 远程会诊系统 | 套 | 1 | [5 empty] | *
216 | 电子病历评级 |  | 电子病历五级测评实施服务 | 套 | 1
217 |  |  | 电子病历六级测评实施服务 | 套 | 1
218 | 互联互通测评 | 互联互通测评 | 互联互通四级甲等测评咨询服务 | 套 | 1
219 |  |  | 互联互通五级乙等测评咨询服务 | 套 | 1
220 | 营养膳食管理系统 |  |  | 套 | 1
221 | 医院官方网站 | 包含SSL证书服务，企业型（OV）证书 |  | 套 | 1
222 | 电子签名（CA） |  |  | 套 | 1 |  |  | * | * |  |  | *
223 | 合计1 | 已包含本项目实施过程中涉及的所有接口费用
系统配套设备
序号 | 名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 金额 （万元）
224 | 移动护理PDA | 理器：≥八核2.0GHz高性能处理器； 存储器：≥64GB ROM+4GB RAM最大可支持256GB外部储存； 显示：≥6.21英寸； 分辨率：≥1520*720； 摄像头：后置1600万摄像头+30万副摄，前置500万像素，支持自动对焦； 电池：≥ 4500mAh锂离子电池，为便于后期更换，可不借助其他工具徒手自行拆卸电池； 充电：支持18W快充，配备单联充或者四联充底座 |  | 台 | 115
225 | 护理大屏 | 屏幕比例 16：9 分辨率 3840（H）×2166（V） 显示色彩 ≥10bit, 1.07B 点距 ≥0.51075(H) x 0.51075(W) 亮度 ≥260cd/㎡ 对比度 ≥5000：1 可视角度 89/89/89/89(上/下/左/右) |  | 台 | 32
226 | 电子签名云key | 配套电子签名（CA）使用 |  | 个 | 1500
227 | 体检自助机 | 屏幕比例 16：9 分辨率 1920×1080 显示色彩 ≥16.7M 点距 ≥0.51075(H) x 0.51075(W) 亮度 ≥280 cd/㎡ 对比度 ≥1000：1 可视角度 89/89/89/89(上/下/左/右) |  | 台 | 5
228 | 体检叫号机 | 屏幕比例 16：9 分辨率 1920×1080 显示色彩 ≥16.7M 点距 ≥0.51075(H) x 0.51075(W) 亮度 ≥350 cd/㎡ 对比度 ≥5000：1 可视角度 89/89/89/89(上/下/左/右) |  | 台 | 15
229 | 体检门口电子屏 | 屏幕比例 16：9 分辨率 1920×1080 显示色彩 ≥16.7M 点距 ≥0.51075(H) x 0.51075(W) 亮度 ≥300 cd/㎡ 对比度 ≥1000：1 可视角度 89/89/89/89(上/下/左/右) |  | 台 | 15
230 | 院前急救手环 | （1） 工作频率：860MHz~960MHz； （2） 接收距离：0-5米； （3） 使用期限：可读写10万次； （4） 外材质：硅橡胶 （5） 外形：手环式 |  | 个 | 30
231 | 医生平板 | 操作系统：支持主流操作系统； CPU核数：≥八核； 运行内存（RAM）：≥ 4GB； 存储容量（ROM）：≥64GB， 分辨率：≥1280×800 像素； |  | 台 | 115
232 | 患者签名平板 | 配套电子签名（CA）使用 |  | 台 | 77
233 | 合计2
234 | 总计

## 超融合及容灾系统
超融合及容灾系统设备清单
序号 | 名称 | 主要配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 厂家 | 设备型号 | 备注
一、业务专网设备
1.1、网络设备
1 | 核心交换机 | 1、机框式交换机设备，整机交换容量≥780Tbps，整机包转发能力≥120000Mpps； 2、采用正交CLOS架构，整机支持≥2个主控槽位，≥10个业务槽位，≥5个交换网板槽位；实配≥2个主控板卡，≥2个独立网板，≥2个2500W及以上电源，≥48个万兆光口，≥48个千兆光口，≥48个千兆电口，≥12个40G光口，配置≥1根40G虚拟化线缆，≥4个40G单芯多模光模块(850nm,100m,SR)，≥2个40G 单模光模块(850nm,100m,SR)，≥24个万兆多模光模块 3、设备支持主控、交换网板、电源、风扇等硬件冗余； 4、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等；支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 5、支持独立的监控板卡，对设备硬件工作状态进行实时监控； 6、支持FCF模式转发，VSAN的创建及配置，支持FC地址的分配及WWN地址和FC地址的绑定等功能； 7、5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
2 | 服务器接入交换机 | 数据中心交换机，支持VxLAN、EVPN等大二层技术，包转发率不低于2000Mpps，交换容量≥4.8Tbps，≥48端口25GE及以上以太网光接口，≥6个40Gb/100Gb光纤接口，配置≥1条40GE速率堆叠线缆，支持跨交换机链路聚合，支持远距离堆叠，配置≥6个25GE及以上多模模块，≥12个10Gb多模模块，≥2个40G 单芯多模光模块(850nm,100m,SR)，配置冗余电源，5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
3 | 管理运维交换机 | 交换容量≥756Gbps，包转发率≥220Mpps，≥48个千兆以太网口(RJ45),≥4个万兆及以上以太网光接口，配置双风扇双交流电源，≥1条10G堆叠线缆,≥2个万兆及以上多模模块，支持跨交换机链路聚合，5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
4 | 负载均衡器 | ≥14个千兆以太网电口，≥8个千兆以太网光口，≥8个万兆以太网光接口（配置≥4个万兆多模光模块），支持扩展槽位≥4，配置冗余交流电源，L4层吞吐量≥10Gb，4层每秒新建连接数≥10万，7层每秒新建连接数≥3.5万，最大并发连接数≥1000万，5年软硬件原厂售后服务； | 2 | 台
9 | 小计1
1.2、计算资源池设备
1 | HIS系统生产数据库服务器 | ≥4*英特尔至强CPU（主频≥2.8GHz, ≥16Core/CPU,≥22M 缓存)/≥512GB内存/≥2*960GB及以上SSD硬盘/RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10/≥2*16Gbps及以上单端口 FC HBA卡（含光模块）/2块双端口万兆及以上以太网光口网卡（满配多模光模块），≥4个千兆网络电口/冗余电源、风扇，含滑轨，5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
2 | 集成平台数据库服务器 | ≥4*英特尔至强CPU（主频≥2.8GHz, ≥16Core/CPU,≥22M 缓存)/≥512GB内存/≥2*960GB及以上SSD硬盘/RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10/≥2*16Gbps及以上单端口 FC HBA卡（含光模块）/2块双端口万兆及以上以太网光口网卡（满配多模光模块），≥4个千兆网络电口/冗余电源、风扇，含滑轨，5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
3 | 核心存储 | 全闪存储，每台配置控制器数量2个（配置高速缓存（非Flash）256GB，共4颗存储处理器），整机支持4个控制器，每个控制器之间通过PCI-E高速总线点对点全网状直接互联，非交换机模式互联且非万兆网络或FC链路互联模式。配置12*3.84TB SSD硬盘，8端口16Gb卡含模块，配置存储双活软件及全容量在线重删压缩、克隆功能、快照功能、QoS、后续扩容无需额外购买许可，含双活实施部署服务。 | 2 | 台 |  |  |  |  | RAID 6（10+2）阵列后31T可用容量
4 | 光纤交换机 | 光纤交换机：≥24端口32Gb及以上光纤交换机，激活≥24个端口，配置≥22个16Gb多模模块,≥2个16Gb单模模块，含级联授权，配置配套光纤跳线，5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
5 | 全闪超融合 | 架构要求：可以采用模块化架构或者传统架构服务器，本次要求采购物理服务器≥6台，满足超融合节点数≥6节点。单节点配置：≥2颗intel至强第四代CPU，主频≥2.1Ghz，核数≥32，≥1TB内存，≥2*480GB SATA SSD系统盘，≥8*7.68TB NVMe SSD数据硬盘，≥1端口SAS RAID卡（带4GB缓存,含掉电保护模块），≥4个GE接口、≥6个25GE及以上速率光接口（配置满配多模光模块），≥2个10GE及以上速率以太网光接口（满配多模光模块），≥1600W电源冗余配置； 含超融合配套软件授权，存储虚拟化块存储软件授权许可，计算虚拟化件授权许可，含无代理虚拟化防病毒软件授权；为保证兼容性，要求超融合软硬件为同一品牌； 五年质保服务。 | 1 | 套 |  |  |  |  | 集群可用资源： vCPU：1330 内存：5.7T 存储： 三副本：96T
6 | 超融合存储互联交换机 | 数据中心交换机，支持VxLAN、EVPN等大二层技术，包转发率不低于2000Mpps，交换容量≥4.8Tbps，≥48端口25GE及以上以太网光接口，≥6个40Gb/100Gb及以上光纤接口，配置≥1条40GE及以上速率配套堆叠线缆，支持跨交换机链路聚合，支持远距离堆叠，配置≥12个25GE及以上多模模块，≥24个10GE及以上多模模块,≥4个10GE及以上单模模块(1310nm,LC)，≥2个40G 单模光模块，配置冗余电源，5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
7 | 混闪超融合 | 架构要求：可以采用模块化架构或者传统架构服务器，配置融合节点数≥6节点,其中单节点配置：≥2颗intel至强第四代CPU，主频≥2.1Ghz，核数≥32，≥768G 4800MHz DDR5内存，≥2*480GB SATA SSD系统盘，≥2*1.92T NVMe SSD硬盘，≥6*16TB数据盘，≥2端口SAS RAID卡（带2GB缓存,含掉电保护模块），≥4个GE接口、≥6个万兆光接口，配置相应的光模块，≥1300W电源冗余配置； 含超融合配套软件授权，虚拟化软件授权许可，含无代理虚拟化防病毒软件授权；为保证兼容性，要求超融合软硬件为同一品牌； 五年质保服务。 | 1 | 套 |  |  |  |  | 集群可用资源： vCPU：1330 内存：4.2T 存储： 三副本：150T
8 | 小计2
1.3、非结构化数据存储设备
1 | 非结构化数据存储 | 每节点配置2颗英特尔处理器（主频2.1Ghz，20核），256G内存，系统盘2块480G SSD，缓存加速盘3块1.6TB NVME SSD硬盘，数据盘13块18TB硬盘，4个万兆网口（含4个万兆光模块）；同时支持且标配块、文件、对象存储功能许可，满足用户多协议对接需求；配置文件回收站功能利于文件误删找回，5年软硬件原厂售后服务。 | 3 | 台 |  |  |  |  | 分布式架构用于存储影像数据和归档存储，3节点按照4+2：1纠删码，可用容量318T； 医院PACS历史数据150T，每年20T增长速率，预计未来五年增长共100T；
2 | 存储互联交换机 | 1、机架式交换机设备，整机交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps； 2、支持≥24个万兆光口，≥2个40G光口，≥2个扩展插槽，支持并实配冗余电源风扇，配置≥12个万兆多模光模块，≥1根40G虚拟化线缆； 3、支持扩展防火墙业务模块； 4、支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能 5、5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
3 | 小计3
1.4、合计
1 | 合计1
二、生产数据中心业务外网
1 | 核心交换机 | 1、机框式交换机设备，整机交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps； 2、整机支持≥2个主控槽位，≥3个业务槽位，配置冗余主控，≥48个万兆光口，配置≥5个万兆多模光模块，配置≥2个万兆单模光模块，≥1根万兆虚拟化线缆，支持并配置冗余电源； 3、支持横向虚拟化、纵向虚拟化，最多支持≥4台设备堆叠； 4、支持OpenFlow和VxLAN功能； 5、支持硬件级加密技术 6、5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
2 | 存储互连交换机 | 1、机架式交换机设备，整机交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps； 2、支持≥24个万兆光口，≥2个40G光口，≥2个扩展插槽，支持并实配冗余电源风扇，配置≥5个万兆多模光模块，≥1根万兆虚拟化线缆； 3、支持扩展防火墙业务模块； 4、支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能 5、5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
3 | 千兆管理交换机 | 1、机架式交换机设备，整机交换容量≥750Gbps，包转发率≥250Mpps； 2、支持≥48个千兆电口，≥4个万兆光口；≥1个扩展插槽，支持并实配冗余电源及风扇，配置≥2个万兆多模光模块，≥1根万兆虚拟化线缆； 3、支持扩展防火墙业务模块，业务模块可通过交换机背板取电，支持热插拔； 4、支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能 5、5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
4 | 应用服务器（超融合） | 架构要求：可以采用模块化架构或者传统架构服务器，配置超融合节点数≥4节点，单节点配置：≥2颗intel至强第四代CPU，主频≥2.0Ghz，核数≥16，≥512G 4800MHz DDR5内存，≥2*480GB SATA SSD系统盘，≥1*1.92T NVMe SSD缓存盘，≥4*8TB 7.2K SATA HDD数据盘，≥2端口SAS RAID卡（带2GB缓存,含掉电保护模块），≥4个GE接口、≥2个万兆光接口，配置相应的光模块，≥1300W电源冗余配置； 含超融合配套软件授权，虚拟化软件授权许可，含虚拟化防病毒软件授权；为保证兼容性，要求超融合软硬件为同一品牌； 五年质保服务。 | 1 | 套
5 | 合计2
三、容灾系统
3.1、网络设备
1 | 容灾机房核心交换机扩容 | 1、配置≥2块24端口40G以太网光接口板； 2、配置≥2根40G虚拟化线缆，≥8个40G单芯多模光模块(850nm,100m,SR)，≥4个40G 单模光模块(850nm,100m,SR) 3、5年硬件原厂售后服务。 | 1 | 项
2 | 超融合接入交换机 | 数据中心交换机，支持VxLAN、EVPN等大二层技术，包转发率不低于2000Mpps，交换容量≥4.8Tbps，≥48端口25GE及以上以太网光接口，≥6个40Gb/100Gb光纤接口，配置≥1条40GE及以上速率配套堆叠线缆，支持跨交换机链路聚合，支持远距离堆叠，配置≥6个25GE及以上多模模块，≥12个10Gb及以上配套多模模块，≥2个40G BIDI单芯多模光模块(850nm,100m,SR)，5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
3 | 管理运维交换机 | 交换容量≥756Gbps，包转发率≥220Mpps，≥48个千兆以太网口(RJ45),≥4个万兆及以上以太网光接口，配置双风扇双交流电源，≥1条配套堆叠线缆,≥2个万兆及以上多模模块，支持跨交换机链路聚合，5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
4 | 负载均衡器 | ≥4个千兆以太网电口，≥4个万兆以太网光接口（满配配套多模模块），L4/L7层吞吐量≥10Gb，4层每秒新建连接数≥30万，7层每秒新建连接数≥10万，5年软硬件原厂售后服务； | 1 | 台
5 | 小计1
3.2、计算资源池设备
1 | HIS系统数据库容灾服务器 | ≥4*英特尔至强CPU（主频≥2.8GHz, ≥16Core/CPU,≥22M 缓存)/≥512GB内存/≥2*960GB及以上SSD硬盘/RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10/≥2*16Gbps及以上单端口 FC HBA卡（含光模块）/2块双端口万兆及以上以太网光口网卡（满配多模光模块），≥4个千兆网络电口/冗余电源、风扇，含滑轨，5年硬件原厂售后服务； | 1 | 台
2 | 集成平台数据库容灾服务器 | ≥4*英特尔至强CPU（主频≥2.8GHz, ≥16Core/CPU,≥22M 缓存)/≥512GB内存/≥2*960GB及以上SSD硬盘/RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10/≥2*16Gbps及以上单端口 FC HBA卡（含光模块）/2块双端口万兆及以上以太网光口网卡（满配多模光模块），≥4个千兆网络电口/冗余电源、风扇，含滑轨，5年硬件原厂售后服务； | 1 | 台
3 | 容灾核心存储 | 混闪存储，每台配置控制器数量2个（配置高速缓存（非Flash）256GB，共4颗存储处理器），整机支持4个控制器，每个控制器之间通过PCI-E高速总线点对点全网状直接互联，非交换机模式互联且非万兆网络或FC链路互联模式。配置20*2.4TB硬盘，8端口16Gb卡含模块，配置全容量在线重删压缩、克隆功能、快照功能、QoS，后续扩容无需额外购买许可，含实施部署服务。 | 1 | 台
4 | 容灾光纤交换机 | 光纤交换机：≥24端口32Gb及以上光纤交换机，激活≥24个端口，配置≥22个16Gb多模模块,≥2个16Gb单模模块，含级联授权，配置配套光纤跳线，5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
5 | 容灾混闪超融合 | 架构要求：可以采用模块化架构或者传统架构服务器，配置超融合节点数≥6节点,其中单节点配置：≥2颗intel至强第四代CPU，主频≥2.1Ghz，核数≥32，≥768G 4800MHz DDR5内存，≥2*480GB SATA SSD系统盘，≥2*1.92T NVMe SSD硬盘，≥6*16TB数据盘，≥2端口SAS RAID卡（带2GB缓存,含掉电保护模块），≥4个GE接口、≥6个万兆光接口，配置相应的光模块，≥1300W电源冗余配置； 含超融合配套软件授权，虚拟化软件授权许可，含无代理虚拟化防病毒软件授权；为保证兼容性，要求超融合软硬件为同一品牌； 五年质保服务。 | 1 | 套 |  |  |  |  | 集群可用资源： vCPU：1330 内存：4400G 存储： 三副本：100T 若做双副本：150T
6 | CDP容灾系统 | 含1台虚机容灾授权许可（每个虚机含2TB的CDP备份许可）； 支持2003-2022的32/64位Windows操作系统，支持RedHat、CentOS、Oracle、Ubuntu、SUSE、Debian等Linux操作系统，支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产化操作系统；支持全量备份、增量备份、差异备份、合成备份、备份上云、备份归档；支持压缩、加密及在线重复数据删除功能；支持一键恢复和接管到主流云平台，实现异构云平台整机恢复和接管；支持容灾端接管机无需预先启动，在需要进行灾备演练或业务容灾切换时，基于备份数据即用即创建，避免容灾端资源长期闲置浪费；支持通过整机实时备份实现容灾端业务环境和数据自动构建，无需预装部署业务环境； 五年质保服务 | 60 | 台 |  |  |  |  | 按60个虚拟机容灾进行配置，具体数量可以根据实际需要情况进行灵活配置
7 | 超融合存储互联交换机 | 数据中心交换机，支持VxLAN、EVPN等大二层技术，包转发率不低于2000Mpps，交换容量≥4.8Tbps，≥48端口25GE及以上以太网光接口，≥6个40Gb/100Gb及以上光纤接口，配置≥1条40GE及以上速率配套堆叠线缆，支持跨交换机链路聚合，支持远距离堆叠，配置≥6个25GE及以上多模模块，≥24个10GE及以上多模模块,≥4个10GE及以上单模模块(1310nm,LC)，配置冗余电源，5年硬件原厂售后服务； | 2 | 台
8 | 小计2
3.3、本地备份系统
1 | 备份一体机 | ≥2*10核英特尔至强CPU/≥128GB内存/≥2*480GB及以上SSD硬盘+≥8*14TB及以上HDD硬盘 /RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10等/≥1*双端口万兆及以上以太网光口（满配配套模块）+≥2个千兆网络电口/冗余电源、风扇。含备份软件，≥定时备份数据容量54TB授权，≥持续数据保护30TB授权，支持重复数据删除，支持主流数据库备份，支持文件备份，5年硬件原厂售后服务； | 1 | 台 |  |  |  |  | 不含PACS近线数据备份,放置在容灾机房
2 | 小计3
3.4、合计
1 | 合计3
四、仲裁机房设备
1 | 仲裁交换机 | 1、交换容量≥336Gbps,包转发速率≥108Mpps； 2、提供≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个万兆SFP+光端口； 3、配置≥4个万兆单模光模块； 4、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 5、支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 6、≥5年硬件原厂售后服务 | 1 | 台
2 | 仲裁节点 | 采用Intel X86架构，处理器型号不低于英特尔酷睿2核 4.0GHz处理器，提供≥4GB DDR4内存，≥256G SSD固态盘，≥4个USB3.0，≥4个USB2.0，≥1个千兆以太网接口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥5年硬件原厂售后服务 | 1 | 台
3 | 合计4
五、基础软件
1 | 操作系统 | 标准版 64Bit | 12 | 套
2 | 操作系统 | 企业版服务器操作系统，与系统软件对应 | 6 | 套
3 | 数据库软件 | 企业版数据库，含高可用组件，含高可靠授权 | 1 | 套
4 | 合计5
总计 | [8 empty] | 含五年维保

## 信息安全设备
信息安全设备清单
序号 | 名称 | 主要配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 厂家 | 设备型号 | 备注
一、生产中心业务专网信息安全设备（等保三级）-万兆环境
1 | 外联防火墙 | 1、吞吐量不低于6 Gbps，并发连接数至少500万，每秒新建连接数至少5万； 2、配置不少于16个GE电口，4个千兆光电Combo，不少于6个千兆SFP光口，不少于2个万兆SFP+光口（含2个万兆多模模块），配置双电源，支持不少于4个业务扩展插槽，提供不少于5年安全威胁情报升级服务； 3、支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量，支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT。 | 2 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
2 | DC边界防火墙 | 1、吞吐量不低于20 Gbps，并发连接数至少1000万，每秒新建连接数至少15万； 2、配置不少于14个GE电口，不少于8个千兆SFP光口，不少于8个万兆SFP+光口（含4个万兆多模模块），配置双电源，支持不少于2个业务扩展插槽，提供不少于5年安全威胁情报升级服务； 3、支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量，支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT。 | 2 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
3 | 入侵监测系统 | 1、采用非X86多核架构，自带双交流电源，1U的独立盒式设备，具备独立的攻击检测引擎与病毒检测引擎； 2、配置不少于16个GE(8对bypass)、4个千兆SFP、6个万兆SFP+（含2个万兆多模模块），提供不少于5年的IPS/AV/行为审计三合一特性库升级授权，支持本地、在线两种升级方式； 3、吞吐量不低于10 Gbps，并发连接数至少500万，每秒新建连接数至少10万。 | 1 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
4 | 运维审计系统（堡垒机） | 1、CPU：英特尔至强银牌4214R处理器 *2；内存：DDR4 RDIMM-64GB *8；RAID卡：2GB 缓存 硬盘：固态硬盘-480GB - 2.5英寸(3.5英寸托架) *4；通用硬盘-8T *8；模组：3*x8 (x16 slot) RISER1 模组 *1；双电源 5、支持的最大资产数量为 500 台，含 5 年软硬件维保，满足热备部署要求；支持国密算法密码卡 | 1 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
5 | 日志审计系统 | 配置硬盘不低于8*16T | 1 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
6 | 数据库审计系统 | 1、1U高机架式硬件架构，单电源，8G内存，2T硬盘，业务接口不少于4个以太网千兆电口，同时支持至少1个接口扩展槽位； 2、SQL峰值处理能力不低于20000条/秒，最大吞吐量：1000Mbps，双向审计数据库流量：100Mbps 3、数据库安全审计系统实现数据库访问流量全捕获，详细记录数十项关键会话信息和语 句信息，涵盖客户端信息、数据库信息、对象信息、SQL语句信息、结果集信息、应身份信息等方面能够针对内外部的异常登录、高危操作、权限变更、查询敏感对象、撞库攻击、SQL注入、 基于协议分析、完全SQL解析、参数化匹配、长语句解析、多语句解析 数据库安全审计产品界面简单易用、操作方便。提供SQL语句翻译能力数据库安全审计系统支持四十余种数据库类型，包含:国际主流数据库：Oracle、SQL Server、MySQL、MariaDB、DB2、PostgreSQL、Sybase、Informix、CacheDB、GP、SAP HANA、Teradata等；支持国产数据库：DM、GBase、KingBase、Oscar、SG-RDB等；非关系型数据库： 支持MongoDB、Redis等数据库；支持Hive、HBase、Impala、Sentry、HDFS、ES等大数据组件 | 1 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
7 | 漏洞扫描系统 | 1、1U高机架式硬件架构，单电源，8G内存，2T硬盘，标准配置6个以太网千兆电口，支持1个接口扩展槽位； 2、配置扫描128IP地址，系统漏扫并发任务数不少于6，单任务系统扫描最大并发扫描IP数为60，弱口令扫描并发任务数为4，提供不少于5年漏洞库升级服务。 | 1 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
8 | 准入控制系统 | 每秒事务数（TPS)：≥5000（次/秒），最大吞吐量：≥2Gbps，最大并发连接数：4000（条）；设备可至少支持 1600个终端网络接入控制管理，具备终端发现、网络管理、准入技术配置、终端定向引导、NAT/HUB设备管理、防IP冲突、防病毒软件检查、设备指纹识,补丁检查、认证管理、远程管理，国产化系统支持 | 1 | 套 |  |  |  |  | 五年质保
9 | 桌面管控系统 | 每秒事务数（TPS)：≥5000（次/秒），最大吞吐量：≥2Gbps，最大并发连接数：4000（条）；设备可至少支持 1600个终端网络接入控制管理，U盘管理、软硬件信息采集、远程维护、提供软件日常管理和运维功能 ；软件正版化管理
10 | 网络防病毒软件 | 1、产品采用B/S架构，支持通过HTTPS方式登录管理控制台，管理控制台访问需进行加密访问；支持一个管理控制台同时管理Windows,Linux,国产操作系统，同时支持这些操作系统的服务器版和客户端版； 2、提供2000用户5年授权； 3、配置2* 4314(2.4GHz/16核/24MB/135W)CPU，256G内存，3块2.4TB 12G SAS 10K硬盘，4端口GE电，2端口万兆光（含2个万兆多模模块） | 1 | 套 |  |  |  |  | 五年质保
11 | 态势感知系统 | 1、软硬件一体化设备，保障系统稳定性及兼容性，配置2颗CPU，单CPU性能≥10核，内存≥96G，≥12个硬盘盘位（3.5寸），标配3*4T SATA硬盘，配置4*GE千兆电口，2端口万兆光接口卡+2光转电模块，流量探针应用层性能2G； 2、提供5年威胁情报授权,流量分析探针5年特征库授权。 | 1 | 套 |  |  |  |  | 五年质保
12 | 安全管理中心
13 | 合计1
二、业务外网信息安全设备
1 | 统一安全接入网关 | 1、吞吐量不低于20 Gbps，并发连接数至少1000万，每秒新建连接数至少15万； 2、配置不少于14个GE电口，不少于8个千兆SFP光口，不少于8个万兆SFP+光口（含4个万兆多模模块），配置双电源，支持不少于2个业务扩展插槽，提供不少于5年安全威胁情报升级服务、5年AV 防病毒安全服务，5年IPS 特征库升级服务,、提供负载均衡功能授权，提供不少于250个SSL VPN授权（含客户端）； 3、支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量，支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT。 | 2 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
2 | 入侵监测系统 | 1、采用非X86多核架构，自带双交流电源，1U的独立盒式设备，具备独立的攻击检测引擎与病毒检测引擎； 2、配置不少于16个GE(8对bypass)、6个千兆SFP、2个万兆SFP+，提供不少于5年的IPS/AV/行为审计三合一特性库升级授权，支持本地、在线两种升级方式； 3、吞吐量不低于4 Gbps，并发连接数至少250万，每秒新建连接数至少4万。 | 1 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
3 | Web防火墙WAF | HTTP吞吐量：2Gbps；HTTPS吞吐量：500Mbps；HTTP最大新建连接数：20000；HTTP最大并发连接数：200000；HTTPS最大新建连接数：4000；HTTPS最大并发连接数：40000；TPS/QPS每秒事务处理数：300003、标准2U机架式，CPU=4核*1，内存=8G，硬盘=2T*1，电源：1+1冗余电源（电源功率：300W），网络接口：千兆电口=4个（支持2对电口BYPASS），千兆光口=4个（不支持BYPASS，不带光模块），管理接口：千兆电口=1个，Console串口=1个，USB接口=2个， 提供不少于 5 年 WAF 特征库升级授权 | 2 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
4 | 准入控制系统 | 1、用户管理+准入认证+IP地址管理+桌面安全管理（500用户授权）； 2、配置2* 4310(2.1GHz/12核/18MB/120W)CPU，128G内存，2块2.4TB 12G SAS 10K硬盘，4端口GE电，2端口万兆光（含2个万兆多模模块） | 1 | 套 |  |  |  |  | 五年质保
5 | 网络防病毒软件 | 1、产品采用B/S架构，支持通过HTTPS方式登录管理控制台，管理控制台访问需进行加密访问；支持一个管理控制台同时管理Windows,Linux,国产操作系统，同时支持这些操作系统的服务器版和客户端版； 2、提供500用户5年授权； 2、配置2* 4310(2.1GHz/12核/18MB/120W)CPU，128G内存，2块2.4TB 12G SAS 10K硬盘，4端口GE电，2端口万兆光（含2个万兆多模模块）。 | 1 | 套 |  |  |  |  | 五年质保
6 | 网闸 | 1、网络吞吐量：700Mbps，系统整体时延：<1ms，并发连接数：50000； 2、内网6个10/100/1000M RJ45接口（其中含MAN口1个）2个1000M的SPF光口，1个串口，2个USB口； 3、外网6个10/100/1000M RJ45接口（其中含HA口1个）2个1000M的SPF光口，1个串口，2个USB口。 | 2 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
7 | APT攻击检测系统(沙箱) | 1、高级威胁检测引擎平台基础硬件，软硬件一体化设备，保障系统稳定性及兼容性，1台标准2U机架式设备，配置2颗CPU，单CPU性能≥2.1G/8核，内存≥128G，≥14个硬盘盘位（包含前后面板盘位），标配2*600G SAS硬盘，3*4T SATA硬盘，配置4*GE千兆电口； 2、支持最大1Gbps流量，高级威胁检测引擎-高级版-5年特征库升级授权函 | 1 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
8 | 上网行为管理 | 1、配置≥2TB硬盘；≥12个千兆光口，≥12个千兆电口、；标配双电源，接口支持Bypass；≥5000个上网用户使用；网络吞吐量≥8Gbps；最大并发连接数≥200万，0非经SDK功能授权函5年，特征库升级服务授权函5年 | 2 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
9 | 潜听威胁发现系统（蜜罐） | 功能：支持以可视化方式展示攻击源IP信息、攻击趋势、实时告警信息，支持防御态势展示；支持对攻击交互事件进行检索、聚合分析，支持对攻击源进行溯源反制操作，支持联动防火墙将攻击源IP一键封禁等； 蜜罐控制台：即管理中心，默认含50个虚拟IP授权，五年升级服务；硬件配置：2颗CPU，主频 2.4GHz、物理核数16C;2条内存，类型 DDR4 RDIMM、频率3200MHz、容量32GB;2块硬盘，类型 SSD、转速、容量3.84TB; | 1 | 套 |  |  |  |  | 五年质保
10 | 合计2
总计 | [8 empty] | 含五年质保

## 院内Wi-Fi建设
院内Wi-Fi建设清单
序号 | 建设内容 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 厂家 | 设备型号 | 备注
一、设备部分
1 | 吸顶AP | 1、提供≥1个10/100/1000M电口，≥1个2.5G光口；内置全向天线设计、内置蓝牙,支持通过BLE5.1实现扩展物联网能力； 2、整机采用双频4条流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 3、所有射频都支持MU-MIMO，所有2.4G射频协商速率≥0.575Gbps，所有5G射频协商速率≥2.4Gbps，整机协商速率≥2.9Gbps； 4、支持AP上二层转发抑制和虚拟AP(多SSID)之间的隔离、支持报文过滤、实时频谱防护、wIPS 探广播抑制和SSID隐藏； | 283 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
2 | 面板AP | 1、提供≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)接口，其中≥1个电口支持对外供电，可用于扩展物联网； 2、整机采用双频4条流设计，支持MU-MIMO特性，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式；整机协商速率1775Mbps； 3、支持物联网模块扩展，可串接≥10个物联网模块，混合扩展ZigBee/RFID/BLE等全制式物联网协议的扩展； 4、支持AP上二层转发抑制和虚拟AP(多SSID)之间的隔离、支持报文过滤、实时频谱防护、wIPS 探广播抑制和SSID隐藏； | 650 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
3 | AP控制模块 | 1、上行端口≥2个SFP+万兆光口，下行接口≥24个千兆以太网口，支持扩展插槽≥1个；配置2个千兆单模模块，支持并配置冗余电源； 2、支持POE/POE+供电，整机最大供电功率≥670W； 3、支持风扇监控； | 33 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
4 | 无线管理授权 | 配置≥512个AP管理授权 | 1 | 套 |  |  |  |  | 五年质保
5 | 8口POE交换机 | 1、交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥24Mpps； 2、支持≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥2个千兆SFP口，配置2个千兆单模光模块； 3、支持POE/POE+，支持≥125W整体POE供电能力； 4、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力10KV； 5、支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； | 1 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
6 | 24口POE交换机 | 1、交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥51Mpps； 2、支持≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口（含≥4个Combo口），配置2个万兆单模光模块； 3、支持POE/POE+，支持≥370W整体POE供电能力； 4、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 5、支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； | 17 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
7 | 24口光口汇聚交换机 | 1、整机高度1U，交换容量 ≥750Gbps；包转发≥220Mpps； 2、配置≥24个千兆光口，≥8个Combo光电复用口，≥4个10G万兆光口；业务板卡扩展插槽≥1个；支持并配置冗余交流电源及风扇，配置4个万兆单模光模块； 3、支持扩展防火墙业务模块，业务模块可通过交换机背板取电，支持热插拔； 4、支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能 | 1 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
8 | 48口光口汇聚交换机 | 1、整机高度1U，交换容量 ≥750Gbps；包转发≥250Mpps； 2、配置≥48个千兆光口，≥4个10G万兆光口；业务板卡扩展插槽≥1个；支持并配置冗余交流电源及风扇，配置4个万兆单模光模块； 3、支持扩展防火墙业务模块，业务模块可通过交换机背板取电，支持热插拔； 4、支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能 | 1 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
9 | 无线控制器 | 2 x 40G（QSFP+）+8 x 10G（SFP+）+8 x GE Combo；支持常规AP最大数量≥5120；数据转发性能≥120Gbps；双电源双风扇 | 2 | 台 |  |  |  |  | 五年质保
10 | 网管平台 | 智能网管平台：配置管理200台交换设备、1000台AP设备；硬件配置：2颗CPU，主频 2.1GHz、物理核数12C;2条内存，类型 DDR4 RDIMM、频率3200MHz、容量32GB;2块硬盘，类型 SSD、转速、容量1.92TB; | 1 | 套 |  |  |  |  | 五年质保
11 | 合计1
二、辅材部分
1 | 水晶头 | RJ45 | 1708 | 个
2 | PVC三通 | 直径32mm | 3416 | 个
3 | PVC管 | 直径32mm | 20496 | 米
4 | 19英寸网络机柜 | 0.45米高19英寸机柜（散热风扇，3位插排1个，接地排） | 22 | 架
5 | 标签 |  | 1708 | 个
6 | 数字通信电缆-超五类线(0.505) | 导体: 实芯裸铜; 对数:4对; 尺寸 （±0.005mm）: 0.502/0.517; 绝缘:PE; 重量（普通）: 10kg/305m(1000ft); 重量（低烟无卤）: 10kg/305m(1000ft); 护套:PVC; 外皮厚度: 0.6mm; 外径（普通）: 5.1mm; 外径（低烟无卤）: 5.2mm; 最大拉力: 251bs; 工作温度（室内）: -20℃到60℃; 对绞节距（mm): ≤30; 成缆节距（mm): ≤140; 线规: 24AWG | 51240 | 米
7 | 电源线 | ZA-RVV 1×16mm2 | 132 | 米
8 | 插排 | 多位独立开关插排（含底座） | 22 | 个
9 | 单模铠装跳纤3米 | FC/UPC-LC/UPC | 51 | 条
10 | 合计2
三、设备安装调测费用
1 | 前后端集成安装调试费用 | 含前后端设备安装，前后端设备联调、数据及流量测试、无线AP调试及网络优化等（包含车辆、人员、仪器仪表等） | 1 | 项
2 | 合计3
四、总计
2 | 总计

## 院内导航系统建设
院内导航系统建设清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价(元） | 厂家 | 系统名称 | 版本号 | 备注
一、院内导航系统
1 | 导航系统建设内容 | 基于院内外一体化地图引擎、院内外一体化定位引擎的导航系统建设主要包含: 医院3D高精矢量地图建模与绘制、导航区域内室内平均定位精度1~2米、室内外导航路径规划、院区室内外导航无缝切换、跨楼层导航路径规划等丰富功能。导航系统SDK具备广泛的兼容性，可支持iOS7.0及以上，Android 4.3及以上的智能手机在院内实时导航。 | 35381 | 平方米 | [5 empty] | 包含安装施工
2 | 3D高精矢量地图 | 3D高精矢量地图绘制完成之后，对全院3D地图展示效果进行系统性校对、渲染和美化，确保用户的导航体验
3 | POI名称校对 | 工程师到现场校对导航区域的每个POI兴趣点，确保每个POI信息的准确性，将真实环境中的每个兴趣点完整的在3D地图上展示出来
4 | 地图数据维护 | 3D地图数据维护服务按需维护
5 | 蓝牙信标 | iBeacon蓝牙定位信标，支持Bluetooth BLE 4.0协议和苹果公司标准iBeacon协议，部署间距为6~7米，内置可更换的锂亚电池，能实现室内精确定位和导航功能，续航时间高达8年，适合室内各种复杂的应用场景
6 | 蓝牙信标安装 | iBeacon蓝牙定位信标硬件现场安装部署
7 | 蓝牙电磁指纹采集 | 医院定位区域蓝牙电磁指纹数据采集
8 | 导航路径规划与绘制 | 医院定位区域路径规划与绘制
9 | 导航系统调试 | 现场工程师采集定位区域蓝牙电磁指纹数据以及进行路径规划绘制后，上传到服务器，然后对院区的室内外定位精度、跨楼层路径规划、跨楼栋路径规划、上下扶梯/电梯/楼梯导航切换、室内外导航切换、院内位置实时共享、AR实景导航、720全景VR导航、院内外地图一体化等多个功能模块逐一进行验证，确保用户的导航体验
10 | 室内导航SDK | 支持院内外地图一体化、GPS与蓝牙融合定位、多语言语音输入、语音/文字自搜索导航、跨楼栋和跨楼层路径规划、跨楼层和跨楼栋实时导航、院内位置发送、院内位置实时共享、反向寻车、中/英文导航语音播报、自定义POI分类表、AR实景导航、720全景VR导航、周边交通、来院导航和紧急逃生等一系列功能。生成的导航SDK不仅嵌入到iOS、Android、微信公众号以及小程序，还可以赋予医院应用系统开发商位置服务的能力
11 | 院内智能导航系统软件 | 导航小程序和医院的线上、线下各系统对接，为患者提供基于移动端精准的院内实时导航服务
12 | 合计1
二、院内导航系统附加费
1 | 院内导航系统附加费 | 对于只需要导航到电梯厅或者护士站的楼层/或者导航到楼栋门口的楼栋，按需要导航的楼层/楼栋数量进行收费。 | 42 | 层(栋)
2 | 合计2
三、医院大屏导航机
1 | 自助导航机 | 立式大屏导航机（四核CPU/4G 内存/NAND FLASH 32G）。部署在门诊大厅、候诊区、电梯间等位置，可通过大屏上观看院内3D高精矢量地图，观看全语音动画模拟导航，微信扫码实时动态导航等。同时，大屏还支持分屏显示，统一集中管控。 | 12 | 台 | [5 empty] | 包含安装施工
2 | 合计3
四、维护费用
1 | 维护费用 | 1）院内导航系统新的功能升级； 2）院内导航系统地图数据/POI信息数据维护服务按需维护； 3) 对市面上当前最新发布的智能手机进行兼容和支持； 4）院内导航系统云平台的升级和维护； 5）对项目其他建设内容的维护。 | 4 | 年 | [5 empty] | 首年+4年合计5年
2 | 合计4
五、总计
1 | 总计

## 院内云桌面建设
院内云桌面建设清单
序号 | 内容 | 配置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 厂家 | 设备型号
1 | 云桌面服务器 | 1、配置≥2颗Intel® Xeon® Gold CPU（≥28核56线程，基频≥2.0GHz，42MB L3缓存，TDP：205W）； 2、配置≥512GB内存； 3、配置≥2块600GB SAS HDD硬盘，≥2块1TB NVMe SSD硬盘，≥6块4TB SAS 硬盘，≥1块12Gb 2端口SAS RAID卡（带≥2GB缓存,支持8个SAS口,PCIe，含电源）； 4、配置≥2块2端口万兆网卡（含万兆多模模块），≥4个千兆以太网电口，支持并实配冗余电源风扇。 | 台 | 2
2 |  | 1、云桌面管理软件，支持VDI、VOI、IDV、PC等多种终端类型管理，实际配置≥1200台PC管理授权，≥50个VDI授权，实配≥4个CPU云桌面分布式存储块存储软件授权； 2、支持对终端进行开、关机操作； 3、对于终端策略进行管理（USB外设管控，用户权限管控，网络管控，软件黑白名单，资源管控，明盲水印）； 4、支持通过管理平台进行远程协助，查询PC机的资源使用情况：CPU,内存，硬盘，IO等； 5、支持远程通过workspace client访问PC | 套 | 1
3 | 仲裁节点 | 采用Intel X86架构，处理器型号不低于英特尔酷睿i3 4核 3.6GHz处理器，提供≥4GB DDR4内存，≥256G SSD固态盘，≥4个USB3.0*4，≥4个USB2.0，≥1个千兆以太网接口。 | 台 | 1
4 | VDI终端+显示器 | 1、VDI云终端，≥四核 1.8 GHz处理器，≥2GB DDR3内存，≥8GB 存储； 2、提供≥6个USB接口，提供≥1个千兆RJ45以太网口，≥1对音频输入、输出接口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口； 3、集成四核GPU图形处理器，支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0，OpenCL1.1，Directx11 | 台 | 50
5 |  | 液晶显示器：≥21.5寸"液晶显示器（支持≥1920*1080分辨率），采用IPS面板，≥99%RGB广色域，支持≥1670万种颜色，支持≥178°宽广视角； 支持≥1个DP接口，≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口 | 台 | 50
6 | 鼠标、键盘 | 鼠标、键盘等配套设备 | 套 | 50
7 | 操作系统 | 正版操作系统 | 套 | 50
8 | 办公软件 | 正版办公软件 | 套 | 50
7 | 总计

## 等保及密评密改费用
等保及密评密改费用清单
序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 厂家 | 设备型号 | 备注
一、等保测评和整改
1 | 英德市人民医院院内信息系统 | 包括4个三级等保系统和4个二级等保系统的测评和整改（包含五年测评费用） | 项 | 1
2 | 合计1
二、商用密码评估测评和整改
1 | SSL VPN网关 | 1、吞吐量：15G，配置16个千兆电接口,4个千兆光接口,6个万兆光接口,4个Combo接口,1个管理接口,2个USB接口,1个Console接口,2个扩展槽位; 2、配置1块国密办网络数据加密模块； 3、配置250个SSL VPN授权以及负载均衡功能授权； 4、具要商密认证证书。 | 台 | 2 |  |  |  |  | 实配置国密模块（密评场景必配置）五年维保
2 | 通用型服务器密码机 | 对称密钥对数：1024个 非对称密钥对数：1024对 SM2生成密钥，35309对/s； SM2加密，40187次/s；SM2解密，51516次/s； SM2签名，140332次/s；SM2验签，65528次/s； SM1加解密，5917Mbps； SM4加解密，6382Mbps； SM3加解密，5967Mbps； | 台 | 2 |  |  |  |  | 五年维保
3 | 通用型签名验签服务器 | 1、签名验签性能： SM2单包数字签名验签，21264次/s； SM2单包消息签名验签，19686次/s； SM2数字信封解封，10421次/s； SM2签名数字信封解封，6953次/s； SM3杂凑算法，860Mbps； RSA1024单包数字签名验签，37616次/s； RSA2048单包数字签名验签，28645次/s； 2、时间戳性能： sm2时间戳验签，11763次/s； SM3杂凑算法，860Mbps； RSA1024时间戳验签，10437次/s； RSA2048时间戳验签，8162次/s； 3、授时精度：4G-LTE时间源授时精度≤15ms ,GPS/北斗授时精度≤10μs 4、SM2签名密钥对，512对；SM2加密密钥对，512对 | 台 | 2 |  |  |  |  | 五年维保
4 | 密码应用改造服务 | 调研准备、差距分析、密码应用解决方案编制、密码管理体系建设、协助建设整改、协助测评（不含测评费用） | 次 | 1
5 | 智能密码钥匙 | 1.符合规范《GM/T 0027-2014《密码钥匙技术规范》、GM/T 0028《密码模块安全技术要求》，具有国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书 2.使用的核心芯片具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书 3.SM1加解密速度 21Mbps | 个 | 10
6 | 浏览器密码模块 | JavaScript 和 WebAssembly 基准测试：≥69分 Css3测试：≥62分 HTML5：≥533分 Acid3:≥100分 页面渲染（1）：≥57分 页面渲染（2）：≥60分 Google V8基准测试：≥20250分 SSL隧道下吞吐率：≥80Mbps | 个 | 10
7 | 个人证书 | 个人证书【提供运维人员的身份鉴别服务】，有效期5年 | 张 | 10
8 | 设备证书 | 设备证书【为签名验签和时间戳二合一服务器提供证书支撑】，有效期5年 | 张 | 2
9 | SSL证书 | SSL证书【为国密VPN或者国密SSL站点，提供证书支撑】，有效期5年 | 张 | 6 |  |  |  |  | 2个给SSL VPN用，4个给4个业务系统用
10 | 商用密码评估测评 | 包括4个三级等保系统的商用密码评估测评（包含五年测评费用） | 项 | 1
11 | 合计2
三、总计
1 | 总计

## 其他费用
其他费用清单
序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元）
一、其他费用
1 | 第三方系统验收测评费用 | 按照广东省《电子政务工程验收测评》相关取费标准计取 | 项 | 1
2 | 项目驻点维保人员费用 | 按需配置至少1名计算机硬件工程技术人员和1名信息系统运行维护工程技术人员，提供对项目新建内容进行技术支撑服务，按要求配合运维工作，共五年 | 项 | 1
总计