## Sheet1
新DSA、药品仓、中心血库和体检中心早餐就餐区 消防设施采购维修项目报价单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 部门 | 报价（元）
1 | 点型感温探测器（气体） | 规格:深圳赋安 | 套 | 4 | DSA介入室
2 | 点型感烟探测器（气体） | 规格:深圳赋安 | 套 | 4 | DSA介入室
3 | 紧急启停按钮 | 规格:深圳赋安 | 套 | 4 | DSA介入室
4 | 气体灭火控制器 | 类别:深圳赋安（二区） | 套 | 1 | DSA介入室
5 | 放气勿入指示灯 | 规格:深圳赋安 | 套 | 4 | DSA介入室
6 | 声光报警器 | 规格:深圳赋安 | 套 | 6 | DSA介入室
7 | 输入模块 | 规格:泛海三江输入模块 | 套 | 3 | DSA介入室
8 | 主机电源线 | ZR-BRV-3*2.5mm2 | 米 | 180 | DSA介入室
9 | 配管 | 镀锌电线管DN20 | 米 | 420 | DSA介入室
10 | 报警配线 | 管内穿线ZR-BRV-2*1.5mm2 | 米 | 360 | DSA介入室
11 | 点型感烟探测器（原系统泛海三江） | 规格:JTW-A2R-EI6013 | 套 | 26 | DSA介入室
12 | 消防广播 | 规格:泛海三江 | 套 | 4 | DSA介入室
13 | 自动报警系统调试 | 线制:总线制（赋安+三江） | 系统 | 1 | DSA介入室
14 | 应急灯 | 规格:泛海三江智能疏散 | 套 | 12 | DSA介入室
15 | 疏散指示牌 | 规格:泛海三江智能疏散 | 套 | 12 | DSA介入室
16 | 模块接线箱 | 65*55*25（不锈钢带透镜） | 套 | 1 | DSA介入室
17 | 主电源开关 | 智能空气开关 | 个 | 1 | DSA介入室
18 | 干粉灭火器+箱子 | 4KG | 箱 | 3 | 阴凉库
19 | 应急灯 | / | 盏 | 3 | 药品仓
20 | 疏散指示灯 | / | 盏 | 3 | 药品仓
21 | 单塑电线/200米 | 1.5m² | 卷 | 1 | 药品仓
22 | 镀锌套管/150 米 | 3分管 | 米 | 150 | 药品仓
23 | 大小头（弯头丝接牙） | DN25*16 | 个 | 14 | 中心血库12个，饭堂2个
24 | 三通丝接牙 | DN25 | 个 | 8
25 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 9
26 | 喷淋头上喷改下喷 | / | 个 | 14
项目报价： 大写金额：
报价公司：
时 间：
备注：所有消防设施设备的配件需要采购，并安装好。