## Sheet2
录音、监控、对讲等设备采购项目报价单
序号 | 维修地点内容 | 维修设备 | 数量 | 单位 | 备注（海康威视） | 报价（元）
1 | 影像中心安检机迁移到新内科住院部一楼大厅 | 海康威视入口红外线安检机 | 1 | 套 | 含移动安检机人工、接通电源、网络、调试、大厅瓷砖开挖线槽10米，并用不锈钢进行修复开挖的线槽
2 | 外科楼三楼中央空调房出入口人脸识别 | 人脸识别 | 1 | 套 | 不含人脸识别机器，仅采购防火门电动释放、人脸识别机支架，接上电源、网络链通到机房，线路大概50米到弱电井，线路需要套管
3 | ICU入口视频对讲维修 | 视频对讲设备 | 1 | 套 | 独立机不用联网，出入口视频对讲机维修采购
4 | 影像中心DR4对讲维修 | 扩音器 | 1 | 套 | 采购扩音器设备，尺寸37*12长方形扩音器
5 | 影像中心视频对讲维修 | 视频对讲设备 | 1 | 套 | 独立机不用联网，出入口视频对讲机维修采购
6 | ICU床位监控维修 | 视频监控 | 2 | 支 | 采购床头2个监控，并调试好
7 | ICU沟通室监控录音增加 | 视频+录音 | 1 | 套 | 安装后连通到机房存储，线路大约80米，线路需要套管
8 | NICU沟通室监控录音增加 | 视频+录音 | 1 | 套 | 安装后连通到机房存储，线路大约200米，线路需要套管
9 | 介入科沟通室监控录音增加 | 视频+录音 | 1 | 套 | 安装后连通到机房存储，线路大约200米，线路需要套管
10 | 产科沟通室监控录音增加 | 视频+录音 | 1 | 套 | 安装后连通到机房存储，线路大约50米，线路需要套管
11 | 神外ICU监控维修 | 监控维修 | 1 | 支 | 采购床头1个监控并调试好
12 | 神外南区会议室监控录音增加 | 监控和录音 | 1 | 批 | 安装后连通到机房存储，线路大约50米，线路需要套管
13 | 外科楼楼顶人脸识别增加 | 人脸识别 | 5 | 各 | 不含人脸识别机器，仅采购防火门电动释放、人脸机支架，接上电源、网络链通到机房，5个步梯5台机，合计线路300米，需要套管
14 | 职工饭堂厨房监控维修 | 视频监控 | 1 | 项 | 维修采购厨房1个监控并调试好
15 | 手术室硬盘维修 | 8T硬盘坏道 | 1 | 个 | 维修采购更新安装
16 | 手术室硬盘增加 | 8T企业级视频架空服务器硬盘 | 17 | 个 | 增加服务器硬盘安装
17 | 新生儿科硬盘维修 | 8T硬盘 | 1 | 个 | 维修采购更新安装
18 | 行政楼二楼医患沟通办安装吊柜 | 广播分机吊柜 | 1 | 套 | 安装好透明玻璃吊柜放置广播分机并接好线路
19 | 医院安防设施增加 | 安检棒 | 6 | 支 | 采购放置医院指定位置即可
20 |  | 防爆脚叉 | 7 | 个
21 |  | 警用伸缩棍 | 12 | 条
22 |  | 腰带 | 12 | 条
23 |  | 警用安全头盔 | 12 | 个
24 |  | 警用防刺手套 | 12 | 对
25 |  | 警用防刺服 | 12 | 套
26 |  | 警用盾牌 | 5 | 个
27 |  | 警用钢叉 | 5 | 个
28 |  | 警用组合架 | 5 | 个
29 |  | 南门和北门各一套一键报警器 | 2 | 套 | 独立主机，含按钮、报警主机，链接至监控室的线材、线管和辅材，北门至监控室大约200米，南门至监控室大概400米
30 | 输液、抽血大厅带录音的视频监控增加 | 录音监控 | 4 | 个 | 安装后连通到机房存储，线路大约70米，线路需要套管
31 | 急诊科监控增加录音功能 | 拾音器 | 6 | 个 | 安装后连通到机房存储，线路大约200米，线路需要套管
32 | 综合门诊一楼（旧全科）和三楼产科门诊（旧中医科）带录音的视频监控增加及广播叫号安装 | 录音监控、叫号 | 1 | 套 | 监控安装后连通到机房存储，线路大约100米，线路需要套管，广播叫号线路大约50米
33 | 综合门诊中心收费语音对讲扩音器 | 语音对讲 | 2 | 套 | 独立机收费处的对讲设备
34 | DR4和DR9叫号系统语音设备维修 | 语音对讲 | 2 | 套 | 独立机不用联网，视频对讲机维修采购
35 | 行政楼四楼技能中心监控链接监控机房 | 监控维修 | 1 | 套 | 拉网线链接服务器，需要4口交换机和大约30米线，需要套管，进行调试
项目报价： 大写金额：
报价单位：
联系人及电话：
日 期：
备注：项目报价应包含材料、人工（安装）、配送、票税等所有费用。