## Sheet1
零星维修项目报价单
序号 | 位置 | 设备 | 品牌型号 | 尺寸 | 数量单位 | 报价（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 小计
1 | 体检中心厕所内的报警按钮 | 紧急呼叫按钮 |  | 100mm*81mm*31mm | A区5个，C区6个
2 | 体检中心导诊台警铃提醒 | 声光铃 |  | 124mm*72mm | 2个
3 | 导诊放置可呼叫对讲主机，可分最大8个接口 | 紧急呼叫接收主机 |  | 350x150x50mm | 2台
4 | 11组按钮安装电源线 | 呼叫铃电源线 |  | rvw2*1.0m² | 200米/卷*2
5 | 影像中心厕所内的报警按钮 | 紧急呼叫按钮 |  | 100mm*81mm*31mm | 5个
6 | 影像中心导诊台台放置可呼 叫对讲主机 | 紧急呼叫接收主机 |  | 350x150x50mm | 1个
7 | 影像中心5组按钮安装电源线 | 呼叫铃电源线 |  | rvv2*1.0m² | 200米/卷*1
8 | 外科楼一楼厕所内的报警按钮 | 紧急呼叫按钮 |  | 100mm*81mm*31mm | 10个
9 | 外科楼一楼10个按钮安装电源线 | 呼叫铃电源线 |  | rvv2*1.0m | 200米/卷*1
10 | 外科楼一楼10口分接口 | 紧急呼叫接收主机 |  | 350x150x50mm | 1个
11 | 门诊办厕所内的报警按钮 | 紧急呼叫按钮 |  | 100mm*81mm*31mm | 7
12 | 门诊办护士站警铃提醒 | 声光铃 |  | 124mm*72mm | 1个
13 | 护士台放置可呼叫对讲主机，可分最大8个接口 | 紧急呼叫接收主机 |  | 350x150x50mm | 1个
14 | 7组按钮安装电源线 | 呼叫铃电源线 |  | rw2*1.0m² | 200米/卷*1
15 | 山边监控立杆拆除 | 人工 |  | 3米高，要求保证立杆和监控的完好，底部水泥装1m³拆除 | 3条
16 | 白云楼、耗材仓、旧电房山边 监控恢复 | 监控线缆 |  | SYV75-5视频线 | 100米
17 | 白云楼、耗材仓、旧电房山边监控恢复 | 监控线管 |  | PVC3分管 | 100米
18 | 白云楼山边路面埋线管 | 开挖水泥地板放线槽，深度50CM*10CM |  | 5米 | 5米
19 | 感染科洗衣房消防水管改管道 | 卡扣 |  | DN150 | 2个
20 | 感染科洗衣房消防水管改管道 | 90度弯头 |  | DN150 | 1个
21 | 感染科洗衣房消防水管改管道 | 直管切割开牙 |  | DN150 | 1条
22 | 感染科洗衣房消防水管改管道 | 人工 |  | 2个人 | 1条
人工合计：￥ （元）/ 材料合计：￥ （元）/ 总计：￥ （大写金额： ）
报价公司：
联系人及电话：
报价日期：