## 首页
英德市人民医院
消防设备采购及安装联系单
致： | 英德市人民医院
项目 位置 | 外科楼五层制氧机房
內容:
外科楼五层制氧机房七氟丙烷气体自动灭火装置！由于使用年限时间长，经测试主机老化反应迟钝，偶尔出现卡顿死机情况，需要选择安装适合七氟丙烷气体灭火装置进行防护，能够有效预防及扑灭电器类火灾！纳入气体防护区域加装自动报警感烟探测器并调试接入院区原自动报警系统！制氧机房灭火剂仍在有效使用期内只需更换气体灭火控制器以及配套配件！
需增加设备：
1.配套报警设施
2.配套疏散设施
3.七氟丙烷气体灭火主机（3区）
4.电线及线管安装布置
深华建设（深圳）股份有限公司
联系人：朱烈清13825138488
日期:2024年3月11日

## 清单
项目报价单
项目名称： | 广东省英德市人民医院制氧机房、洗衣房和摩托车充电区消防零星维修项目
项目地点 | 详见列表
项目 | 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 三江三区气体报警主机 | 台 | 1 |  |  | 制氧机房
2 | 三江烟感 | 套 | 6
3 | 三江温感 | 套 | 7
4 | 紧急启停按钮 | 套 | 3
5 | KZJ956输入输出模块 | 套 | 4
8 | 放气勿入指示牌 | 个 | 3
9 | 220V双头应急灯 | 个 | 11
10 | 220V安全出口 | 个 | 5
11 | 220V右向指示牌 | 个 | 4
12 | 220V左向指示牌 | 个 | 2
13 | 220V双面单向吊装指示牌 | 个 | 2
18 | 切非开关 | 套 | 1
19 | 辅材(2.5㎡和1.5㎡电源线、4分镀锌管、钉子、螺丝、卡扣、弯头、三通) | 项 | 1
20 | 消防疏散灯 | 盏 | 2 |  |  | 洗衣房
21 | 安全出口灯 | 盏 | 1
22 | 应急灯 | 盏 | 1
23 | 辅材(1.5㎡电源线、4分镀锌管、钉子、螺丝、卡扣、弯头、三通) | 项 | 1
24 | 赋安点型式感烟探测器 | 个 | 3 |  |  | 摩托车充电区
25 | 地面开挖挖地埋4分PVC（设备维修间门口侧面过） | 项 | 1
26 | 辅材(1.5㎡电源线、4分镀锌管、钉子、螺丝、卡扣、弯头、三通) | 项 | 1
27 | 带钢印4KG干粉灭火器 | 具 | 81 |  |  | 灭火器安装到指定地点
项目报价： | ￥ 大写：
报价单位： | （盖章）
联系人及电话：
报价日期：