## Sheet1
工程名称：英德市人民医院旧内科楼电缆拆装项目
序号 | 清单编码 | 名称及说明 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 安装工程
1 | PF3111PL2001 | 电缆线路工程安装-电缆桥 架-四线电缆桥架安装图 (GDP-10D-Q4-SP-02) | 1、名称:四线电 缆桥架安装 2、材质、形式、 规格:Q235B铁 件、宽200mm+高 100mm | 米 | 57
2 | PF4411PL2602 | 1kV 交联电缆普通 YJV-YJV-1X240 | 1、电压等级:1kv 2、型号、规格: 普通YJV-1X240 3、敷设类型:利 旧敷设 | m | 360
3 | PF5111PL2701 | 电缆终端头 | 1、电压等级:1kv 2、型号、规格:1 ×240mm2 | 套 | 2
二 |  | 拆除工程
1 | PF4411PL2601 | 拆除原有电缆 | 1、型号、规格: YJV-1*120 2、位置:旧电房 至旧儿科电缆 | m | 760
乙供主材汇总表
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量
安装工程
电缆线路工程
| 普通类槽式电缆桥架 | CT- 200×100 | 米 | 57
| 铜端子 | 铜端子 DT-240 | 套 | 3.789
| 低压电缆终端头 1×240mm2 |  | 个 | 2
| L型托臂支架 L=250 |  | 条 | 74.1
| 接地线 ZRYJV-25mm2 |  | 米 | 17.1
| 铜线耳 DT-35 |  | 个 | 22.8