广东省英德市人民医院

放疗机房消防设施配置采购项目

报价单位： （盖章）

项目报价：

大写金额：

联系人及电话：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **英德市人民医院放疗机房消防设施配置需求表** | | | | |
| 序号 | **材料名称** | **规格/型号** | **单位** | **工程量** |
|
| 1 | 编码型智能微型火灾控制器 | 泛海三江 | 台 | 1 |
| 2 | 编码器型感烟火灾探测器 | 泛海三江 | 套 | 4 |
| 3 | 编码型智能感温火灾探测器 | 泛海三江 | 套 | 4 |
| 4 | 厂级编程调试费 | ╱ | 项 | 1 |
| 5 | 七氟丙烷气体灭火器 | 150Kg | 瓶 | 4 |
| 6 | 七氟丙烷气体柜 | 鼎讯消防/兴安消防150L | 套 | 1 |
| 7 | 紧急启停按钮 | 名称:气体启停按钮 | 套 | 2 |
| 8 | 输入模块 | 泛海三江 | 个 | 4 |
| 9 | 镀锌管 | 南粤DN25 | 米 | 160 |
| 10 | 弱电配线 | ZRRV-2\*1.5mm2 | 米 | 160 |
| 11 | 强电配线 | ZR-BRV-3\*2.5mm2 | 米 | 160 |
| 12 | 底盒 | 正泰/施耐德 | 个 | 20 |
| 13 | 智能空气开关 | 正泰/施耐德 | 套 |  |
| 14 | 气体声光报警器 | 声光报警器（编码型） | 套 | 2 |
| 15 | 模块接线箱 | 泛海三江 | 个 | 2 |
| 16 | 应急灯 | 敏华/桂安 | 套 | 3 |
| 17 | 放气勿入灯 | 名称:放气指示灯 | 套 | 2 |
| 18 | 安全出口 | 敏华/桂安 | 套 | 2 |
| 19 | 手提式二氧化碳灭火器箱 | 3kg二氧化碳灭火器灭火箱 | 套 | 6 |
| 20 | 防冻手套 | 灭火器手套 | 副 | 12 |
| 21 | 手提式二氧化碳灭火器 | 3kg | 瓶 | 12 |
| 22 | 安全措施费 | ╱ | 项 | 1 |