## Sheet1
报 价 单
项目名称： | 广东省英德市人民医院旧内科楼灭火器材采购安装项目
送货地点： | 广东省英德市教育东路2号
项目内容： | 物品名称 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 报价单价 （元） | 合计金额（元）
| 磷酸铵盐干粉手提式3A灭火器 | 产品参数：5公斤 充装量 3&plusmn;0.09kg 灭火级别 2A，34B 喷射时间 &ge;13s 喷射距离 &ge;3.5M 喷射滞后时间<5s 喷射剩余率 &le;15% 驱动气体 氮气N2 充装压力 1.2MPa(20℃) 水压试验压力 2.1Pa 有效期限：5年 绝缘特性<5.00KV 主要成分 50%磷酸二氢铵、25%硫酸铵 灭火剂种类 ABC干粉灭火剂 |  | 瓶 | 248
| 特厚5公斤灭火器箱子 | 颜色 红色 尺寸 1800cm 承重 50kg 厚度 1.2mm 防护等级 特级 固定方式 立式 加工定制 支持 是否进口 否 产品特点 加厚 加固 结实 耐用 寿命长 厂家性质合格证 合格证 检测报告齐全 执行标准 消防验收标准 用途 放置消防器材 材质 304不锈钢 铁皮 铝合金 |  | 个 | 71
| 消防水带（含枪头） | 一、20-65-20消防水带概述 规格型号： 20-65-20 执行标准：GB6246-2011《消防水带》 二、20-65-20消防水带技术参数 1、单根长度20米，含快速接口，水带为涤纶长丝斜纹编织层，内衬聚氨酯。 2、主要参数：水带带径直径65mm，标准工作压力：2.0MPa，爆破压力≥6.5MPa，轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5.5%，织物层与衬里之间的附着强度≥36N/25mm。 |  | 套 | 8
合 计（元）
项目总报价： | 人民币：￥ （大写： )
报价单位： | （盖章）
联系人及联系方式：
日 期：
其他： 1.本项目报价为一价全包，即专利、运输、票税、人工、安装、调试等均包含在内，采购方不另行支付其他费用； 2.送货到采购人指定地点，按实际送货数量结算； 3.报价须注明所报价商品的品牌、规格等相关信息；