# 发电机维修项目需求

# 一、项目内容

1.   名词解释 ：

甲方 ：广东省英德市人民医院

乙方 ：提交项目报价的供应商

2.   工期 ：合同签订之日起15 天

3.   项目范围 ：

- 城南门诊90KW三菱发电机组漏油维修；

- 旧电房500KW康明斯发电机组运行时风扇轮毂部位异响维修；

- 外科楼1200kw康明斯发电机组：1#和3#两个机组的市电孚充模块故障维修更换。

4.   项目类型：包工包料包干价

二、项目要求

- 城南门诊90KW三菱发电机组漏油、旧电房500KW康明斯发电机组运行时风扇轮毂部位异响、外科楼1#和3#1200kw康明斯发电机组市电孚充模块等故障的维修（含配件的更换及机组的调试运行）。

- 工程量见附件 ，配件材料采用原厂配件，施工前乙方需向甲方提交配件合格证及检验报告。

- 乙方在施工期间必须严格遵守甲方在消防、水电安全等方面的相关管理规定，确保安全施工。

4.   乙方应为施工人员购买人员意外险（ 100 万/人） ，期限与项目合同期同步。

5.   项目质保期一年 ，自甲乙双方验收之日起算。

6.   项目验收以甲方和第三方维保单位联合意见为准。

三、费用及支付方式

1.   项目费用包含项目实施过程中产生的安装/调试服务、配件材料、人员保险和其他要求部分的费用，甲方不再另行支付其他费用。

2.   合同签订后支付合同金额的 30%作为预付款 ，完工验收并通过结算后支付

65% ，5%履约保证金在保修期满后支付。