广东省英德市人民医院

中心血库标本物流运送采购项目

报价单位： （盖章）

项目报价：

大写金额：

联系人及电话：

**血液标本运输箱运输过程的要求**

根据粤卫办[2006]46号文件要求，英德市中心血库献血员标本需送到清远市中心血站集中检测，每天上门取件点对点当日运送。血液标本运输箱运输过程的要求：

 1、 密闭性和完整性：运输箱在盖合后整体密闭，防止灰尘、雨水等外界因素的侵入，还要能防止液体渗漏。

 2、材料安全性：箱体材料需保证在正常使用条件下不变形，内部材料不能自发产生有害气体，确保标本不受污染。

 3、 防止震荡：运输过程中应防止震荡，以避免标本受到物理损伤。

 4、温度控制： 运输箱具备温度控制功能，维持标本所需的适宜温度，标本的运输温度通常为2℃~10℃。运输箱箱内有温度监测装置，实时记录和显示温度数据，确保标本在运输过程中的温度符合要求。

 5、标识清晰：运输箱上有明显的标识，包括“血液标本运输箱”、“生物危险”等字样，以及采供血机构名称、标本类型、运输起始地和目的地等信息。

 6、防护措施：配备锁扣等防护措施，确保标本在运输过程中的安全，防止标本泄漏或受到污染。

 7、便于携带和运输：运输箱的设计有便于搬运的提手或背带，方便上门收取。

 8、标本交接要求：标本送至血站时，应有专人负责交接，交接双方核对无误后，应在送检表单或交接清单上签字。

总之，这些要求都是为了确保标本在运输过程中的安全性和有效性，从而保障临床用血的质量和安全。