- 一、报价函

| 项目 |  | 污水第三方检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（含税）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： 法人签章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大小写对应表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 壹 | 贰 |  | 叁 | 肆 | 伍 | 陆 | 柒 | 捌 | 玖 | 拾 |

- 分项报价

| 检测周期 | 检测类别 | 排放口 | 检测项目 | 单项报价 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季度检测 | 废气 | 污水处理站周界 | 甲烷 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 氨（氨气） |  | 1次/季 |
|  |  |  | 氯 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 1次/季 |
|  |  | 发电机废气排放口1 | 氮氧化物 |  | 1次/年 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 1次/年 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 1次/年 |
|  |  | 发电机废气排放口2 | 氮氧化物 |  | 1次/年 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 1次/年 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 1次/年 |
|  |  | 发电机废气排放口3 | 氮氧化物 |  | 1次/年 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 1次/年 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 1次/年 |
|  | 噪声 | 院区东面外1m处 | 噪声（昼间+夜间） |  | 1次/季 |
|  |  | 院区南面外1m处 | 噪声（昼间+夜间） |  | 1次/季 |
|  |  | 院区西面外1m处 | 噪声（昼间+夜间） |  | 1次/季 |
|  |  | 院区北面外1m处 | 噪声（昼间+夜间） |  | 1次/季 |
|  | 废水 | 处理后排放口 | PH值 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 化学需氧量 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  | 1次/季 |
|  |  |  | 石油类 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 动植物油 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 挥发酚 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 总氰化物 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 |  | 1次/季 |
| 周检测 | 废水 | 处理后排放口 | 悬浮物 |  | 1次/周 |
|  |  |  | 化学需氧量 |  | 1次/周 |
| 致病菌 | 废水 | 处理后排放口 | 粪大肠菌群 |  | 1次/月 |
|  |  |  | 沙门氏菌 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 志贺氏菌 |  | 1次/半年 |
|  |  | 预处理排放口 | 结核杆菌 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 沙门氏菌 |  | 1次/季 |
|  |  |  | 志贺氏菌 |  | 1次/半年 |