- 报价函

- 项目报价

| 项目 |  | 英德市人民医院电梯维保项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（含税）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位（盖章）： 法人签章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大小写对应表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 壹 | 贰 |  | 叁 | 肆 | 伍 | 陆 | 柒 | 捌 | 玖 | 拾 |

- 电梯常用配件清单

| 序号 | 配件名称 | 配件型号 | 单位 | 数量 | 报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥门滑块 | 2孔 | 个 | 1 |  |
| 2 | 门挂板 | OP=1000~1200 | 件 | 1 |  |
| 3 | 挂门钢丝绳 | 900*800mm | 条 | 1 |  |
| 4 | 门头弹簧 | 25*480mm | 条 | 1 |  |
| 5 | 门机皮带 | 5M-3060-15mm | 条 | 1 |  |
| 6 | 电梯光幕线 | WECO-917A-716 | 条 | 1 |  |
| 7 | 电梯光幕 | WECO-917A | 套 | 1 |  |
| 8 | 电梯油杯 | A599000155 | 个 | 1 |  |
| 9 | 电梯轿厢风扇 | FB-1042 | 个 | 1 |  |
| 10 | 按钮面板 | 80*60 | 件 | 1 |  |
| 11 | 日立外呼电路板 | SCL-C5 | 件 | 1 |  |
| 12 | 外呼按键 | DL-P0B | 个 | 1 |  |
| 13 | 盲文按钮 | DL-P02/FL-PW | 个 | 1 |  |
| 14 | 极限开关 | 1370 | 个 | 1 |  |
| 15 | 减速开关 | 1370B | 个 | 1 |  |
| 16 | 缓冲器开关 | 4111 | 个 | 1 |  |
| 17 | 急停开关 | YW-E01 | 个 | 1 |  |
| 18 | 涨紧轮开关 | 4112 | 个 | 1 |  |
| 19 | 抱闸开关 | Z-15GQ-B | 个 | 1 |  |
| 20 | 抱闸检测器开关 | ESB83181 | 个 | 1 |  |
| 21 | 电梯门锁常开 | TKB-1A | 个 | 1 |  |
| 22 | 电梯门锁常闭 | TKB-1B | 个 | 1 |  |
| 23 | 康复科轿门门锁 | HAA477C1 | 套 | 1 |  |
| 24 | 康复科层门门锁 | CMDCL-R2 | 套 | 1 |  |
| 25 | 平层感应器-126G单个 | PSMO-25 | 个 | 1 |  |
| 26 | 三合一平层感应器 | GLS326+126 | 套 | 1 |  |
| 27 | 平层应急装置电池 | 12V | 个 | 1 |  |
| 28 | 停电平层应急装置 | 昊鸿ARD | 个 | 1 |  |
| 29 | 整流圭 | / | 个 | 1 |  |
| 30 | 接触器--西门子 | 3TF46 | 个 | 1 |  |
| 31 | 辅助触头 | SZ-3 | 个 | 1 |  |
| 32 | 接触器—富士220V | SC-E1P/G | 个 | 1 |  |
| 33 | 接触器—富士110V | SC-03 | 个 | 1 |  |
| 34 | 接触器—富士（大） | SC-4-1/G | 个 | 1 |  |
| 35 | 运行接触器-48V | SC-N3/G | 个 | 1 |  |
| 36 | 日立旋转编码器 | / | 个 | 1 |  |
| 37 | 平衡系数测试 | 制动试验+砝码 | 台 | 1 |  |
| 38 | IC卡钥扣 | / | 个 | 1 |  |
| 39 | 轿顶通讯板 | DSC-3A | 件 | 1 |  |
| 40 | 轿厢变频门机 | SF2-DSC-10 | 件 | 1 |  |
| 41 | 门机编码器 | TS6026N151.SNF26900 | 件 | 1 |  |
| 42 | 门机主板 | HITACHI | 块 | 1 |  |
| 43 | 门机电机 | YVP90-6 | 个 | 1 |  |
| 44 | 门机驱动板 | DAB | 件 | 1 |  |
| 45 | 杂物梯缓冲器 | LX-22/21 | 个 | 1 |  |
| 46 | 轿厢应急电源（24V) | 13503869 | 个 | 1 |  |
| 47 | 应急电源（12V) | RKP220 | 个 | 1 |  |
| 48 | 电梯继电器 | DC-24VRK | 个 | 1 |  |
| 49 | 电梯主机轴承 | 6216*1050 | 个 | 1 |  |
| 50 | 电梯空调电源电缆 | 3*4NVR | 米 | 1 |  |
| 51 | 电梯曳引钢丝绳 | 12mm | 米 | 1 |  |
| 52 | 电梯限速器钢丝绳 | 8mm | 米 | 1 |  |
| 53 | 电梯曳引钢丝绳 | 8mm | 米 | 1 |  |
| 54 | 电梯限速器钢丝绳 | 6mm | 米 | 1 |  |
| 55 | 电梯监控专用电缆 | 超五类 | 米 | 1 |  |
| 56 | 电梯曳引钢丝绳 | 10mm | 米 | 1 |  |
| 57 | 电梯曳引钢丝绳 | 13mm | 米 | 1 |  |
| 58 | 门刀 | 日立 | 件 | 1 |  |
| 59 | 门头组件 | / | 套 | 1 |  |
| 60 | 门地坎 | 定制 | 件 | 1 |  |
| 61 | 门机皮带轮 | / | 个 | 1 |  |
| 62 | 轿厢指令板 | / | 件 | 1 |  |
| 63 | 停电柜电源板 | PL000214 | 件 | 1 |  |
| 64 | 电源板 | IPS260 | 件 | 1 |  |
| 65 | 控制柜主板 | 日立 | 件 | 1 |  |
| 66 | 主机维修 | / | 台 | 1 |  |
| 67 | 控制柜电源 | 48V | 个 | 1 |  |
| 68 | 电梯光幕二合一 | GMS02A-WRX | 套 | 1 |  |
| 69 | 对讲电话主机 | / | 台 | 1 |  |
| 70 | 对讲电话副机 | / | 台 | 1 |  |
| 71 | 抱闸制动器 | / | 套 | 1 |  |
| 72 | 靴衬 | 通用 | 个 | 1 |  |
| 73 | 铸铁导靴 | 通用 | 个 | 1 |  |
| 74 | 滚轮导靴 | 通用 | 个 | 1 |  |
| 75 | 电梯空调 | 一匹 | 台 | 1 |  |
| 76 | 电梯空调压缩机 | 原石 | 台 | 1 |  |
| 77 | 电梯空调电熔 | 通用 | 个 | 1 |  |
| 78 | 空调补漏加雪种 | / | 台 | 1 |  |
| 79 | 空调风扇电机 | / | 个 | 1 |  |
| 80 | 轿厢灯罩 | 定制 | 件 | 1 |  |
| 81 | 轿厢应急灯 | 通用 | 个 | 1 |  |
| 82 | 电梯轿厢加铺不锈钢防滑板 | / | 台 | 1 |  |
| 83 | 抱闸拆解清理 | / | 台 | 1 |  |
| 84 | 限速器安全钳联动试验 | 联动试验+砝码 | 台 | 1 |  |
| 85 | 对重块 | 25KG | 块 | 1 |  |
| 86 | IC卡层层控系统 | ZP-ID/IC | 台 | 1 |  |
| 87 | IC卡系统 | ZP-ID/IC | 台 | 1 |  |
| 88 | 液压缓冲器 | 电梯适用 | 个 | 1 |  |
| 89 | 聚氨酯缓冲器 | 电梯适用 | 个 | 1 |  |
| 90 | 对重块 | 定制 | 件 | 1 |  |
| 91 | 电梯随行电缆 | / | 米 | 1 |  |
| 92 | 电梯补偿链 | 9mm | 米 | 1 |  |
| 93 | 电梯补偿链 | 10mm | 米 | 1 |  |
| 94 | 电梯补偿链 | 12mm | 米 | 1 |  |
| 95 | 对重轮 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 96 | 反绳轮 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 97 | 曳引主机轮 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 98 | 限速器 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 99 | 涨紧轮 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 100 | 涨紧轮轴承 | / | 套 | 1 |  |
| 101 | 涨紧轮组件 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 102 | 补偿链导向装置 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 103 | 电梯底坑防水工程 | / | 台 | 1 |  |
| 104 | 电梯底坑抽水 | / | 台 | 1 |  |
| 105 | 电梯底坑自动排水泵 | / | 个 | 1 |  |
| 106 | 对重护网 | / | 件 | 1 |  |
| 107 | 轿门矫正维修 | / | 扇 | 1 |  |
| 108 | 厅门矫正维修 | / | 扇 | 1 |  |
| 109 | 电梯阻车监控摄像头 | 爱梯 | 套 | 1 |  |
| 110 | 编码器连接线 | / | 条 | 1 |  |
| 111 | 值班室主机 | 无线对讲 | 台 | 1 |  |
| 112 | 无线对讲电源 | 无线对讲 | 个 | 1 |  |
| 113 | 无线对讲分机 | 无线对讲 | 台 | 1 |  |
| 114 | 电梯变频器维修 | / | 台 | 1 |  |
| 115 | 电梯变频器 | 日立 | 台 | 1 |  |
| 116 | 制动电阻 | 4KW | 件 | 1 |  |
| 117 | 制动电阻 | 1.7KW | 件 | 1 |  |
| 118 | 制动电阻 | 6KW | 件 | 1 |  |
| 119 | 警铃 | / | 个 | 1 |  |