|  |
| --- |
| **附件4：广东省英德市人民医院层流净化区域** |
| **科室** | **序号** | **洁净区房间名称** | **洁净区面积（㎡）** | **洁净等级** |
| **静配中心** | 1 | 排药准备区（摆药准备区） | 136.6 | 十万级 |
| 2 | 审阅打印 | 17.0 | 十万级 |
| 3 | 库房 | 8.0 | 十万级 |
| 4 | 清洗间 | 11.0 | 十万级 |
| 5 | 洗衣房 | 9.2 | 十万级 |
| 6 | 二级库房（药品与物料贮存） | 67.2 | 十万级 |
| 7 | 核对打包区（成品核查、包装） | 74.8 | 十万级 |
| 8 | 一更1 | 7.5 | 十万级 |
| 9 | 二更1 | 7.2 | 十万级 |
| 10 | 营养药物配制间 | 50.7 | 万级 |
| 11 | 一更2 | 7.0 | 万级 |
| 12 | 二更2 | 7.0 | 万级 |
| 13 | 抗菌药物配制间 | 42.5 | 万级 |
| **ICU** | 1 | 护士站 | 321.7 | 十万级 |
| 2 | 治疗室 | 35.4 | 十万级 |
| 3 | 换床 | 22.7 | 十万级 |
| 4 | 药品间 | 27 | 十万级 |
| 5 | 无菌物品 | 13.7 | 十万级 |
| 6 | 仪器间 | 12.7 | 十万级 |
| 7 | 库房 | 11.1 | 十万级 |
| 8 | 前室 | 11.1 | 十万级 |
| 9 | 隔离病房 | 17.2 | 十万级 |
| 10 | VIP病房1 | 15.3 | 十万级 |
| 11 | VIP病房2 | 15.7 | 十万级 |
| 12 | VIP病房3 | 13.8 | 十万级 |
| **供应室** | 1 | 检查包装及灭菌区 | 112.0 | 十万级 |
| 2 | 敷料打包间 | 28.5 | 十万级 |
| 3 | 低温灭菌间 | 21 | 十万级 |
| 4 | 手术用品暂存间 | 24.5 | 十万级 |
| 5 | 无菌物品存放间 | 101.5 | 十万级 |
| **神经外科ICU** | 6 | 神经外科ICU大厅 | 111.8 | 十万级 |
| 7 | 缓冲 | 8.0 | 十万级 |
| 8 | 无菌库房 | 5.0 | 十万级 |
| 9 | 双人病房 | 30.0 | 十万级 |
| 10 | 治疗室 | 8.0 | 十万级 |
| 11 | 配置室 | 6.0 | 十万级 |
| **新生儿科** | 1 | ICU大厅 | 291.2 | 十万级 |
| 2 | 前室 | 6.3 | 十万级 |
| 3 | 正负压转换病房 | 14.4 | 十万级 |
| 4 | 单人病房 | 20.4 | 十万级 |
| 5 | 治疗室 | 15.43 | 十万级 |
| 6 | 配药 | 10.36 | 十万级 |
| **手术室** | 1 | 缓冲1 | 6.3 | 十万级 |
| 2 | 洁净走廊（C区） | 70.3 | 十万级 |
| 3 | 物品间1 | 11.6 | 十万级 |
| 4 | 物品间2 | 11 | 十万级 |
| 5 | 器械间 | 12.6 | 十万级 |
| 6 | 负压前室 | 11.9 | 十万级 |
| 7 | 负压后室 | 8.2 | 十万级 |
| 8 | 腔镜存放 | 10.3 | 十万级 |
| 9 | OR-16手术室 | 35.3 | 万级 |
| 10 | OR-15手术室 | 33 | 万级 |
| 11 | OR-14手术室 | 33 | 万级 |
| 12 | OR-13手术室 | 33 | 万级 |
| 13 | OR-12手术室 | 34.7 | 十万级 |
| 14 | OR-11手术室 | 32.1 | 万级 |
| 15 | OR-10手术室 | 31.6 | 万级 |
| 16 | OR-9手术室 | 32 | 万级 |
| 17 | OR-8手术室 | 31.6 | 十万级 |
| 18 | OR-7手术室 | 29.5 | 十万级 |
| 19 | OR-6手术室 | 32.5 | 十万级 |
| 20 | 洁净走廊1（B区） | 77 | 十万级 |
| 21 | 麻醉、复苏室 | 31.8 | 十万级 |
| 22 | 洁净走道2（A区） | 58.3 | 十万级 |
| 23 | 无菌物品 | 24.2 | 十万级 |
| 24 | 一次性物品库 | 20.9 | 十万级 |
| 25 | 一次性物品 | 31.6 | 十万级 |
| 26 | 药品储存间 | 14.7 | 十万级 |
| 27 | 器械 | 28.4 | 十万级 |
| 28 | 缓冲2 | 18.3 | 十万级 |
| 29 | OR-04手术室 | 58.8 | 千级 |
| 30 | OR-02手术室 | 38.1 | 千级 |
| 31 | OR-01手术室 | 34.5 | 千级 |
| 32 | OR-05手术室 | 58.2 | 百级 |
| 33 | OR-03手术室 | 36.2 | 百级 |
| **PCR** | 1 | 产物分析区 | 24.4 | 十万级 |
| 2 | 核酸扩增区 | 18.6 | 十万级 |
| 3 | 消毒室 | 6.8 | 十万级 |
| 4 | 试剂准备区 | 17.7 | 十万级 |
| 5 | 样本制备区 | 31.9 | 十万级 |
| 6 | 内走廊 | 20.8 | 十万级 |
| **外科楼8楼监护室** | 1 | 缓冲 |  | 十万级 |
| 2 | 无菌库房 |  | 十万级 |
| 3 | 被服 |  | 十万级 |
| 4 | 配置室 |  | 十万级 |
| 5 | 治疗室 |  | 十万级 |
| 6 | 烧伤ICU大厅 |  | 十万级 |
| 7 | 缓冲通道 |  | 十万级 |
| 8 | 处置缓冲/暂存 |  | 十万级 |
| 9 | 01#病房 |  | 百级 |
| 10 | 02#病房 |  | 百级 |