附件：报价明细表

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 单价(元) | 小计（元） | 检校方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用离心机 | G16型 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 2 | 低速离心机 | GENIUS 4K | 1 |  |  | 现场 |  |
| 3 | 低速医用离心机 | 320A型 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 4 | 低速离心机 | GENIUS 4K | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 电热恒温水温箱 | / | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 二氧化碳培养箱 | MCO-15AC | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 干式恒温器 | K30 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 干式恒温仪 | H1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 医用离心机 | BY-160C型 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 精密恒温培养箱 | BPH-9162 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 冷藏冷冻箱 | BCD-180TMPS | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 医用离心机 | BY-160C型 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 冷藏冷冻箱 | GR-B217K | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 立式单温冷藏柜 | LG4-882M2F | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 立式单温冷藏柜 | LG4- 398M2W | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LS-75HG型 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 酶标分析仪 | URIT-660 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 尿液化学分析仪 | Mejer-600型 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 尿液化学分析仪 | Mejer-700I型 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 尿液有形成分分析仪 | AVE-766 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 全自动凝血分析仪 | CA-7000 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 全自动凝血分析仪 | CS-5100 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 全自动核酸提取仪 | NP968-C | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 全自动核酸提取仪 | EXM3000 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 全自动核酸提取仪 | NP968-C | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 全自动模块式血液体液分析仪 | XN-10[B4] | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 全自动模块式血液体液分析仪 | XN-10[B3] | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 全自动尿液干化学分析仪 | AVE-752 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 全自动血液分析仪 | XS-500i | 3 |  |  |  |  |
| 30 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96E | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 立式超低温保存箱 | DW-86L338 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 立式冷藏柜 | SC-650G | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 冷藏冷冻箱 | BCD-183WQ | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 生化培养箱 | SPX-250 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 生化培养箱 | SPX-150 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 生物安全柜 | BHC-1100ⅡA2 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 生物安全柜 | BHC-1000ⅡA2 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 实时荧光定量PCR仪 | 7500 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 数显恒温水箱 | HH-W600 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 医用离心机 | TL80-1型 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 低速医用离心机 | BY-4000A | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 特定蛋白分析仪 | PA-900 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 特定蛋白分析仪 | PA-600 | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 特定蛋白分析仪 | PA-900 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 冷藏冷冻箱 | BCD-576WT | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 冷藏冷冻箱 | GR-207EH | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-282A | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 医用冷藏箱 | HYC-1378 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 冷柜 | BCD-840E | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 立式单温冷藏柜 | LG4-882M2F | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 2 |  |  |  |  |
| 54 | 低速离心机 | GENIUS 4K | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 医用离心机 | BY-160C型 | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 医用离心机 | BY-R18型 | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 医用离心机 | BY-150C型 | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 医用离心机 | BY-G20型 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 生物安全柜 | BSC-1100ⅡA2 | 2 |  |  |  |  |
| 60 | 电热恒温干燥箱 | JC202 | 1 |  |  |  |  |
| 61 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | 2 |  |  |  |  |
| 63 | 立式单冷冷藏箱 | LG4-882M2F | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 立式单温冷藏箱 | LG4-882M2F | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 特定蛋白分析仪 | PA-900 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | 全自动血液分析仪 | XS-1000i | 1 |  |  |  |  |
| 67 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 4 |  |  |  |  |
| 68 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | 1 |  |  |  |  |
| 69 | 医用离心机 | BY-R18型 | 1 |  |  |  |  |
| 70 | 医用离心机 | BY-G20型 | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 医用离心机 | TG-16E | 1 |  |  |  |  |
| 72 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 4 |  |  |  |  |
| 73 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | 1 |  |  |  |  |
| 74 | 容声冰箱 | BCD-529WD11HP | 1 |  |  |  |  |
| 75 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-EL450 | 2 |  |  |  |  |
| 76 | 冰柜 | LG4-882M2F-A | 1 |  |  |  |  |
| 77 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-EL450 | 1 |  |  |  |  |
| 78 | 三星冰箱 | BCD-251FTNG | 1 |  |  |  |  |
| 79 | 医用低温保存箱 | BDF-25V350 | 1 |  |  |  |  |
| 80 | 全自动核酸提取仪 | EXM3000 | 2 |  |  |  |  |
| 81 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 1 |  |  |  |  |
| 82 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-EL450 | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 自动血流变测试仪 | SA-6600 | 1 |  |  |  |  |
| 84 | 尿液化学分析仪 | Mejer-600型 | 1 |  |  |  |  |
| 85 | 电化学发光全自动免疫 | Cobas e411 | 2 |  |  |  |  |
| 86 | 全自动化学发光免疫分 析仪 | ADVIA Centaur XP | 1 |  |  |  |  |
| 87 | 全自动生化分析仪 日立 | 7600-020 | 1 |  |  |  |  |
| 88 | 全自动生化分析仪 | ADVIA Chemisty XPT | 2 |  |  |  |  |
| 89 | 低速离心机 | Mini-6K | 1 |  |  |  |  |
| 90 | 高速医用离心机 | BY-G16型 | 1 |  |  |  |  |
| 91 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | 2 |  |  |  |  |
| 92 | 全自动核酸提取仪 | EXM3000 | 2 |  |  |  |  |
| 93 | 涡旋混匀器 | VORTEX 3 S025 | 2 |  |  |  |  |
| 94 | 移液器 | (100~1000) μL | 6 |  |  |  |  |
| 95 | 八通道移液器 | (5~50) μL | 2 |  |  |  |  |
| 96 | 生物显微镜 | LIIOOA | 5 |  |  |  |  |
| 97 | 全自动生化免疫分析仪 | cobas 8000 | 1 |  |  |  |  |
| 98 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B120II | 2 |  |  |  |  |
| 99 | 医用洁净工作台 | BBS-SDC | 2 |  |  |  |  |