- 报价函

- 一、项目报价

| 项目 | - 英德市人民医院外科楼八楼南区监护室新风净化机组维修及过滤器更换项目 |
| --- | --- |
| 投标总价（含税）： |  |
| 大 写： |  |
| 投标单位（盖章）： 法人签章： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |

- 明细列表

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换电极加湿桶 | 天加TPHD-02A-9-M、380V50HZ | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 更换比例积分阀 | 西门子GLB161.9E | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 冷冻水、排水管道疏通清渣 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 更换层流空调控制面板 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 5 | 更换电磁二通阀 |  | 个 | 3 |  |  | 生活区房间风机盘管 |
| 5 | 中效过滤器 | F8/287*592*381mm | 块 | 27 |  |  |  |
| 6 | 高效过滤器 | H14/1140*530*69mm | 块 | 6 |  |  | 十万级 |
| 7 | 高效过滤器 | H13/484*484*150mm | 块 | 5 |  |  | 十万级 |
| 8 | 高效过滤器 | H14/800*510*69mm | 块 | 12 |  |  | 百级 |
| 9 | 高效过滤器 | H14/800*410*69mm | 块 | 6 |  |  | 百级 |
| 10 | 高效过滤器 | H14/800*450*69mm | 块 | 12 |  |  | 百级 |
| 11 | 新风初效过滤器 | G4/290*595*46mm | 块 | 6 |  |  |  |
| 12 | 新风中效袋式过滤器 | F8/287*592*381mm | 块 | 6 |  |  |  |
| 13 | 新风亚高效过滤器 | H10/287*592*292mm | 块 | 2 |  |  |  |
| 14 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| A | 不含税工程小计： |  |  |  |  |  |  |
| B | 税金： |  |  |  |  |  |  |
| （A+B）含税工程总价格： |  |  |  |  |  |  |  |