## Sheet1
报价单
项目名称： | 英德市人民医院消防设施设备零星采购项目
项目范围： | 英德市人民医院（含新城门诊、城南门诊）所属范围
序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 城南门诊负一层水泵房 | 潜水泵 | 个 | 1
2 |  | 继电器 | 个 | 1
3 |  | 交流接触器 | 个 | 1
4 |  | 辅助触头 | 个 | 1
5 |  | 五金配件 | 项 | 1
6 | 新内科楼楼顶电梯机房、风井 | 甲级双开防火门 | ㎡ | 5.29
7 | 新内科楼楼顶电梯机房、风井防火门墙体拆除 | 拆除旧防火门、打墙、清灰 | 套 | 2
8 | 防火门墙体修复 | 墙体水泥修复、贴砖修复美观 | 项 | 1
9 | 手术室家属谈话室 | 甲级单开防火门 | ㎡ | 2.1
10 | 新内科楼天面消火栓流量开关、地下停车场湿式报警阀组 | DN100流量开关 | 套 | 3
11 |  | DN150湿式阀 | 套 | 1
12 |  | 线路检修 | 项 | 1
13 |  | 五金配件 | 项 | 1
14 |  | 继电器 | 个 | 3
15 |  | 管路报警阀 | 个 | 1
16 |  | Y型过滤器 | 个 | 1
17 |  | 警铃报警阀 | 个 | 1
18 |  | DN150管路闸阀（法式） | 个 | 1
19 |  | 延迟器 | 个 | 1
20 |  | 25三通 | 个 | 1
21 | 外科楼、新内科楼 | 防火卷帘电机FJ | 套 | 6
22 |  | 防火卷帘控制箱FJ | 套 | 6
23 |  | 挡烟垂壁控制箱TJ | 套 | 5
24 |  | 防火卷帘链条 | 套 | 6
25 |  | 防火卷帘继电器 | 组 | 11
26 |  | 手动按钮 | 个 | 12
27 | 外科楼天面消防栓稳压泵 | 消防栓稳压泵 | 个 | 1
28 |  | 止回阀60 | 个 | 2
29 |  | 电机底座 | 个 | 1
30 | 康复科 | 应急照明集中电源箱DC36V | 套 | 1
31 | 外科楼南面地上式室外消火栓 | 地面土泥开挖、回填（深度1.5-1.8米） | 项 | 1
32 |  | 地上式室外消火栓（含原管道拆除、开牙） | 套 | 1
33 |  | 花基石维护 | 项 | 1
34 |  | 地上式室外消火栓地基水泥加固 | 项 | 1
35 |  | 卡箍 | 个 | 2
36 |  | 法兰片 | 个 | 1
37 |  | 大红漆 | 桶 | 2
38 |  | 五金配件 | 项 | 1
39 |  | 清运淤泥 | 项 | 1
合计：
项目报价： | 人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 （￥ 元）
报价单位： | （盖章）
联系人及联系方式：
日 期：