英德市人民医院投标文件

消防设施设备零星采购项目

投标单位：                    （盖章）

投 标 须 知

1、招标人：英德市人民医院

2、投标人的资格要求

投标人应具备承担本标项目的资质条件、有资质、有能力、信誉好，具备符合完成相应项目规定所需的企业资质。

- 投标文件接收截至日期：完成商务调研会后现场递交。

- 4、投标书份数

纸质标书正本壹份，每一页纸质资料加盖公章。

5、投标书的密封

投标人应将纸质投标文件密封，在骑缝处和封条上加盖投标人公章。

6、迟交的投标文件

招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

7、投标文件的有效性

7.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

7.1.1投标文件未按照本须知第5条的要求装订、密封和标记的；

7.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章的；

7.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

7.1.4自行更改项目内容的；

7.1.5未按招标文件格式提供投标书的。

8、评标办法

8.1评标小组首先对投标文件的有效性进行符合性评审，对不符合招标文件实质性要求的投标文件不再评审。

8.2 所有有效的投标文件，采用最低价评标法/综合评标法进行评标。

9、中标通知书

中标人确定后，采购部门通知中标单位。

10、价款调整和结算

投标价不能高于最后一轮商务谈判价格，投标价在合同履约期间无论何种原因均不作调整。

采 购 项 目 内 容

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城南门诊负一层水泵房 | 潜水泵 | 个 | 1 |
| 2 |  | 继电器 | 个 | 1 |
| 3 |  | 交流接触器 | 个 | 1 |
| 4 |  | 辅助触头 | 个 | 1 |
| 5 |  | 五金配件 | 项 | 1 |
| 6 | 新内科楼楼顶电梯机房、风井 | 甲级双开防火门 | ㎡ | 5.29 |
| 7 | 新内科楼楼顶电梯机房、风井防火门墙体拆除 | 拆除旧防火门、打墙、清灰 | 套 | 2 |
| 8 | 防火门墙体修复 | 墙体水泥修复、贴砖修复美观 | 项 | 1 |
| 9 | 手术室家属谈话室 | 甲级单开防火门 | ㎡ | 2.1 |
| 10 | 新内科楼天面消火栓流量开关、地下停车场湿式报警阀组 | DN100流量开关 | 套 | 3 |
| 11 |  | DN150湿式阀 | 套 | 1 |
| 12 |  | 线路检修 | 项 | 1 |
| 13 |  | 五金配件 | 项 | 1 |
| 14 |  | 继电器 | 个 | 3 |
| 15 |  | 管路报警阀 | 个 | 1 |
| 16 |  | Y型过滤器 | 个 | 1 |
| 17 |  | 警铃报警阀 | 个 | 1 |
| 18 |  | DN150管路闸阀（法式） | 个 | 1 |
| 19 |  | 延迟器 | 个 | 1 |
| 20 |  | 25三通 | 个 | 1 |
| 21 | 外科楼、新内科楼 | 防火卷帘电机FJ | 套 | 6 |
| 22 |  | 防火卷帘控制箱FJ | 套 | 6 |
| 23 |  | 挡烟垂壁控制箱TJ | 套 | 5 |
| 24 |  | 防火卷帘链条 | 套 | 6 |
| 25 |  | 防火卷帘继电器 | 组 | 11 |
| 26 |  | 手动按钮 | 个 | 12 |
| 27 | 外科楼天面消防栓稳压泵 | 消防栓稳压泵 | 个 | 1 |
| 28 |  | 止回阀60 | 个 | 2 |
| 29 |  | 电机底座 | 个 | 1 |
| 30 | 康复科 | 应急照明集中电源箱DC36V | 套 | 1 |
| 31 | 外科楼南面地上式室外消火栓 | 地面土泥开挖、回填（深度1.5-1.8米） | 项 | 1 |
| 32 |  | 地上式室外消火栓（含原管道拆除、开牙） | 套 | 1 |
| 33 |  | 花基石维护 | 项 | 1 |
| 34 |  | 地上式室外消火栓地基水泥加固 | 项 | 1 |
| 35 |  | 卡箍 | 个 | 2 |
| 36 |  | 法兰片 | 个 | 1 |
| 37 |  | 大红漆 | 桶 | 2 |
| 38 |  | 五金配件 | 项 | 1 |
| 39 |  | 清运淤泥 | 项 | 1 |

- 投 标 书

| 项目 | 英德市人民医院消防设施设备零星采购项目 |
| --- | --- |
| 投标金额：￥ 大写金额： |  |
| 投标单位（盖章）： 法人签章： |  |
| 联 系 人： |  |
| 联系电话： |  |
| 日 期： |  |

- 大写数字：壹（1）、贰（2）、叄（3）、肆（4）、伍（5）、陆（6）、柒（7）、捌（8）、玖（9）、拾（10）