英德市人民医院投标文件

通道安防设置调整采购项目

投标单位：                    （盖章）

投 标 须 知

1、招标人：英德市人民医院

2、投标人的资格要求

投标人应具备承担本标项目的资质条件、有资质、有能力、信誉好，具备符合完成相应项目规定所需的企业资质。

- 投标文件接收截至日期：完成商务调研会后现场递交。

- 4、投标书份数

纸质标书正本壹份，每一页纸质资料加盖公章。

5、投标书的密封

投标人应将纸质投标文件密封，在骑缝处和封条上加盖投标人公章。

6、迟交的投标文件

招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

7、投标文件的有效性

7.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

7.1.1投标文件未按照本须知第5条的要求装订、密封和标记的；

7.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章的；

7.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

7.1.4自行更改项目内容的；

7.1.5未按招标文件格式提供投标书的。

8、评标办法

8.1评标小组首先对投标文件的有效性进行符合性评审，对不符合招标文件实质性要求的投标文件不再评审。

8.2 所有有效的投标文件，采用最低价评标法/综合评标法进行评标。

9、中标通知书

中标人确定后，采购部门通知中标单位。

10、价款调整和结算

投标价不能高于最后一轮商务谈判价格，投标价在合同履约期间无论何种原因均不作调整。

采 购 项 目 内 容

| - 序号 | - 设备名称 | - 设备参数 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 安检机 | ◆ 便携式结构设计， 可配独立操作台。 ◆ 高速并行检测数据的采集。 ◆ 内置多种图像算法处理， 图像可自由变换。 ◆ 具有多功能操作界面。 ◆ 内置 USB 传输 JPG&BMP 格式功能。 ◆ 极低的泄漏射线剂量率， 完全符合国内外健康安全标准。 ◆ 通道尺寸： 500mm(W)x300mm(H) ◆ 外观尺寸： 1880mm(L)x720(W)x1125mm(H) ◆ 穿透力 ： 14mm 钢板 ◆ 传送带速度： 0.25m/s ◆ 最大负载： 100kg(均匀分布) ◆ 工作温度/湿度： 0C ～ +45C/20% ～ 95%(无制冷设备) ◆ 显示器： 19〃液晶显示器 ◆ 电源电压： AC220V(+10% ～ -15%)50+3(Hz) ◆ 单次检查剂量： < 1.0 μGy ◆ 射线束方向： 底照式 | - 1 | - 套 | - 影像中心 |
| - 2 | - 安检门 | 外接电源： AC110V—230V 50/60HZ 功耗： 35W 工作环境： -20℃─45℃ 运输全重： 约 65Kg 外形尺寸： (mm)2230(高) x 830(宽) x580(深) 通道尺寸： (mm)2000(高) x 700(宽) x 500(深) | - 1 | - 台 | - 影像中心 |
| - 3 | - 安装人脸道闸 | - 安装人工及接电、连接监控室（利旧） | - 2 | - 套 | - 影像中心道闸和外科出口 |
| - 4 | - 拆装人脸门禁 | - 安装人工及接电、连接监控室（利旧） | - 2 | - 套 | - 供应室走廊和静配走廊 |
| - 5 | - 修复人脸道闸 | - 厂家调试 | - 4 | - 套 | - 行政楼、儿科门诊、急诊科、新内科住院 |
| - 6 | - 拆装玻璃门 | - 安装人工及接电、连接监控室（利旧） | - 2 | - 套 | - 信息机房旁边的玻璃门和影像中心天桥底下的玻璃门，拆装到指定位置 |

- 投 标 书

| 项目 | 英德市人民医院通道安防设置调整采购项目 |
| --- | --- |
| 投标金额：￥ 大写金额： |  |
| 投标单位（盖章）： 法人签章： |  |
| 联 系 人： |  |
| 联系电话： |  |
| 日 期： |  |

- 大写数字：壹（1）、贰（2）、叄（3）、肆（4）、伍（5）、陆（6）、柒（7）、捌（8）、玖（9）、拾（10）