承诺函

我单位承诺服务期内的工作完全满足以下广东省英德市人民医院的服务项目要求：

- 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》以及国家最新颁布的放射诊疗设备质量控制检测规范和放射防护要求等法规、标准要求，在规定的时间内对医院放射诊疗设备（包括MR）进行检测。检测完成后，应在20个工作日内出具检测报告，并将纸质版报告（至少2份）送达医疗设备处设备科。

- 检测完成后，若有不符合项，应及时向医院反馈，医院完成整改后应及时安排复检，非设备及场所重大整改的，应在复检完成后5个工作日内出具复检报告（复检不得加收费用）。

- 所有设备的检测报告若不能通过广东省或清远市卫生监督部门的审核校验，中标单位应另请有相应资质的检测单位，对无法通过的报告涉及的所有设备进行重新检测，并出具广东省或清远市卫生监督部门认可的检测报告，费用由中标单位承担。

- 如特殊原因无法及时安排医院设备检测的，应提前通知医院，协调安排其他有同等检测资质的单位进行检测，并按照原合同约定费用收费，不可另行加收。

- 如国家相关放射诊疗设备质量控制检测规范和放射防护要求更新，中标单位应提前通知医院，并在相关规定正式实施前完成资质更新或提前安排相应检测，避免医院放射诊疗设备检测时间超出上一年度检测报告有效期。

- 根据医院检测要求分批次安排检测，应能接受周末、节假日、下班时间进行检测。

- 首次检测由中标单位完成，不得做任何形式的分包，不能联合其他单位共同投标。

- 检测期间，应能保护好医院的场地和设备。

- 承诺方（公章）：

2025年XX月 XX日