## Sheet1
报价单
项目名称： | 英德市人民医院常闭式防火门改联动常开门维修整改采购项目
项目范围： | 英德市人民医院内
序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 闭门器 | 负荷（kg）：60-120 立体三维尺寸（mm）：245*45*72.5 立体安装尺寸（mm）：230*19 安防型闭门器 | 15 | 套
2 | 消防模块 | 工作电源：24V，报警方式：点型，工作温度：-10-50℃，要求：符合消防控制主机联动设备型号 | 15 | 个
3 | 常闭门备用电源 | 该模块电源的输入电压分为：18~36V及36~72VDC标准（2：1）宽输入电压范围。输出单电压：50VDC、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等，具有功率密度大，输出功率高 | 15 | 个
4 | 电源底盒 | 国标 | 15 | 个
5 | 镀锌线管 | 国标4分 | 150 | 米
6 | 直接 | 国标 | 46 | 个
7 | RVV2X2.5线缆 | 线芯材质：裸铜线，绝缘材料：阻燃PVC，电阻：符合国标要求，线材规格：3X2.5+1X1.5 | 150 | 米
8 | 安装人工费 | / | 1 | 项
9 | 安全措施费 | 围蔽安全施工 | 1 | 项
项目报价： | 人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 （￥ 元）
报价单位： | （盖章）
联系人及联系方式：
日 期：