英德市人民医院投标文件

常闭式防火门改联动常开门维修整改

采购项目

投标单位：                    （盖章）

投 标 须 知

1、招标人：英德市人民医院

2、投标人的资格要求

投标人应具备承担本标项目的资质条件、有资质、有能力、信誉好，具备符合完成相应项目规定所需的企业资质。

- 投标文件接收截至日期：完成商务调研会后现场递交。

- 4、投标书份数

纸质标书正本壹份，每一页纸质资料加盖公章。

5、投标书的密封

投标人应将纸质投标文件密封，在骑缝处和封条上加盖投标人公章。

6、迟交的投标文件

招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

7、投标文件的有效性

7.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

7.1.1投标文件未按照本须知第5条的要求装订、密封和标记的；

7.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章的；

7.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

7.1.4自行更改项目内容的；

7.1.5未按招标文件格式提供投标书的。

8、评标办法

8.1评标小组首先对投标文件的有效性进行符合性评审，对不符合招标文件实质性要求的投标文件不再评审。

8.2 所有有效的投标文件，采用最低价评标法/综合评标法进行评标。

9、中标通知书

中标人确定后，采购部门通知中标单位。

10、价款调整和结算

投标价不能高于最后一轮商务谈判价格，投标价在合同履约期间无论何种原因均不作调整。

采 购 项 目 内 容

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闭门器 | 负荷（kg）：60-120 立体三维尺寸（mm）：245*45*72.5 立体安装尺寸（mm）：230*19 安防型闭门器 | 15 | 套 |  |
| 2 | 消防模块 | 工作电源：24V，报警方式：点型，工作温度：-10-50℃，要求：符合消防控制主机联动设备型号 | 15 | 个 |  |
| 3 | 常闭门备用电源 | 该模块电源的输入电压分为：18~36V及36~72VDC标准（2：1）宽输入电压范围。输出单电压：50VDC、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等，具有功率密度大，输出功率高 | 15 | 个 |  |
| 4 | 电源底盒 | 国标 | 15 | 个 |  |
| 5 | 镀锌线管 | 国标4分 | 150 | 米 |  |
| 6 | 直接 | 国标 | 46 | 个 |  |
| 7 | RVV2X2.5线缆 | 线芯材质：裸铜线，绝缘材料：阻燃PVC，电阻：符合国标要求，线材规格：3X2.5+1X1.5 | 150 | 米 |  |
| 8 | 安装人工费 | / | 1 | 项 |  |
| 9 | 安全措施费 | 围蔽安全施工 | 1 | 项 |  |

- 投 标 书

| 项目 | 英德市人民医院消防设施设备零星采购项目 |
| --- | --- |
| 投标金额：￥ 大写金额： |  |
| 投标单位（盖章）： 法人签章： |  |
| 联 系 人： |  |
| 联系电话： |  |
| 日 期： |  |

- 大写数字：壹（1）、贰（2）、叄（3）、肆（4）、伍（5）、陆（6）、柒（7）、捌（8）、玖（9）、拾（10）