| 附件3:广东省英德市人民医院消防设施维保配件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 项目名称、规格型号 |  | 单位 | 数量 |  | 生产厂家 | 备注 |
| 水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镀锌钢管 |  | m |  |  | 1.规格：DN200 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  |  |  | 镀锌钢管 |  | m |  |  | 1.规格：DN150 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  |  |  | 镀锌钢管 |  | m |  |  | 1.规格：DN100 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  |  |  | 镀锌钢管 |  | m |  |  | 1.规格：DN80 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  |  |  | 镀锌钢管 |  | m |  |  | 1.规格：DN65 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  |  |  | 镀锌钢管 |  | m |  |  | 1.规格：DN50 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  |  |  | 镀锌钢管 |  | m |  |  | 1.规格：DN40 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  |  |  | 镀锌钢管 |  | m |  |  | 1.规格：DN32 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  |  |  | 镀锌钢管 |  | m |  |  | 1.规格：DN25 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  |  |  | 管道支架制作安装 |  | 套 |  |  | 1.采用角钢40*40*3 2.管道支架约3.7kg/个 3.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  |  |  | U型码拉爆 |  | 个 |  |  | 1.U型码拉爆 2.南粤/荣钢/华岐 |  |
|  |  |  | 压力开关 |  | 个 |  |  | 1.厂家：福建本兴/温州高标 |  |
|  |  |  | 继电器 |  | 个 |  |  | 1.厂家：正泰/施耐德 |  |
|  |  |  | 12V电源 |  | 台 |  |  | 1.厂家：正泰/施耐德 |  |
|  |  |  | 24V电源 |  | 台 |  |  | 1.厂家：正泰/施耐德 |  |
|  |  |  | 自动排气阀 |  | 个 |  |  | 1.DN25 2.厂家：埃美柯/上海良工 |  |
|  |  |  | 水喷头 |  | 个 |  |  | 1.厂家：恒盾/平安 |  |
|  |  |  | 试验栓 |  | 套 |  |  | 1.厂家：才安/恒盾/平安 |  |
|  |  |  | 浮球水位控制开关 |  | 个 |  |  | 1.浮球水位控制开关 2.厂家：正泰/施耐德/宏事达 |  |
|  |  |  | 生料带 |  | 个 |  |  | 1.厂家：卫星/永煌 |  |
|  |  |  | 液态胶水 |  | 瓶 |  |  | 1.厂家：力泰/航泰 |  |
|  |  |  | 麻丝 |  | 个 |  |  | 1.厂家：卫星/永煌 |  |
|  |  |  | 防锈沥青漆20L |  | 桶 |  |  | 1.厂家：冠牌/金鑫 |  |
|  |  |  | 油性大红油漆20L |  | 桶 |  |  | 1.厂家：立邦/大桥 |  |
|  |  |  | 天那水20L |  | 桶 |  |  | 1.厂家：青竹/千桥 |  |
|  |  |  | 防火漆20L |  | 桶 |  |  | 1.厂家：恒盾/上海良工 |  |
|  |  |  | 隐蔽式喷淋头 |  | 个 |  |  | 1.厂家：桂安/恒盾 |  |
|  |  |  | 侧边型喷淋头 |  | 个 |  |  | 1.厂家：桂安/恒盾 |  |
|  |  |  | 4*4mm角铁 |  | m |  |  | 1.粤钢/佛山西东 |  |
|  |  |  | 3*3mm角铁 |  | m |  |  | 1.粤钢/佛山西东 |  |
|  |  |  | 消声止回阀 |  | 个 |  |  | 1.DN100 2.厂家：福建本兴/上海良工 |  |
|  |  |  | 消声止回阀 |  | 个 |  |  | 1.DN80 2.厂家：恒盾/上海良工 |  |
|  |  |  | 可曲挠橡胶接头 |  | 个 |  |  | 1.DN80 2.厂家：恒盾/上海良工 |  |
|  |  |  | 压力仪表 |  | 台 |  |  | 1.厂家：江月/恒盾 |  |
|  |  |  | 环型缓冲管 |  | 条 |  |  | 1.厂家：福建本兴/上海 良工 |  |
|  |  |  | 水力警铃 |  | 个 |  |  | 1.厂家：桂安/平安 |  |
|  |  |  | 闸阀 |  | 个 |  |  | 1.DN80 2.厂家：福建本兴/上海良工 |  |
|  |  |  | 闸阀 |  | 个 |  |  | 1.DN65 2.厂家：福建本兴/上海良工 |  |
|  |  |  | 铜闸阀 |  | 个 |  |  | 1.DN20 2.厂家：福建本兴/上海良工 |  |
|  |  |  | 铜闸阀 |  | 个 |  |  | 1.DN25 2.厂家：福建本兴/上海良工 |  |
|  |  |  | 弯头丝接牙(水管配件) |  | 个 |  |  | 1.DN80 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 弯头丝接牙(水管配件) |  | 个 |  |  | 1.DN65 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 弯头丝接牙(水管配件) |  | 个 |  |  | 1.DN50 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 弯头丝接牙(水管配件) |  | 个 |  |  | 1.DN40 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 弯头丝接牙(水管配件) |  | 个 |  |  | 1.DN32 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 弯头丝接牙(水管配件) |  | 个 |  |  | 1.DN25 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 内牙直通丝接牙(水管配 件 ) |  | 个 |  |  | 1.DN80 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 内牙直通丝接牙(水管配 件 ) |  | 个 |  |  | 1.DN65 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 内牙直通丝接牙(水管配 件 ) |  | 个 |  |  | 1.DN50 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 内牙直通丝接牙(水管配 件 ) |  | 个 |  |  | 1.DN40 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 内牙直通丝接牙(水管配 件 ) |  | 个 |  |  | 1.DN32 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 内牙直通丝接牙(水管配 件 ) |  | 个 |  |  | 1.DN25 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 外牙直通丝接牙(水管配 件 ) |  | 个 |  |  | 1.DN80 2.厂家：闵安/江西赣玛捷威 |  |
|  |  |  | 外牙直通丝接牙(水管配 件 ) |  | 个 |  |  | 1.DN65 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 外牙直通丝接牙(水管配 件 ) |  | 个 |  |  | 1.DN50 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 外牙直通丝接牙(水管配 件 ) |  | 个 |  |  | 1.DN40 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 外牙直通丝接牙(水管配 件 ) |  | 个 |  |  | 1.DN32 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 外牙直通丝接牙(水管配 件 ) |  | 个 |  |  | 1.DN25 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 卡箍三通 |  | 套 |  |  | 1.DN15C 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 卡箍三通 |  | 套 |  |  | 1.DN10C 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 卡箍三通 |  | 套 |  |  | 1.DN80 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 卡箍三通 |  | 套 |  |  | 1.DN65 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 卡箍 |  | 套 |  |  | 1.DN200 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 卡箍 |  | 套 |  |  | 1.DN150 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 卡箍 |  | 套 |  |  | 1.DN100 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 卡箍 |  | 套 |  |  | 1.DN80 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 卡箍 |  | 套 |  |  | 1.DN65 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 三通丝接牙(水管配件) |  | 个 |  |  | 1.DN80 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 三通丝接牙(水管配件) |  | 个 |  |  | 1.DN65 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 三通丝接牙(水管配件) |  | 个 |  |  | 1.DN50 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 三通丝接牙(水管配件) |  | 个 |  |  | 1.DN40 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 三通丝接牙(水管配件) |  | 个 |  |  | 1.DN32 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  | 三通丝接牙(水管配件) |  | 个 |  |  | 1.DN25 2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模块接线箱 |  | 个 |  |  | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  |  |  | 楼层显示盘 |  | 台 |  |  | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  |  |  | 编码型智能感烟探测器 |  | 台 |  |  | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  |  |  | 编码型智能感温探测器 |  | 台 |  |  | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  |  |  | 单输入/出模块 |  | 个 |  |  | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  |  |  | 消防对讲电话 |  | 部 |  |  | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  |  |  | 手动报警按钮 |  | 个 |  |  | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  |  |  | 声光报警器 |  | 个 |  |  | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  |  |  | 消防疏散警铃 |  | 个 |  |  | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  |  |  | 消防广播(扬声器) |  | 个 |  |  | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  |  |  | 电气配管G20 |  | m |  |  | 1.G20 2.厂家：联塑/宏际 |  |
|  |  |  | 镀锌线管DN25 |  | m |  |  | 1.DN25 2.厂家：联塑/珠江 |  |
|  |  |  | 镀锌线管DN50 |  | m |  |  | 1.DN50 2.厂家：联塑/珠江 |  |
|  |  |  | 镀锌铁线槽50*50mm |  | m |  |  | 1.厂家：联塑/珠江 |  |
|  |  |  | 镀锌铁线槽200*100mm |  | m |  |  | 1.厂家：联塑/珠江 |  |
|  |  |  | 管内穿线ZR-RVVP-2× 1.5mm2 |  | m |  |  | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  |  |  | 管内穿线ZR-RVVP-2× 2.5mm2 |  | m |  |  | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  |  |  | 管内穿线ZR-RVS-1.5mm2 |  | m |  |  | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  |  |  | 管内穿线 ZR-RVS-2.5mm2 |  | m |  |  | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  |  |  | 管内穿线ZR-RVS-4mm2 |  | m |  |  | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  |  |  | 管内穿线ZR-RVS-6mm2 |  | m |  |  | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  |  |  | 管内穿线ZR-BV-8mm2 |  | m |  |  | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  |  |  | 管内穿线ZR-BV-10mm2 |  | m |  |  | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  |  |  | 管内穿线ZR-BV-16mm2 |  | m |  |  | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  |  |  | 防雷浪涌器(220) |  | 个 |  |  | 1.厂家：正泰/施耐德/宏事达 |  |
|  |  |  | 防雷浪涌器(380) |  | 个 |  |  | 1.厂家：正泰/施耐德/宏事达 |  |
|  |  |  | 热敏打印纸 |  | 卷 |  |  | 1.厂家：得力/亚太森博 |  |
| 防排烟水泵系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟风管(镀锌风管 |  |  | m2 |  |  | 厂家：广州贵庭/上虞广通/广州羊城 |  |  |
|  | 防火阀 |  |  | 个 |  |  | 1.70℃ 1000×500 2.厂家：广州贵庭/上虞 广通/广州羊城 |  |  |
|  | 双层百叶风口 |  |  | 个 |  |  | 1.900×900 2.厂家：广州贵庭/上虞 广通/广州羊城 |  |  |
| 气体灭火、防火门、灭火器等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 七氟丙烷气体灭火剂 |  | KG |  |  |  | 1.厂家：鼎迅消防/广东 振兴 |  |  |
|  |  | 放气勿入灯 |  | 台 |  |  |  | 1.厂家：深圳赋安/三江 |  |  |
|  |  | 气体声光警报器 |  | 个 |  |  |  | 1.厂家：深圳赋安/三江 |  |  |
|  |  | 气体急停按钮 |  | 个 |  |  |  | 1.厂家：深圳赋安/三江 |  |  |
|  |  | 消防卷帘手动控制按钮 |  | 个 |  |  |  | 1.厂家：广东振兴/南粤 |  |  |
|  |  | 消防水带 |  | 条 |  |  |  | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  |  |
|  |  | 消防水枪 |  | 条 |  |  |  | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  |  |
|  |  | 消火栓头 |  | 个 |  |  |  | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  |  |
|  |  | 智能空气开关 |  | 个 |  |  |  | 1.厂家：正泰/施耐德 |  |  |
|  |  | 消火栓专用橡胶封圈 |  | 个 |  |  |  | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  |  |
|  |  | 消火栓柜 |  | 条 |  |  |  | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  |  |
|  |  | 消火栓柜门(含门把手不 锈钢) |  | 扇 |  |  |  | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  |  |
|  |  | 消防卷盘 |  | 套 |  |  |  | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  |  |
|  |  | 消防卷盘枪口 |  | 个 |  |  |  | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  |  |
|  |  | 演练烟雾弹 |  | 个 |  |  |  | 1.厂家：棠强 |  |  |
|  |  | 应急灯 |  | 盏 |  |  |  | 1.厂家：敏华/平安 |  |  |
|  |  | 指示牌 |  | 盏 |  |  |  | 1.厂家；敏华/平安 |  |  |
|  |  | 嵌入墙式指示牌 |  | 盏 |  |  |  | 1.厂家；敏华/平安 |  |  |
|  |  | 防毒面具 |  | 个 |  |  |  | 1.厂家：同安/平安 |  |  |
|  |  | 4Kg灭火器 |  | 具 |  |  |  | 1.厂家：联塑/平安/东江 |  |  |
|  |  | 3KgCO2灭火器 |  | 具 |  |  |  | 1.厂家：联塑/平安/东江 |  |  |
|  |  | 不锈钢灭火器悬挂架 |  | 具 |  |  |  | 1.厂家：联塑/平安/东江 |  |  |
|  |  | CO2灭火器手套 |  | 双 |  |  |  | 1.厂家：联塑/平安/东江 |  |  |
|  |  | 防火门锁芯 |  | 套 |  |  |  | 1.厂家：广东振兴/南粤 |  |  |
|  |  | 防火门把手 |  | 套 |  |  |  | 1.厂家：广东振兴/南粤 |  |  |
|  |  | 防火门不锈钢合页(门 铰 ) |  | 套 |  |  |  | 1.厂家：广东振兴/南粤 |  |  |
|  |  | 防火门不锈钢锁 |  | 套 |  |  |  | 1.厂家：广东振兴/南粤 |  |  |
|  |  | 防火门闭门器 |  | 套 |  |  |  | 1.厂家：广东振兴/南粤 |  |  |
|  |  | 防火门天地锁栓 |  | 套 |  |  |  | 1.厂家：广东振兴/南粤 |  |  |
|  |  | 防火门电磁闭门器 |  | 套 |  |  |  | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  |  |
|  |  | 防火门电磁释放器 |  | 套 |  |  |  | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  |  |
|  |  | 插排面板+底盒 |  | 个 |  |  |  | 1.厂家：正泰/施耐德 |  |  |
|  |  | 按钮开关(自锁) |  | 个 |  |  |  | 1.厂家：正泰/施耐德 |  |  |
|  |  | 计时继电器 |  | 台 |  |  |  | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  |  |

说明：以上目录中各项适用于现有消防设施出现故障需要维修更换时，维保公司免费维修更换，更换的配件必须为原厂配件，属于维保项目范围内。