- 报价函

- 一、项目报价

| 项目 |  | 太阳能热水系统维保项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（含税）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： 法人签章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大小写对应表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 壹 | 贰 |  | 叁 | 肆 | 伍 | 陆 | 柒 | 捌 | 玖 | 拾 |

- 二、配件报价

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 最高限价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水机组 | 5匹百什特 | ￥11,870.00 |  |
| 2 | 热水机组 | 10匹百什特 | ￥24,980.00 |  |
| 3 | 压缩机 | 5匹谷轮 | ￥2,640.00 |  |
| 4 | 压缩机 | 6匹三洋 | ￥2,650.00 |  |
| 5 | 电路板 |  | ￥940.00 |  |
| 6 | 双模块电路板 | 10匹 | ￥1,660.00 |  |
| 7 | 控制器 | BF-96B 型 | ￥435.00 |  |
| 8 | 温差器 | LC-215B+ | ￥427.00 |  |
| 9 | 雪种 | 金典22" | ￥550.00 |  |
| 10 | 立体式热交换器 | 5匹 | ￥1,187.00 |  |
| 11 | 热交换器 |  | ￥1,405.00 |  |
| 12 | 风机 | 5匹 | ￥902.00 |  |
| 13 | 风机 | 10匹 | ￥1,187.00 |  |
| 14 | 风机 | 24匹 | ￥2,372.00 |  |
| 15 | 风叶 | 5匹 | ￥380.00 |  |
| 16 | 风叶 | 10匹 | ￥645.00 |  |
| 17 | 风叶 | 24匹 | ￥950.00 |  |
| 18 | 热泵循环泵 | 威乐 PUN-201EH | ￥997.00 |  |
| 19 | 热水循环泵 | 威乐 PH-102EH | ￥1,400.00 |  |
| 20 | 热水循环泵 | 威乐 PH-256EH | ￥1,990.00 |  |
| 21 | 热水循环泵 | 威乐 PH-257EH | ￥1,710.00 |  |
| 22 | 热水循环泵 | 威乐 PH-2201QH | ￥4,080.00 |  |
| 23 | 热水供应泵 | 威乐 PH-1501QH | ￥4,840.00 |  |
| 24 | 太阳能循环泵 | 威乐 PH-751QH | ￥2,232.00 |  |
| 25 | 供水泵 | 威乐 PH-150EH | ￥1,377.00 |  |
| 26 | 回水泵 | IGR50-163B | ￥4,997.00 |  |
| 27 | 热水供应管道泵 | GDR40-20 | ￥2,460.00 |  |
| 28 | 管道泵 | GDR25-20 | ￥2,403.00 |  |
| 29 | 管道泵 | GDR40-30 | ￥2,860.00 |  |
| 30 | 离心泵 | IGR50-1608 | ￥4,080.00 |  |
| 31 | 连接软管 | 100 " | ￥418.00 |  |
| 32 | 连接软管 | 40 " | ￥313.00 |  |
| 33 | 四通阀 | 5匹 | ￥570.00 |  |
| 34 | 四通阀 | 10匹 | ￥960.00 |  |
| 35 | 四通阀 | 24匹 | ￥1,377.00 |  |
| 36 | 散热风扇 | YDK-139-250-6 | ￥550.00 |  |
| 37 | 电磁阀 | 32 " | ￥332.00 |  |
| 38 | 电磁阀 | 80N | ￥712.00 |  |
| 39 | 定时器 |  | ￥266.00 |  |
| 40 | 补水电磁阀 | 50 " | ￥617.00 |  |
| 41 | 太阳能集热板 | 2000*1000*80 | ￥1,092.00 |  |
| 42 | 电源 | 12V25A | ￥256.00 |  |
| 43 | 混水阀 |  | ￥380.00 |  |