## 洗衣房设备搬迁安装调试项目：

包括但不限于：

| 序号 | 产品名称 | 产品规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5cm机垫 | 20*20cm | 70 | 块 |  |  |  |
| 2 | PPR热水管 |  | 40 | 米 |  |  | 75” |
| 3 | 电缆 | 4*2.5 | 100 | 米 |  |  |  |
| 4 | 排水管 | 315 | 8 | 条 |  |  |  |
| 5 | 弯头 | 315 | 15 | 个 |  |  |  |
| 6 | 工业排气扇 | 1.2*1.2m | 3 | 台 |  |  | 0.75KW |
| 7 | 叉车、吊机、搬装费 |  | 1 | 项 |  |  | 2台叉车、1台吊机 |
| 8 | 耗材费 |  | 1 | 项 |  |  | 含电箱、开关、水件、管码等 |
| 9 | 人工费 |  | 1 | 项 |  |  | 拆搬、叉车、吊机、安装、调试费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计优惠价人民币：大写： 元整，小写：￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：工期10天； 共有4台100KG、1台50KG洗衣机、4台小洗衣机；4台100KG、1台50KG烘干机； 2台叉车和1台吊机同时进行使用，共需要进行两次使用工作。 |  |  |  |  |  |  |  |