- 电生理治疗系统项目主要功能及配置要求（包含但不限于，可优于）

适用于泌尿外科，治疗慢性前列腺炎、性功能障碍、排尿障碍、围手术期康复等男科常见病;

电刺激通道数量：≥6个，可同时输出≥3种机理治疗，同时治疗不少于12个部位。

预置治疗程序数量：软件预置治疗程序数量≥25个，整体治疗方案数量≥46个。

电生理参数数量：包含≥5大类、≥28小类等不同组织的电生理参数≥1600个。

同步输出能力：可同时实现3类治疗方案、28种以上治疗参数同步协同输出。

刺激电流（幅度）：0-99.5mA（负载电阻1000Ω），步进0.5mA。

脉冲频率：1-400Hz。

脉冲宽度：50-1000μs。

治疗时间：1-60分钟，步进1min，自动关机功能。

输出电流类型：双相脉冲电流。

恒流负载：最高可达1000Ω。

无线通信：低功耗蓝牙。

移动应用功能：适配移动终端应用软件，支持电刺激强度控制、操作示意图、评估等。