## Sheet1
报价单
项目名称： | 英德市人民医院门急诊安防设施设备采购项目
项目范围： | 英德市人民医院内
序号 | 科室 | 采购项目 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 急诊科 | 新增有线一键报警器 | DS-1T720N标准86面板 | 9 | 个
2 |  | 报警按钮线路 | 六类网线 | 300 | 米
3 |  | 线路套管PVC | 4 | 300 | 米
4 |  | poe交换机 | 8口 | 1 | 个
5 |  | 人工辅材 | / | 1 | 项
6 | 综合门诊 | DS-1T710H-W(S)，无线紧急按钮 | 63.8*63.8*17.9mm | 39 | 个
7 |  | DS-PM-RSWR无线报警模块 | 无线RS485模块 | 5 | 个
8 |  | DS-PMA-CMKT-4G网络模块 | 支持4G上报+电话+短信 | 1 | 个
9 |  | DS-19A08-01BN，报警主机 | 370H*320W*86D | 1 | 个
10 |  | DS-PK-LRT(433MHz)编程键盘 | 164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高） | 2 | 个
11 |  | 辅材电线线管 | / | 1 | 项
12 | 眼科 | DS-1T710H-W(S)，无线紧急按钮 | 63.8*63.8*17.9mm | 3 | 个
合 计（元）
项目报价： | 人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 （￥ 元）
报价单位： | （盖章）
联系人及联系方式：
日 期：
说明： 1.本项目报价为一价全包，即专利、运输、票税、安装、调试等均包含在内，采购方不另行支付其他费用。 2.需注明提供报价产品的品牌型号规格。 3.提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。 4.提供质保承诺，保证在质保期内提供售后服务。