## Sheet1
报价单
项目名称： | 英德市人民医院新内科楼消防设施设备维修采购项目
项目范围： | 英德市人民医院内
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | 回路卡主板 | ZB-9300 | 1 | 块 |  | 新内科大楼泛海三江，含更换和安装
2 | 更换多线控制盘 | DX-08 | 11 | 块 |  | 新内科大楼泛海三江，含更换和安装
3 | 总线控制盘 | ZX32 | 1 | 块 |  | 新内科大楼泛海三江，含更换和安装
4 | 更换新内科楼17层排烟风机控制电箱 | 15KW风机双电源 | 1 | 套 |  | 新内科大楼380V三厢电一套
5 | 喷淋泵电柜组 | IP55机械应急双电源 | 1 | 套 |  | 新内科大楼水泵房智能变频电柜
6 | 厂家调试 | / | 1 | 项 |  | /
7 | 喷头(下喷) |  | 7 | 套 |  | 宿舍区雨棚增加喷淋,包安装
8 | 弯头 |  | 12 | 个
9 | 三通 |  | 8 | 个
10 | 直丝 |  | 12 | 个
11 | 转接头 |  | 10 | 个
12 | 直通 | Ø25 | 8 | 个
13 | 铜闸阀 | Ø65 | 2 | 个
14 | 三通 | Ø110 | 3 | 个
15 | 25镀锌水管 |  | 75 | 米
16 | 补丝 |  | 1 | 个
17 | 110卡箍 |  | 2 | 个
18 | 转换头 | Ø110 | 1 | 个
合 计
项目总报价： | 人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ 元）
报价单位： | （盖章）
联系人及联系方式：
日 期：
说明： 1.本项目报价为一价全包，即专利、运输、票税、安装、调试等均包含在内，采购方不另行支付其他费用。 2.需注明提供报价产品的品牌型号规格。 3.提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。 4.提供质保承诺，保证在质保期内提供售后服务。