英德市人民医院投标文件

新内科楼消防设施设备维修采购项目
投标单位：                    （盖章） 

投 标 须 知

1、招标人：英德市人民医院    

2、投标人的资格要求

投标人应具备承担本标项目的资质条件、有资质、有能力、信誉好，具备符合完成相应项目规定所需的企业资质。

投标文件接收截至日期：完成商务调研会后现场递交。

4、投标书份数

纸质标书正本壹份，每一页纸质资料加盖公章。 

5、投标书的密封

投标人应将纸质投标文件密封，在骑缝处和封条上加盖投标人公章。

6、迟交的投标文件

招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

7、投标文件的有效性

7.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

7.1.1投标文件未按照本须知第5条的要求装订、密封和标记的；

7.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章的；

7.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

7.1.4自行更改项目内容的；

7.1.5未按招标文件格式提供投标书的。

8、评标办法

8.1评标小组首先对投标文件的有效性进行符合性评审，对不符合招标文件实质性要求的投标文件不再评审。

8.2 所有有效的投标文件，采用最低价评标法/综合评标法进行评标。

9、中标通知书

中标人确定后，采购部门通知中标单位。

10、价款调整和结算

投标价不能高于最后一轮商务谈判价格，投标价在合同履约期间无论何种原因均不作调整。

采 购 项 目 内 容

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	回路卡主板
	ZB-9300
	1
	块
	新内科大楼泛海三江，含更换和安装

	2
	更换多线控制盘
	DX-08
	11
	块
	新内科大楼泛海三江，含更换和安装

	3
	总线控制盘
	ZX32
	1
	块
	新内科大楼泛海三江，含更换和安装

	4
	更换新内科楼17层排烟风机控制电箱
	15KW风机双电源
	1
	套
	新内科大楼380V三厢电一套

	5
	喷淋泵电柜组
	IP55机械应急双电源
	1
	套
	新内科大楼水泵房智能变频电柜

	6
	厂家调试
	/
	1
	项
	/

	7
	喷头(下喷)
	
	7
	套
	宿舍区雨棚增加喷淋,包安装

	8
	弯头
	
	12
	个
	

	9
	三通
	
	8
	个
	

	10
	直丝
	
	12
	个
	

	11
	转接头
	
	10
	个
	

	12
	直通
	Ø25
	8
	个
	

	13
	铜闸阀
	Ø65
	2
	个
	

	14
	三通
	Ø110
	3
	个
	

	15
	25镀锌水管
	
	75
	米
	

	16
	补丝
	
	1
	个
	

	17
	110卡箍
	
	2
	个
	

	18
	转换头
	Ø110
	1
	个
	


投 标 书

	项目
	英德市人民医院新内科楼消防设施设备维修采购项目

	投标金额：￥

大写金额：

	投标单位（盖章）：                     法人签章：



	联 系 人：                    

	联系电话：

	日    期：


大写数字：壹（1）、贰（2）、叄（3）、肆（4）、伍（5）、陆（6）、柒（7）、捌（8）、玖（9）、拾（10）



