## Sheet1
报价单
项目名称： | 英德市人民医院新内科楼消防设施设备维修采购项目
项目范围： | 英德市人民医院内
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | 回路卡主板 | ZB-9300 | 1 | 块 |  | 新内科大楼泛海三江，含更换和安装
2 | 更换多线控制盘 | DX-08 | 11 | 块 |  | 新内科大楼泛海三江，含更换和安装
3 | 总线控制盘 | ZX32 | 1 | 块 |  | 新内科大楼泛海三江，含更换和安装
4 | 更换新内科楼17层排烟风机控制电箱 | 15KW风机双电源 | 1 | 套 |  | 新内科大楼380V三厢电一套
5 | 喷淋泵电柜组 | IP55机械应急双电源 | 1 | 套 |  | 新内科大楼水泵房智能变频电柜
6 | 厂家调试 | / | 1 | 项 |  | /
合 计
项目总报价： | 人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ 元）
报价单位： | （盖章）
联系人及联系方式：
日 期：
说明： 1.本项目报价为一价全包，即专利、运输、票税、安装、调试等均包含在内，采购方不另行支付其他费用。 2.需注明提供报价产品的品牌型号规格。 3.提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。 4.提供质保承诺，保证在质保期内提供售后服务。