
报价函
一、项目报价
	项目
	新内科楼配电房应急电源接入点安装及配电房设备维修项目

	报价总价（含税）：¥

        

	大写金额： 

  

	投标单位（盖章）：                     法人签章：



	联系人：                  

	联系电话：

	日    期：


分项报价

	序号
	项目名称
	材料名称
	单位
	数量
	人工费
	材料费机械费
	备注

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	1
	新内科楼配电房应急电源接入点安装
	BVV-185平方
	米
	72
	
	
	
	
	新亚

	
	
	BVV-120平方
	米
	72
	
	
	
	
	新亚

	
	
	BVV-95平方
	个
	58
	
	
	
	
	新亚

	
	
	800A快接柜
	套
	1
	
	
	
	
	不锈钢柜体正泰原件

	
	
	630A快接柜
	套
	1
	
	
	
	
	不锈钢柜体正泰原件

	
	
	桥架100*200
	米
	40
	
	
	
	
	

	
	
	185线鼻
	个
	6
	
	
	
	
	

	
	
	120线鼻
	个
	6
	
	
	
	
	

	
	
	95线鼻
	个
	4
	
	
	
	
	

	2
	外科楼低压配电房设备维修
	指示灯
	个
	210
	
	
	
	
	德力西，正泰

	
	
	变压器扇热风机
	套
	18
	
	
	
	
	

	
	
	电容器40KVA
	个
	2
	
	
	
	
	德力西

	3
	新内科楼高压G07柜继保装置更换
	高压微机控制器
	个
	1
	
	
	
	
	珠海瑞捷

	4
	旧电房低压配电室1D2补偿柜维修
	电容复合开关
	个
	1
	
	
	
	
	指明ZMFK-60-380

	
	
	无功补偿器控制器
	个
	1
	
	
	
	
	指明JKWD5

	
	
	熔芯63A
	个
	11
	
	
	
	
	

	5
	10kv甲乙线外线3个分接箱护栏更换
	分接箱护栏
	套
	3
	
	
	
	
	

	6
	
	辅件
	项
	1
	
	
	
	
	

	7
	
	人员保险
	人
	6
	
	
	
	
	

	8
	
	安措费
	项
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	综合管理*6%
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	税费(A+B)*10%
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	工程总价(A+B+C)
	
	
	
	
	
	
	


