血透室水处理机更换耗材一批项目
包括但不限于以下内容：
	名称
	厂家型号
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1号纯水机ME4-2000

	石英砂滤料
	武汉启诚水处理专用

	1桶
	
	

	活性炭滤料
	武汉启诚水处理专用

	1桶
	
	

	软化树脂滤料
	武汉启诚水处理专用

	1桶
	
	

	前置保安滤芯
	20寸5μ
	5支
	
	

	RO反渗透膜
	海德能8040
	3支
	
	

	2号纯水机ME4-2000

	石英砂滤料
	武汉启诚水处理专用

	1桶
	
	

	活性炭滤料
	武汉启诚水处理专用

	1桶
	
	

	软化树脂滤料
	武汉启诚水处理专用

	1桶
	
	

	前置保安滤芯
	20寸5μ
	5支
	
	

	RO反渗透膜
	海德能8040
	3支
	
	

	更换人工费用
	包含安装调试
	1项
	
	

	
	


包含维修安装更换全部耗材及相对应消毒服务项目。

验收标准以产水水质，及产水量达标为准。
质保一年。

