
报价函
项目报价
	项目
	英德市人民医院全院空调及层流净化维保项目

	报价总价（含税）：¥

        

	大写金额： 

  

	投标单位（盖章）：                     法人签章：



	联系人：   

                 

	联系电话：




普通空调移拆装机项目
1、项目目录
	规格（匹数）
	1P~1.5P
	2P
	3P
	5P

	连接管加长单价
	85元/米
	110元/米
	120元/米
	150元/米

	304不锈钢支架（材料厚度≥2mm,带两条横杠）单价
	90元/副
	170元/副
	290元/副

	拆除旧机单价
	120元/台
	150元/台

	安装旧机单价
	120元/台
	150元/台
	180元/台
	250元/台

	移装旧机（含拆、装搬运）
	200元/台
	250元/台


2、说明：
①以上各项单价为最高限价；

②目录中拆、装、移机已包含补加冷媒及其他费用；
③“连接管”包含冷媒管（铜制管）、高低压管路、排水管、保温套、电源连接线、信号线、焊接、缠带、添加冷媒等，按实际使用数量计算 ； 

④“不锈钢支架”包含所需的地脚膨胀螺丝，材质也应为不锈钢；
⑤目录中各项适用于项目维保范围外，采购人有拆、装、移机需求时使用；
⑥结合甲方实际情况，开墙孔、玻璃打孔和高空作业费包含在维保项目总价内，不再另行计算。

报价折扣（统一折扣）：                      
报价单位（盖章）：                          
报价日期：                                  
联系人及电话：                              
