
一、报价函
	项目
	2026年度污水第三方检测项目

	总价（含税）：¥

        

	大写金额： 

  

	报价单位（盖章）：                     法人签章：



	联系人：   

                 

	联系电话：



	大小写对应表

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	壹
	贰
	叁
	肆
	伍
	陆
	柒
	捌
	玖
	拾


分项报价

	检测周期
	检测类别
	排放口
	检测项目
	单项报价
	检测频次

	季度检测
	废气
	污水处理站周界
	甲烷
	
	1次/季

	
	
	
	臭气浓度
	
	1次/季

	
	
	
	氨（氨气）
	
	1次/季

	
	
	
	氯
	
	1次/季

	
	
	
	硫化氢
	
	1次/季

	
	
	发电机废气排放口1
	氮氧化物
	
	1次/年

	
	
	
	二氧化硫
	
	1次/年

	
	
	
	颗粒物
	
	1次/年

	
	
	发电机废气排放口2
	氮氧化物
	
	1次/年

	
	
	
	二氧化硫
	
	1次/年

	
	
	
	颗粒物
	
	1次/年

	
	
	发电机废气排放口3
	氮氧化物
	
	1次/年

	
	
	
	二氧化硫
	
	1次/年

	
	
	
	颗粒物
	
	1次/年

	
	噪声
	院区东面外1m处
	噪声（昼间+夜间）
	
	1次/季

	
	
	院区南面外1m处
	噪声（昼间+夜间）
	
	1次/季

	
	
	院区西面外1m处
	噪声（昼间+夜间）
	
	1次/季

	
	
	院区北面外1m处
	噪声（昼间+夜间）
	
	1次/季

	
	废水
	处理后排放口
	PH值
	
	1次/季

	
	
	
	悬浮物
	
	1次/季

	
	
	
	五日生化需氧量
	
	1次/季

	
	
	
	化学需氧量
	
	1次/季

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	1次/季

	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	
	1次/季

	
	
	
	石油类
	
	1次/季

	
	
	
	动植物油
	
	1次/季

	
	
	
	挥发酚
	
	1次/季

	
	
	
	总氰化物
	
	1次/季

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	1次/季

	周检测
	废水
	处理后排放口
	悬浮物
	
	1次/周

	
	
	
	化学需氧量
	
	1次/周

	致病菌
	废水
	处理后排放口
	粪大肠菌群
	
	1次/月

	
	
	
	沙门氏菌
	
	1次/季

	
	
	
	志贺氏菌
	
	1次/半年

	
	
	预处理排放口
	结核杆菌
	
	1次/季

	
	
	
	沙门氏菌
	
	1次/季

	
	
	
	志贺氏菌
	
	1次/半年


