## Sheet1
报价单
项目名称： |  | 英德市人民医院七氟丙烷气体灭火配套设施维修采购项目
项目范围： |  | 英德市人民医院内
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 所属科室 | 存放位置 | 生产日期 | 生产厂家 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 七氟丙烷 | GQQ-120/2.5/100KG | 1 | 个 | 总务科电工 | (旧电房)高压电房 | 2022-08-01 | 深圳兴安
2 | 七氟丙烷 | GQQ-120/2.5/100KG | 1 | 个 | 总务科电工 | 低压电房 | 2022-08-01 | 深圳兴安
3 | 七氟丙烷 | GQQ-120/2.5/100KG | 1 | 个 | 总务科电工 | 变压器房 | 2022-08-01 | 深圳兴安
4 | 七氟丙烷 | GQQ-150/2.5120KG | 1 | 个 | 总务科电工 | 配电房 | 2022-08-01 | 深圳兴安
5 | 七氟丙烷 | QMP-150/2.5120KG | 1 | 个 | 健康管理中心 | C区、DR室 | 2024-12-01 | 江西金源安
6 | 七氟丙烷 | QMP-150/2.5120KG | 1 | 个 | 健康管理中心 | C区、CT室 | 2022-08-01 | 深圳兴安
7 | 七氟丙烷 | GQQ90/2.5/70KG | 1 | 个 | 网络中心 | 行政楼4楼UPS室 | 2020-09-01 | 鼎汛
8 | 七氟丙烷 | QMP90/2.5DX 70KG | 1 | 个 | 网络中心 | 行政楼4楼设备间 | / | 鼎汛
9 | 七氟丙烷 | GQQ-90/2.5DX80KG | 4 | 个 | 生化免疫实验室 | 综合楼一楼生产间 | 2020-04-01 | 鼎汛
10 | 七氟丙烷 | QMP-90/2.5/75KG | 1 | 个 | 影像中心 | 一楼CT3室 | 2021-07-01 | 兴安
11 | 七氟丙烷 | GQQ-90/2.5XA/70KG | 1 | 个 | 影像中心 | 一楼移动DR室 | 2021-01-01 | 兴安
12 | 七氟丙烷 | GQQ150/2.5XA/100KG | 1 | 个 | 影像中心 | 一楼CT4室 | 2021-01-01 | 兴安
13 | 七氟丙烷 | QMP120/2.5/100KG | 1 | 个 | 影像中心 | 一楼 1室 | 2022-03-01 | 兴安
14 | 七氟丙烷 | QMP-120/2.5/100KG | 1 | 个 | 影像中心 | 一楼2室 | 2022-03-01 | 兴安
15 | 七氟丙烷 | GQQ-120/2.5/100KG | 1 | 个 | 影像中心 | 一楼9室 | 2022-03-01 | 兴安
16 | 七氟丙烷 | QMP-120/2.5/100KG | 1 | 个 | 影像中心 | 一楼3室 | 2022-03-01 | 兴安
17 | 七氟丙烷 | QMP-120/2.5/100KG | 1 | 个 | 影像中心 | 一楼4室 | 2022-03-01 | 兴安
18 | 七氟丙烷 | QMP-120/2.5/100KG | 1 | 个 | 影像中心 | 一楼5室 | 2022-03-01 | 兴安
19 | 七氟丙烷 | QMP-120/2.5/100KG | 1 | 个 | 影像中心 | 一楼10室 | 2022-03-01 | 兴安
20 | 七氟丙烷 | QMP-70/2.5/63KG | 1 | 个 | 影像中心 | 一楼CT1室 | 2022-12-01 | 兴安
21 | 七氟丙烷 | QMP-70/2.5/63KG | 1 | 个 | 新内科楼急诊科 | 一楼未装修控制室 | 2022-03-01 | 惠州大地
22 | 七氟丙烷 | QMP-100/2.5/94KG | 1 | 个 | 新内科楼急诊科 | 一楼未装修控制室 | 2022-03-01 | 惠州大地
23 | 七氟丙烷 | GQQ-40/2.5/40KG | 1 | 个 | 新内科楼氧气机房 | 3楼氧气汇排室 | 2022-04-01 | 惠州大地
24 | 七氟丙烷 | GQQ-40/2.5/40KG | 1 | 个 | 新内科楼氧气机房 | 3楼氧气瓶室 | 2022-04-01 | 惠州大地
25 | 七氟丙烷 | QMP-120/2.5/110KG | 1 | 个 | 新内科楼氧气机房 | 3楼负压机房 | 2022-04-01 | 惠州大地
26 | 七氟丙烷 | GQQ-150/2.5/130KG | 1 | 个 | 新内科楼氧气机房 | 3楼负压机房 | 2022-04-01 | 惠州大地
27 | 七氟丙烷 | QMP150/2.5/122KG | 1 | 个 | 总务科电工 | 外科楼一楼高压电房 | 2022-03-01 | 深圳兴安
28 | 七氟丙烷 | QMP150/2.5/122KG | 1 | 个 | 总务科电工 | 外科楼一楼高压电房 | 2022-03-01 | 深圳兴安
29 | 七氟丙烷 | QMP-120/2.5/100KG | 3 | 个 | 总务科电工 | 外科楼一楼低压电房 | 2017-03-01 | 深圳兴安
30 | 七氟丙烷 | QMP-150/2.5/150KG | 1 | 个 | 总务科电房 | 外科楼一楼低压电房 | 2018-06-01 | 深圳兴安
31 | 七氟丙烷 | QMP-150/2.5/150KG | 1 | 个 | 总务科电工 | 外科楼一楼低压电房 | 2020年 | 深圳兴安
32 | 七氟丙烷 | GQQ-90/2.5/70KG | 2 | 个 | 总务科电工 | 外科楼一楼发电机房 | 2020-09-01 | 鼎汛
33 | 七氟丙烷 | GQQ-120/2.5/102KG | 1 | 个 | 消控室 | 外科楼一楼监控机房 | 2021-01-01 | 正华同安
34 | 七氟丙烷 | GQQ-150/2.5/120KG | 3 | 个 | 网络中心 | 外科楼一楼 | 2024-09-01 | 金源安
35 | 七氟丙烷 | GQQ-150/2.5/120KG | 1 | 个 | 网络中心 | 外科楼一楼配电房 | 2024-09-01 | 金源安
36 | 七氟丙烷 | GQQ-150/2.5/120KG | 1 | 个 | 网络中心 | 外科楼负一层车库UPS室 | 2024-09-01 | 金源安
37 | 七氟丙烷 | GQQ-90/2.5/70KG | 4 | 个 | 氧气机房 | 外科楼5楼 | 2021-09-01 | 深圳兴安
38 | 七氟丙烷 | GQQ-90/2.5/70KG | 1 | 个 | 氧气机房 | 外科楼5楼汇排室 | 2021-09-01 | 深圳兴安
39 | 七氟丙烷 | GQQ-90/2.5/70KG | 1 | 个 | 氧气机房 | 外科楼5楼负压室 | 2021-09-01 | 深圳兴安
40 | 七氟丙烷 | GQQ-90/2.5/70KG | 1 | 个 | 网络中心 | 外科楼3楼计算机机房 | 2020-09-01 | 鼎汛
41 | 七氟丙烷 | GQQ-90/2.5/70KG | 1 | 个 | 网络中心 | 外科楼3楼计算机机房 | 2020-09-01 | 鼎汛
42 | 七氟丙烷 | GQQ-90/2.5/70KG | 1 | 个 | 网络中心 | 外科楼3楼计算机房配电房 | 2020-09-01 | 鼎汛
43 | 七氟丙烷 | GQQ-100/2.5/97KG | 5 | 个 | 总务科电工 | 新内科楼一楼配电房 | 2022-03-01 | 大地
44 | 七氟丙烷 | GQQ-100/2.5/97KG | 1 | 个 | 总务科电工 | 新内科楼一楼配电房 | 2022-03-01 | 大地
45 | 七氟丙烷 | QMP90/2.5/119KG | 2 | 个 | 总务科电工 | 丙线开关楼1楼发电机房 | 2023-11-01 | 福建中旺
46 | 七氟丙烷 | QMP90/2.5/119KG | 2 | 个 | 总务科电工 | 丙线开关楼2楼配电房 | 2023-11-01 | 中旺
47 | 七氟丙烷 | QMP90/2.5/119KG | 2 | 个 | 总务科电工 | 丙线开关楼3楼配电房 | 2023-11-01 | 中旺
48 | 七氟丙烷 | QMP120/2.5/80KG | 2 | 个 | 总务科电工 | 丙线开关楼4楼配电房 | 2023-11-01 | 中旺
49 | 七氟丙烷 | QMP70/2.5/69KG | 1 | 个 | 健康管理中心 | 肿瘤大楼1楼DR室 | 2024-01-01 | 中旺
50 | 七氟丙烷 | QMP120/2.5/104KG | 1 | 个 | 健康管理中心 | 肿瘤大楼1楼CT室 | 2024-01-01 | 中旺
51 | 七氟丙烷 | QMP70/2.5/74KG | 1 | 个 | 120急救 | 新内科楼16楼机房 | 2022-08-01 | 广州高旺
52 | 七氟丙烷 | GQQ-100/2.5/83KG | 1 | 个 | 120急救 | 新内科楼16楼档案室 | 2022-03-01 | 大地
53 | 七氟丙烷 | QMP150/2.5/132KG | 1 | 个 | 网络中心 | 新内科楼16楼机房 | 2022-03-01 | 大地
54 | 七氟丙烷 | GQQ-120/2.5/120KG | 1 | 个 | 肿瘤科 | 肿瘤大楼负2层大孔CT室 | 2025-05-01 | 湖南诚为
55 | 七氟丙烷 | GQQ-120/2.5/120KG | 3 | 个 | 肿瘤科 | 肿瘤大楼负2层直线加速室 | 2025-05-01 | 湖南诚为
56 | 七氟丙烷 | GQQ-120/2.5/120KG | 1 | 个 | 介入科 | 新内科楼1楼1号导管室 | 2020-09-01 | 鼎汛
57 | 七氟丙烷 | GQQ-120/2.5/120KG | 1 | 个 | 介入科 | 新内科楼1楼2号导管室 | 2020-09-01 | 鼎汛
58 | 七氟丙烷 | GQQ-150/2.5/100-130KG | 16 | 个 | 手术室 | 外科楼2楼 | 2014年 | 广州高旺
合 计（元）
项目总报价： |  | 人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 （￥ 元）
报价单位： |  | （盖章）
联系人及联系方式：
日 期：