## Sheet1
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 备注
监控
1 | 室内高清POE枪机 | DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 32 | 台 | 视频监控
2 | 室内高清POE人脸抓拍枪机 | DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 15 | 台
3 | 室内高清POE半球机 | DS-2CD234XYZUV3-LABCDE | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 502 | 台
4 | 室内高清POE人脸抓拍半球机 | DS-2CD734XYZUV-ABCDEF | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 21 | 台
5 | 室内高清POE半球机（拾音） | DS-2CD234XYZUV3-LABCDE | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 39 | 台
6 | 室内高清POE半球机（电梯） | DS-2CD234XYZUV3-LABCDE | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 19 | 台
7 | 室内高清POE广角摄像机 | DS-2CD234XYZUVAP-BCDEF | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 978 | 台
8 | 室内高清POE广角摄像机（人脸） | DS-2CD734XYZUV-ABCDEF | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 23 | 台
9 | 室内高清POE广角摄像机（拾音） | DS-2CD234XYZUV3-LABCDE | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 12 | 台
10 | 全景球 | DS-2DP16ABCDEZIFG-UVW/XYL | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10 | 台
11 | 网络摄像机 | DS-2CD2347WDV3-L | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 8 | 台 | 机房工程
小计 |  |  |  | 1659 | 台
12 | 科室独立监控 | / | 大楼建设配套监控，品牌为其他，只有手术室29个新改造 | 129 | 台 | 影像中心、手术室、NICU、ICU...多个科室独立监控
总数 |  |  |  | 1788 | 台
13 | 拾音器 | DS-2FP2061 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 52 | 台 | 其中视频监控51个，多媒体手术室1个
总数 |  |  |  | 52
电脑
14 | 管理电脑 | T4900k | 联想 | 29 | 台 | 视频监控主机2台，视频监控操作电脑6台，门禁系统1台，出入口系统1台，信息发布系统1台，时钟系统1台，楼宇控制系统1台，消防广播系统16台，机房工程1台
总数 |  |  |  | 23台
网络设备交换机
1 | 交换机 | H3C S5130S-28P-HPWR-EI | 新华三技术有限公司 | 14 | 台 | 视频监控22台，门禁系统22台；出入口管理系统1台，无线输液呼叫系统1台，多媒体手术室28台，综合布线系统136台，机房工程1台，消防广播17台，会议室系统20台，时钟同步系统17台
2 | 交换机 | H3C S5130S-52P-PWR-EI | 新华三技术有限公司 | 4 | 台
3 | 交换机 | H3C S5560X-30F-EI | 新华三技术有限公司 | 4 | 台
4 | 交换机 | S5130S-28P-HPWR-EI | 新华三技术有限公司 | 17 | 台
5 | 交换机 | H3C S5560X-30C-EI | 新华三技术有限公司 | 1 | 台
6 | 交换机 | 8口千兆 | 国产 | 4 | 台
7 | 交换机 | S5130S-10P-HPWR-EI | 新华三技术有限公司 | 1 | 台
8 | 交换机 | H3C S5130S-10P-HPWR-EI | 新华三技术有限公司 | 1 | 台
9 | 交换机 | H3C S5130S-10P-HPWR-EI | 新华三技术有限公司 | 28 | 台
10 | 核心交换机 | H3C S7506X-S | 新华三技术有限公司 | 3 | 台
11 | 核心交换机 | H3C S7503X | 新华三技术有限公司 | 2 | 台
12 | 语音交换机 | WS848-8 | 国威时代 | 1 | 台
13 | 48口光纤汇聚交换机 | H3C S5560X-54F-EI | 新华三技术有限公司 | 12 | 台
14 | 24口接入层千兆POE交换机 | H3C S5130S-28P-HPWR-EI | 新华三技术有限公司 | 4 | 台
15 | 24口接入层千兆交换机 | H3C S5130S-28P-EI | 新华三技术有限公司 | 48 | 台
16 | 48口接入层千兆交换机 | H3C S5130S-52P-EI | 新华三技术有限公司 | 66 | 台
17 | 交换机 | H3C S5130S-10P-HPWR-EI | 新华三技术有限公司 | 16 | 台
18 | 交换机 | H3C S5560X-30C-EI | 新华三技术有限公司 | 1 | 台
19 | 交换机 | S5130S-10P-HPWR-EI | 新华三技术有限公司 | 20 | 台
20 | 交换机 | S5130S-28P-EI | 新华三技术有限公司 | 16 | 台
21 | 交换机 | S5560X-30C-EI | 新华三技术有限公司 | 1 | 台
22 | 交换机 | H3C S5130S-10P-HPWR-EI | 新华三技术有限公司 | 1 | 台
总数： |  |  |  | 265
网络设备光模块
1 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 新华三技术有限公司 | 4 | 个 | 视频安防监控系统
2 | 千兆光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 新华三技术有限公司 | 308 | 块 | 综合布线系统（内网、外网）
3 | 万兆光模块 | + | 新华三技术有限公司 | 48 | 块
4 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 新华三技术有限公司 | 2 | 个 | 消防应急广播兼公共广播系统
12 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 新华三技术有限公司 | 2 | 个 | 门禁系统
总数： |  |  |  | 364
各类型服务器
1 | 流媒体转发服务器 | DS-VE22S-B(310804320) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2 | 台 | 视频安防监控系统
2 | 存储服务器 | DS-A80648S/6T | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 8 | 台
3 | 视频管理服务器（视频管理平台软件） | DS-VE22S-B(310803484) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台
4 | 人脸识别服务器 | iDS-96064NX-I16 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台
5 | 服务器 | NF5270M5 | 浪潮通讯信息系统有限公司 | 1 | 台 | ICU探视对讲系统
6 | 无线呼叫服务器 | NF5270M5 | 浪潮通讯信息系统有限公司 | 1 | 台 | 无线输液呼叫系统
7 | 服务器 | TM-S2000HS-TH | 南京恒新天朗电子科技有限公司 | 1 | 台 | 多媒体手术室系统
8 | 服务器 | AVP7600(7U) | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 1 | 台 | 消防应急广播兼公共广播系统
9 | 服务器 | NF5270M5 | 浪潮通讯信息系统有限公司 | 1 | 台 | 楼宇控制（BA）系统
总数 |  |  |  | 13
人脸识别门禁机通道
1 | 单机芯左边道 | DS-K3B501S-L/DP110 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 台 | 新内科楼一楼出入门禁系统
2 | 单机芯右边道 | DS-K3B501S-M/INMPG-DP110 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 台
3 | 双机芯中间道 | DS-K3B501S-R/MPG-DP110 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7 | 台
| 单机芯左边道 | DS-K3B501S-L/DP110 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 外科楼一楼出入门禁系统
| 单机芯右边道 | DS-K3B501S-M/INMPG-DP110 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台
| 双机芯中间道 | DS-K3B501S-R/MPG-DP110 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4 | 台
| 单机芯左边道 | DS-K3B501S-L/DP110 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2 | 台 | 综合门诊楼一楼出入门禁系统
| 单机芯右边道 | DS-K3B501S-M/INMPG-DP110 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2 | 台
| 双机芯中间道 | DS-K3B501S-R/MPG-DP110 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4 | 台
| 单机芯左边道 | DS-K3B501S-L/DP110 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 行政楼一楼出入门禁系统
| 单机芯右边道 | DS-K3B501S-M/INMPG-DP110 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台
| 双机芯中间道 | DS-K3B501S-R/MPG-DP110 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4 | 台
| 双机芯中间道 | DS-K3B501S-R/MPG-DP110 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 影像中心出入门禁系统
总数 |  |  |  | 13
人脸识别一体机
1 | 人脸识别门禁一体机 | DS-K5604A-ZV | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 11 | 台 | 门禁系统
2 | 人脸门禁一体机 | DS-K1T671M | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 机房工程
总数 |  |  |  | 12
门禁系统
1 | 磁力锁 | DS-K4H | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 178 | 台
2 | 开门按钮 | EB29 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 185 | 个
3 | 门禁机 | DS-K1T6XYZUVW-ABC | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 217 | 台
4 | 电源箱（含电源模块） | DS-K7M-AW50 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 210 | 个
5 | 发卡器 | DS-K1F100-D8E | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 个
6 | 立柱 （落地支架） | 国产定制 | 国产定制 | 24 | 套
7 | 遥控器 | DS-K7R01-868 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6 | 台
8 | 读卡器 | 定制 | 国产 | 11 | 台
9 | USB相机 | DS-2UCTV12-S | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 21 | 台
入侵报警系统
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位
1 | 有线室内被动红外探测器 | DS-PDP15P-EG2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 41 | 套
2 | 联动控制主机 | DS-19A08-01BN | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 35 | 台
3 | 总线网络报警主机单防区扩展模块 | DS-19M01-ZS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 60 | 个
4 | 总线网络报警主机专用模块 | DS-19M32-NO | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 15 | 台
5 | 声光报警器 | AL-629J | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 38 | 个
6 | LCD报警键盘 | DS-PK-LRT(433MHz)/白色 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 34 | 台
7 | 再生中继架 | DS-19M01-BR | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6 | 台
2 | 紧急求助报警按钮 | DS-1T720N | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 275 | 台
3 | 中继器 | DS-PW00-R | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 12 | 套
4 | 声光报警器继电器 | DS-19M04-NO/T | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 25 | 台
5 | 8路防区模块 | DS-19M08-ZS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 25 | 台
6 | 2路防区模块 | DS-19M02-ZS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 31 | 台
机房工程
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位
1 | UPS配电柜 | 定制 | 国产 | 1 | 个
2 | ATS | 500A 4P | 国产 | 1 | 个
3 | 200KVA UPS | EA66200 | 易事特集团股份有限公司 | 1 | 套
4 | 模块化UPS功率模块 | 50kVA功率模块 | 易事特集团股份有限公司 | 3 | 个
5 | 免维护 铅酸蓄电池 | NP120-12 | 易事特集团股份有限公司 | 120 | 个
6 | 电池柜 | C-20 | 易事特集团股份有限公司 | 6 | 个
7 | 电池柜承重架 | 定制 | 国产 | 6 | 个
8 | UPS主机承重架 | 定制 | 国产 | 1 | 个
9 | 配电柜承重架 | 定制 | 国产 | 1 | 个
10 | 直流断路器 | SWB250-4P-A | 易事特集团股份有限公司 | 3 | 个
11 | 开关箱 |  |  | 3 | 个
12 | 避雷器 | V25-B+C/3+NPE/AS | 国产 | 1 | 个
13 | 避雷器 | V20-C/3+NPE/AS | 国产 | 1 | 个
14 | 等电位接地网 | 定制 | 国产 | 96 | 米
15 | 绝缘子 | 定制 | 国产 | 95 | 个
16 | 铜牌 | 定制 | 国产 | 3 | 套
17 | 等电位联结箱 | 定制 | 国产 | 4 | 个
18 | 精密空调 | EC30-UAA | 易事特集团股份有限公司 | 2 | 台
19 | 精密空调底座 | 定制 | 国产 | 2 | 个
20 | 全热交换器 | 定制 | 国产 | 1 | 台
21 | 42机柜 | 600*950*2045 | 广州南盾通讯设备有限公司 | 18 | 个
22 | 机柜底座 | 定制 | 国产 | 18 | 个
23 | 智能PDU | 定制 | 易事特集团股份有限公司 | 36 | 台
24 | 温湿度变送器 | GNC-HTHM | 广州网控通讯科技有限公司 | 4 | 台
25 | 烟感探测器 | LH | 广州网控通讯科技有限公司 | 4 | 台
26 | 漏水检测系统 | GNC-LS200 | 广州网控通讯科技有限公司 | 4 | 台
27 | 三相电量变送器 | GNC-HEM | 广州网控通讯科技有限公司 | 1 | 台
28 | 互感器 | 50A | 广州网控通讯科技有限公司 | 3 | 台
29 | 空开监测仪 | GNC-SWM | 广州网控通讯科技有限公司 | 1 | 台
30 | 智能设备监控器（含协议接口） | GNC-AI | 广州网控通讯科技有限公司 | 2 | 套
31 | 蓄电池监控 | GNC-NBM-C | 广州网控通讯科技有限公司 | 120 | 个
32 | 机房集中监控管理系统 | GNC-SOH | 广州网控通讯科技有限公司 | 1 | 套
33 | 机房集中监控管理系统 | GNC-NAM | 广州网控通讯科技有限公司 | 2 | 套
34 | 机房集中监控管理系统 | GNC-HIN | 广州网控通讯科技有限公司 | 1 | 项
35 | 机房集中监控管理系统 | GNC-Sight | 广州网控通讯科技有限公司 | 1 | 套
36 | 机房集中监控管理系统 | GNC-ICT | 广州网控通讯科技有限公司 | 1 | 套
37 | 智能集中监控主机 | GNC-MIII | 广州网控通讯科技有限公司 | 1 | 套
38 | 机房集中监控管理系统 | GNC-Manager | 广州网控通讯科技有限公司 | 1 | 套
39 | 一体化报警器 | GNC-GFM | 广州网控通讯科技有限公司 | 1 | 套
42 | 硬盘录像机 | DS-7608N-I2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台
43 | 硬盘 | WD62PURX-78B2MY0 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2 | 块
44 | 电磁锁 | DS-K4H250PDC | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 个
45 | 按钮开关 | 定制 | 国产 | 1 | 个
48 | 48口光纤配线架 | 国产定制 | 国产定制 | 16 | 个
49 | 12口光纤配线架 | 国产定制 | 国产定制 | 22 | 个
50 | 48口网络配线架 | 国产定制 | 国产定制 | 10 | 个
51 | 24口网络配线架 | 国产定制 | 国产定制 | 20 | 个
52 | 理线器 | 国产定制 | 国产定制 | 30 | 个