项目需求
	序号
	项目名称
	数量
	维保时长（年）
	维保类型
	设备维保

	1
	西门子YISO MAX DR
	1套
	2
	全保
	除球管、探测器外，整机全保。包含不限于1、需在每年保修期内提供4次以上全面定期维护；

2、不限次数维修，配件免费更换；

3、当出现故障（电话无法解决问题）工程师到达现场为4小时内，机器保证97%以上开机率。

4、本项目报价为一价全包，即专利、运输、票税、差旅、工时、技术服务、安装、调试等均包含在内，维保期间采购方不另行支付费用。

5、如需移机等，维保时间顺延。

	2
	西门子Luminos Fusion 胃肠机
	1套
	2
	全保
	

	3
	GE Definium 6000 DR
	1套
	2
	全保
	

	4
	飞利浦C50 DR
	1套
	2
	全保
	

	5
	飞利浦移动DR
	1套
	2
	全保
	

	6
	万东1000ND
	1套
	2
	全保
	

	7
	东软移动DR
	1套
	2
	全保
	


备注：所有设备均含：分项单价*数量＝分项总价，清单末尾汇总合计总价。
