项目需求
	序号
	项目名称
	数量
	维保时长（年）
	维保类型
	设备维保

	1
	DSA
	1
	2
	全保
	血管造影X射线系统飞利浦FD20（DSA）。整机全保（含球管）:含平板探测器、主机软硬件、后处理工作站及第三方设备等。（第三方设备清单：高压注射器、心电监护仪、麻醉机、多导生理仪、电动防护门等）
	1、需在每年保修期内提供4次以上全面定期维护；

2、不限次数维修，配件免费更换；

3、当出现故障（电话无法解决问题）工程师到达现场为4小时内，机器保证97%以上开机率。

4、本项目报价为一价全包，即专利、运输、票税、差旅、工时、技术服务、安装、调试等均包含在内，维保期间采购方不另行支付费用。

5、如需移机等，维保时间顺延。
 

	2
	60排CT
	1
	2
	全保
	飞利浦Incisive CT。整机全保（不含球管）：包括平板探测器、主机软硬件及第三方设备（第三方设备清单：高压注射器、电动防护门）等。
	

	3
	1.5T MR
	1
	2
	全保
	飞利浦Ingenial1.5T MR。整机全保：含主机、后处理工作站、主机软硬件、线圈、液氦及第三方设备（第三方设备清单：高压注射器、冷却系统、防护门）等。
	

	4
	16排CT
	1
	2
	全保
	GE Optim520 CT。整机全保（不含球管）：包括平板探测器、主机软硬件及第三方设备（第三方设备清单：高压注射器、电动防护门）等。 
	


备注：所有设备均含：分项单价*数量＝分项总价，清单末尾汇总合计总价。
