
报价函
一、项目报价
	项目
	英德市人民医院层流净化区域第三方检测项目

	投标总价（含税）：

        

	大    写： 

  

	投标单位（盖章）：                     法人签章：



	联系人：   

                 

	联系电话：




二、分项报价
	英德市人民医院层流净化区域

	科室
	序号
	洁净区房间名称
	洁净区面积（㎡）
	洁净等级
	单项报价（元）

	静配中心
	1
	排药准备区（摆药准备区）
	136.6
	十万级
	

	
	2
	审阅区
	17.0
	十万级
	

	
	3
	库房
	8.0
	十万级
	

	
	4
	清洗间
	11.0
	十万级
	

	
	5
	洁具间
	9.2
	十万级
	

	
	6
	二级库房
	67.2
	十万级
	

	
	7
	成品复核区
	74.8
	十万级
	

	
	8
	一更1
	7.5
	十万级
	

	
	9
	二更1
	7.2
	十万级
	

	
	10
	普通药物配置间
	50.7
	万级
	

	
	11
	一更2
	7.0
	万级
	

	
	12
	二更2
	7.0
	万级
	

	
	13
	抗菌药物配制间
	42.5
	万级
	

	外科楼二楼ICU
	1
	护士站
	321.7
	十万级
	

	
	2
	治疗室
	35.4
	十万级
	

	
	3
	换床
	22.7
	十万级
	

	
	4
	药品间
	27
	十万级
	

	
	5
	无菌物品
	13.7
	十万级
	

	
	6
	仪器间
	12.7
	十万级
	

	
	7
	库房
	11.1
	十万级
	

	
	8
	前室
	11.1
	十万级
	

	
	9
	隔离病房
	17.2
	十万级
	

	
	10
	VIP病房1
	15.3
	十万级
	

	
	11
	VIP病房2
	15.7
	十万级
	

	
	12
	VIP病房3
	13.8
	十万级
	

	供应室
	1
	检查包装及灭菌区
	112.0
	十万级
	

	
	2
	敷料打包间
	28.5
	十万级
	

	
	3
	低温灭菌间
	21
	十万级
	

	
	4
	手术用品暂存间
	24.5
	十万级
	

	
	5
	无菌物品存放间
	101.5
	十万级
	

	外科楼五楼神经外科ICU
	1
	神经外科ICU大厅
	111.8
	十万级
	

	
	2
	缓冲
	8.0
	十万级
	

	
	3
	无菌库房
	5.0
	十万级
	

	
	4
	双人病房
	30.0
	十万级
	

	
	5
	治疗室
	8.0
	十万级
	

	
	6
	配置室
	6.0
	十万级
	

	新生儿科（医技楼）
	1
	ICU大厅
	291.2
	十万级
	

	
	2
	前室
	6.3
	十万级
	

	
	3
	隔离二室
	14.4
	十万级
	

	
	4
	隔离一室
	20.4
	十万级
	

	
	5
	治疗室
	15.43
	十万级
	

	
	6
	配药
	10.36
	十万级
	

	手术室（16间手术室、17间辅房，共33个房间）
	1
	缓冲1
	6.3
	十万级
	

	
	2
	洁净走廊（C区）
	70.3
	十万级
	

	
	3
	耗材存放间1
	11.6
	十万级
	

	
	4
	耗材存放间2
	11
	十万级
	

	
	5
	器械间
	12.6
	十万级
	

	
	6
	负压前室
	11.9
	十万级
	

	
	7
	负压后室
	8.2
	十万级
	

	
	8
	储物间
	10.3
	十万级
	

	
	9
	OR-16手术室
	35.3
	万级
	

	
	10
	OR-15手术室
	33
	万级
	

	
	11
	OR-14手术室
	33
	万级
	

	
	12
	OR-13手术室
	33
	万级
	

	
	13
	OR-12手术室（负压）
	34.7
	十万级
	

	
	14
	OR-11手术室
	32.1
	万级
	

	
	15
	OR-10手术室
	31.6
	万级
	

	
	16
	OR-9手术室
	32
	万级
	

	
	17
	OR-8手术室
	31.6
	十万级
	

	
	18
	OR-7手术室
	29.5
	十万级
	

	
	19
	OR-6手术室
	32.5
	十万级
	

	
	20
	洁净走廊1（B区）
	77
	十万级
	

	
	21
	复苏室
	31.8
	十万级
	

	
	22
	洁净走道2（A区）
	58.3
	十万级
	

	
	23
	无菌室1
	24.2
	十万级
	

	
	24
	无菌室2
	20.9
	十万级
	

	
	25
	物品间
	31.6
	十万级
	

	
	26
	药品储存间
	14.7
	十万级
	

	
	27
	器械
	28.4
	十万级
	

	
	28
	缓冲2
	18.3
	十万级
	

	
	29
	OR-05手术室
	58.2
	千级
	

	
	30
	OR-02手术室
	38.1
	千级
	

	
	31
	OR-01手术室
	34.5
	千级
	

	
	32
	OR-04手术室
	58.8
	百级
	

	
	33
	OR-03手术室
	36.2
	百级
	

	外科楼8楼南区监护室
	1
	缓冲
	8.0
	十万级
	

	
	2
	无菌库房
	5.0
	十万级
	

	
	3
	被服
	3.0
	十万级
	

	
	4
	配置室
	6.0
	十万级
	

	
	5
	治疗室
	8.0
	十万级
	

	
	6
	烧伤ICU大厅
	107.7
	十万级
	

	
	7
	缓冲通道
	17
	十万级
	

	
	8
	处置缓冲/暂存
	7.8
	十万级
	

	
	9
	01#病房
	16.2
	百级
	

	
	10
	02#病房
	16.2
	百级
	

	新内科楼16楼PCR实验室
	1
	产物分析区
	24.4
	十万级
	

	
	2
	核酸扩增区
	18.6
	十万级
	

	
	3
	消毒室
	6.8
	十万级
	

	
	4
	试剂准备区
	17.7
	十万级
	

	
	5
	样本制备区
	31.9
	十万级
	

	
	6
	内走廊
	20.8
	十万级
	

	新内科楼二楼EICU
	1
	缓冲（无菌库房1旁）
	19.63
	十万级
	

	
	2
	无菌库房1（治疗间1旁）
	12.04
	十万级
	

	
	3
	治疗间1
	14.51
	十万级
	

	
	4
	治疗间2
	14.30
	十万级
	

	
	5
	单人间1
	17.09
	十万级
	

	
	6
	单人间2
	16.80
	十万级
	

	
	7
	EICU
	215.98
	十万级
	

	
	8
	被服间
	10.71
	十万级
	

	
	9
	单人间3
	18.25
	十万级
	

	
	10
	准备
	7.56
	十万级
	

	
	11
	隔离（负压）
	14.40
	十万级
	

	
	12
	器械室
	8.72
	十万级
	

	
	13
	缓冲（无菌库房旁）
	10.33
	十万级
	

	
	14
	无菌库房2（单人间3旁）
	18.95
	十万级
	

	合    计（元）
	


