
报价函
一、项目报价
	项目
	英德市人民医院发电机维保项目

	投标总价（含税）：¥

        

	大写金额： 

  

	投标单位（盖章）：                     法人签章：



	联系人：   

                 

	联系电话：




明细列表

	序号
	名称
	品牌规格及型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	机油格
	上海弗列加/LF3325
	个
	15
	
	

	2
	机油格
	上海弗列加/LF670
	个
	2
	
	

	3
	机油格
	上海弗列加/LF777
	个
	7
	
	

	4
	机油格
	上柴股份/D17-002-02+B
	个
	2
	
	

	5
	机油格
	日本三菱/ME064356
	个
	1
	
	

	6
	柴油格
	上海弗列加/FS1006
	个
	6
	
	

	7
	柴油格
	上海弗列加/FF105D
	个
	2
	
	

	8
	柴油格
	上柴股份/D638-002-50+A
	个
	2
	
	

	9
	柴油格
	上柴股份S00002936+01
	个
	1
	
	

	10
	柴油格
	日本三菱/ME056670
	个
	2
	
	

	11
	水格
	上海弗列加/WF2075
	个
	7
	
	

	12
	空气格
	上海弗列加AF872
	个
	1
	
	

	13
	空气格
	上海弗列加/A478-020
	个
	1
	
	

	14
	空气格
	上海弗列加/AF1135
	个
	6
	
	

	15
	空气格
	上柴股份/K3040
	个
	2
	
	

	16
	康明斯专用机油
	康明斯蓝至尊

CH级、15W-40/18L
	桶
	46
	
	

	17
	水箱宝
	DCA4
	支
	72
	
	

	18
	纯净水
	18L
	桶
	50
	
	

	19
	外科大楼2#发机组消烟池维修
	镀锌水管（4分管）
	米
	4
	
	

	20
	
	全铜消防喷淋头（国标68℃）
	个
	4
	
	

	21
	
	穿孔铝吸音板（永久）
	块
	8
	
	

	22
	
	切割/焊接工序
	人工
	4
	
	

	23
	年度巡查人工费
	6台机组
	12个月
	/
	
	

	合计（元）：


