
报价函
一、项目报价
	项目
	英德市人民医院UPS不间断电源维修项目

	报价总价（含税）：¥

        

	大写金额： 

  

	投标单位（盖章）：                     法人签章：



	联系人：                  

	联系电话：

	日    期：


明细列表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	维修UPS电源散热系统模块
	易事特
	\
	1台
	
	

	2
	维修UPS电源充电模块
	易事特
	\
	1台
	
	

	3
	维修UPS电源板
	易事特
	线路板-电源板
	1块
	
	

	4
	更换UPS电容
	易事特
	电解电容,450V,3900uF
	4个
	
	

	5
	更换UPS风扇
	易事特
	AC风机,SJ1755HA2,0.18A,220V-240V
	7个
	
	

	6
	更换UPS蓄电池
	
	12V38AH
	16只
	
	

	7
	更换UPS蓄电池
	
	12V120AH
	16只
	
	

	8
	UPS除尘保养
	易事特
	20KVA
	1台
	
	

	合计金额(含税)：￥


