
报价函
一、项目报价
	项目
	英德市人民医院空调移拆装采购项目

	投标折扣（含税）：

        

	大    写： 

  

	投标单位（盖章）：                     法人签章：



	联系人：   

                 

	联系电话：




二、项目列表
	项目
	类别/单位
	挂机
	柜机
	天花机
	备注

	旧机拆机
	内机（元/台）
	100
	120
	250
	

	
	外机（元/台）
	100
	120
	250
	

	
	整机（元/套）
	150
	200
	400
	

	旧机装机
	内机（元/台）
	120
	150
	300
	

	
	外机（元/台）
	150
	200
	250
	

	
	整机（元/套）
	200
	250
	450
	

	旧机移机（含拆装）
	内机（元/台）
	150
	200
	400
	

	
	外机（元/台）
	200
	250
	350
	

	
	整机（元/套）
	300
	400
	700
	

	支架（包含膨胀螺栓）
	不锈钢（元/副）
	80
	150
	150
	挂机制冷量<5000W

	
	不锈钢（元/副）
	150
	150
	150
	挂机制冷量≥5000W

	铜管
	元/米
	100
	120
	150
	挂机制冷量<5000W

	
	元/米
	120
	120
	150
	挂机制冷量≥5000W

	高空作业费（4楼以上）
	元/台
	100
	1、同一楼层同一批次封顶300元/次；

2、若施工点在阳台或楼顶平台内作业，免收高空作业费。

	打墙孔
	元/个
	60
	


说明：

1）目录中各项为最高限价；

2）目录中拆、装、移机均包含补加冷媒及其他费用；

3）内机与外机连接通过的墙洞，需用胶泥进行封堵胶泥，不另行计费；
4）“连接管”包含冷媒管（应为铜制管）、高低压管路、保温套、电源连接线、焊接、缠带、添加冷媒等 ，按实际使用长度计算； 

5）“不锈钢支架”包含所需的地脚膨胀螺丝，材质为不锈钢。
