
报价函
项目报价
	项目
	英德市人民医院2026年度电梯维保项目

	投标总价（含税）：¥

        

	大写金额： 

  

	投标单位（盖章）：                     法人签章：



	联系人：   

                 

	联系电话：



	备注：

	大小写对应表

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	壹
	贰
	叁
	肆
	伍
	陆
	柒
	捌
	玖
	拾


电梯常用配件清单

	序号
	配件名称
	配件型号
	单位
	数量
	报价(元)

	1
	桥门滑块
	2孔
	个
	1
	

	2
	门挂板
	OP=1000~1200
	件
	1
	

	3
	挂门钢丝绳
	900*800mm
	条
	1
	

	4
	门头弹簧
	25*480mm
	条
	1
	

	5
	门机皮带
	5M-3060-15mm
	条
	1
	

	6
	电梯光幕线
	WECO-917A-716
	条
	1
	

	7
	电梯光幕
	WECO-917A
	套
	1
	

	8
	电梯油杯
	A599000155
	个
	1
	

	9
	电梯轿厢风扇
	FB-1042
	个
	1
	

	10
	按钮面板
	80*60
	件
	1
	

	11
	日立外呼电路板
	SCL-C5
	件
	1
	

	12
	外呼按键
	DL-P0B
	个
	1
	

	13
	盲文按钮
	DL-P02/FL-PW
	个
	1
	

	14
	极限开关
	1370
	个
	1
	

	15
	减速开关
	1370B
	个
	1
	

	16
	缓冲器开关
	4111
	个
	1
	

	17
	急停开关
	YW-E01
	个
	1
	

	18
	涨紧轮开关
	4112
	个
	1
	

	19
	抱闸开关
	Z-15GQ-B
	个
	1
	

	20
	抱闸检测器开关
	ESB83181
	个
	1
	

	21
	电梯门锁常开
	TKB-1A
	个
	1
	

	22
	电梯门锁常闭
	TKB-1B
	个
	1
	

	23
	康复科轿门门锁
	HAA477C1
	套
	1
	

	24
	康复科层门门锁
	CMDCL-R2
	套
	1
	

	25
	平层感应器-126G单个
	PSMO-25
	个
	1
	

	26
	三合一平层感应器
	GLS326+126
	套
	1
	

	27
	平层应急装置电池
	12V
	个
	1
	

	28
	停电平层应急装置
	昊鸿ARD
	个
	1
	

	29
	整流圭
	/
	个
	1
	

	30
	接触器--西门子
	3TF46
	个
	1
	

	31
	辅助触头
	SZ-3
	个
	1
	

	32
	接触器—富士220V
	SC-E1P/G
	个
	1
	

	33
	接触器—富士110V
	SC-03
	个
	1
	

	34
	接触器—富士（大）
	SC-4-1/G
	个
	1
	

	35
	运行接触器-48V
	SC-N3/G
	个
	1
	

	36
	日立旋转编码器
	/
	个
	1
	

	37
	平衡系数测试
	制动试验+砝码
	台
	1
	

	38
	IC卡钥扣
	/
	个
	1
	

	39
	轿顶通讯板
	DSC-3A
	件
	1
	

	40
	轿厢变频门机
	SF2-DSC-10
	件
	1
	

	41
	门机编码器
	TS6026N151.SNF26900
	件
	1
	

	42
	门机主板
	HITACHI
	块
	1
	

	43
	门机电机
	YVP90-6
	个
	1
	

	44
	门机驱动板
	DAB
	件
	1
	

	45
	杂物梯缓冲器
	LX-22/21
	个
	1
	

	46
	轿厢应急电源（24V)
	13503869
	个
	1
	

	47
	应急电源（12V)
	RKP220
	个
	1
	

	48
	电梯继电器
	DC-24VRK
	个
	1
	

	49
	电梯主机轴承
	6216*1050
	个
	1
	

	50
	电梯空调电源电缆
	3*4NVR
	米
	1
	

	51
	电梯曳引钢丝绳
	12mm
	米
	1
	

	52
	电梯限速器钢丝绳
	8mm
	米
	1
	

	53
	电梯曳引钢丝绳
	8mm
	米
	1
	

	54
	电梯限速器钢丝绳
	6mm
	米
	1
	

	55
	电梯监控专用电缆
	超五类
	米
	1
	

	56
	电梯曳引钢丝绳
	10mm
	米
	1
	

	57
	电梯曳引钢丝绳
	13mm
	米
	1
	

	58
	门刀
	日立
	件
	1
	

	59
	门头组件
	/
	套
	1
	

	60
	门地坎
	定制
	件
	1
	

	61
	门机皮带轮
	/
	个
	1
	

	62
	轿厢指令板
	/
	件
	1
	

	63
	停电柜电源板
	PL000214
	件
	1
	

	64
	电源板
	IPS260
	件
	1
	

	65
	控制柜主板
	日立
	件
	1
	

	66
	主机维修
	/
	台
	1
	

	67
	控制柜电源
	48V
	个
	1
	

	68
	电梯光幕二合一
	GMS02A-WRX
	套
	1
	

	69
	对讲电话主机
	/
	台
	1
	

	70
	对讲电话副机
	/
	台
	1
	

	71
	抱闸制动器
	/
	套
	1
	

	72
	靴衬
	通用
	个
	1
	

	73
	铸铁导靴
	通用
	个
	1
	

	74
	滚轮导靴
	通用
	个
	1
	

	75
	电梯空调
	一匹
	台
	1
	

	76
	电梯空调压缩机
	原石
	台
	1
	

	77
	电梯空调电熔
	通用
	个
	1
	

	78
	空调补漏加雪种
	/
	台
	1
	

	79
	 空调风扇电机
	/
	个
	1
	

	80
	轿厢灯罩
	定制
	件
	1
	

	81
	轿厢应急灯
	通用
	个
	1
	

	82
	电梯轿厢加铺不锈钢防滑板
	/
	台
	1
	

	83
	抱闸拆解清理
	/
	台
	1
	

	84
	限速器安全钳联动试验
	联动试验+砝码
	台
	1
	

	85
	对重块
	25KG
	块
	1
	

	86
	IC卡层层控系统
	ZP-ID/IC
	台
	1
	

	87
	IC卡系统
	ZP-ID/IC
	台
	1
	

	88
	液压缓冲器
	电梯适用
	个
	1
	

	89
	聚氨酯缓冲器
	电梯适用
	个
	1
	

	90
	对重块
	定制
	件
	1
	

	91
	电梯随行电缆
	/
	米
	1
	

	92
	电梯补偿链
	9mm
	米
	1
	

	93
	电梯补偿链
	10mm
	米
	1
	

	94
	电梯补偿链
	12mm
	米
	1
	

	95
	对重轮
	定制
	个
	1
	

	96
	反绳轮
	定制
	个
	1
	

	97
	曳引主机轮
	定制
	个
	1
	

	98
	限速器
	定制
	个
	1
	

	99
	涨紧轮
	定制
	个
	1
	

	100
	涨紧轮轴承
	/
	套
	1
	

	101
	涨紧轮组件
	定制
	套
	1
	

	102
	补偿链导向装置
	定制
	个
	1
	

	103
	电梯底坑防水工程
	/
	台
	1
	

	104
	电梯底坑抽水
	/
	台
	1
	

	105
	电梯底坑自动排水泵
	/
	个
	1
	

	106
	对重护网
	/
	件
	1
	

	107
	轿门矫正维修
	/
	扇
	1
	

	108
	厅门矫正维修
	/
	扇
	1
	

	109
	电梯阻车监控摄像头
	爱梯
	套
	1
	

	110
	编码器连接线
	/
	条
	1
	

	111
	值班室主机
	无线对讲
	台
	1
	

	112
	无线对讲电源
	无线对讲
	个
	1
	

	113
	无线对讲分机
	无线对讲
	台
	1
	

	114
	电梯变频器维修
	/
	台
	1
	

	115
	电梯变频器
	日立
	台
	1
	

	116
	制动电阻
	4KW
	件
	1
	

	117
	制动电阻
	1.7KW
	件
	1
	

	118
	制动电阻
	6KW
	件
	1
	

	119
	警铃
	/
	个
	1
	

	120
	限速器校验
	/
	台
	1
	

	121
	整流器
	ERB-35N1500
	个
	1
	

	122
	日立抱闸制动器
	HGB-500
	台
	1
	

	123
	普通电梯抱闸制动器
	/
	台
	1
	

	124
	日立控制柜电源
	VC337.5XHA380
	件
	1
	

	125
	电梯厅门
	定制
	扇
	1
	

	126
	电梯轿门
	定制
	扇
	1
	

	127
	电梯门头
	定制
	件
	1
	

	128
	电梯地坎
	定制
	
	1
	

	129
	日立电梯变频器
	37KW
	台
	1
	

	130
	变频器（默纳克系统）
	/
	台
	1
	

	131
	日立门机电机
	MPM59-N2-120
	个
	1
	

	132
	日立门机皮带轮
	16508792-A
	个
	1
	


